## List1
KrP (jen město) -
pořadí | adresa budovy | energeticky vztažná plocha (m2) | katastrální území | parcelní číslo | číslo listu vlastnictví | stavební plány budovy uloženy na ÚP ANO/NE | stav.plány jen na stavebním úřadě ANO/NE | potřebné nové zaměření budovy ANO/NE | památkově chráněný ojekt ANO/NE | objekt v památkově chráněném území ANO/NE | lokální (místní) vytápění ANO/NE | dálkové vytápění ANO/NE | příprava teplé vody, vlastní zdroj ANO/NE | příprava teplé vody jiný zdroj (dálkové) ANO/NE | celá budova klinatizována ANO/NE | budova klimatizována částečně ANO/NE | dokumentace k vytápění ANO/NE | dokumentace ke klimatizaci ANO/NE | fotodokumentace budovy ANO/NE | rok kolaudace | vyměněny veškeré otvorové výplně (nové) ANO/NE | zateplený (úplný)plášť budovy ANO/NE | zateplená střecha ( úplně) ANO/NE | poznámka - jiná technická zařízení budovy vztahující se k energii (např. + bojler, průtok ohřívač, samost. klimatizační jednotka apd.) ANO/NE | kontaktní zaměstnanec ÚP (informace ke konkrétní budově) | telefon/e-mail kontaktní osoby
1 | Svobody 1012/II,379 01 Třeboň, ČB | 295.66 | Třeboň 770230 | 2476/38 | 4324 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2007 | ANO | ANO | ANO | NE | Lindová Eva Bc. | 950124210, eva.lindova@jh.mpsv.cz
2 | tř.E. Beneše 44, Soběslav, ČB | 348 | Soběslav 751707 | 346/1 | 3044 | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO* | NE | NE | NE | ?1970 (2006) | ANO | ANO | ANO | ANO | Dvořáková Jana Ing. | 950165314, jana.dvorakova2@ta.mpsv.cz
3 | Prostějov, Miličova 2633/1 OL | 342.7 | Prostějov | 4781 | 5370 | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | 1936 | ANO | NE | NE | NE | Ing. Věra Crhanová | 950 154 300 , vera.crhanova@pv.mpsv.cz
4 | Sídliště 427, Toužim, KV | 383.36 | Toužim | 604/1 | 1538 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | neznáme | ANO | ANO | ANO | ANO | Pavel Vavřík | 950125314 , pavel.vavrik@kv.mpsv.cz
5 | KoP Bohumín, Vrchlického 608, OT | 521.4 | Nový Bohumín | 131 | 1481 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | 1923 | ANO | NE | NE | ANO | Vladimír Klusek | 95012660 , vladimir.klusek@ka.mpsv.cz
6 | KoP Český Těšín, U Mlékárny 1863, OT | 287 | Český Těšín | 1847/3 | 3362 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2007 | ANO | ANO | ANO | klimatizace pouze v servrovně | Drastichová Věra | 950126651/vera.drastichova@ka.mpsv.cz
7 | KoP Vítkov, Luční 663,OT | 376 | Vítkov | 1923/1 | 1692 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | 1993 dílčí | NE | NE | NE | ANO | Miloslav Novák | 950142314/miloslav.novak@op.mpsv.cz
8 | KoP Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 993, OT | 266.55 | Frenštát pod Radhoštěm | 1036/1 | 5989 | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1990 | ANO | NE | NE | ANO | Ing. Evžen Kučera | 950139416, evzen.kucera@nj.mpsv.cz
9 | Svitavy, 5. května 794/16 , PA | 323 | Svitavy předměstí | 528/5 | 811 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1986 | ANO | NE | NE | 2 průtokové ohřívače vody | Karel Netolický | 775412897, karel.netolicky@sy.mpsv.cz
10 | Polička , Husova 314,PA | 263 | Polička | 916 | 2764 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1996 | ANO | NE | NE |  | Karel Netolický | 775412897, karel.netolicky@sy.mpsv.cz