## Titul
AKCE: REVITALIZACE BUDOVY T. NOVÁKOVÉ 62A, BRNO ETAPA I. ÚPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
INVESTOR: MPSV, PODSKALSKÁ 19, 128 01 PRAHA
AKTUALIZACE: 24.5.2016
SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK
DLE DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE
___________________________________________________________________________
DODAVATEL:
ADRESA:
TELEFON, E-MAIL:
ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE:
ZPRACOVÁNO: | RAZÍTKO, PODPIS:

## Souhrn
REKAPITULACE
| ZÁKLADNÍ NÁKLADY (HL.III) | 0 | KČ
| D.1.1. - STAVEBNÍ ČÁST | 0 | KČ
| D.1.4.A - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA | 0 | KČ
| D.1.4.A - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA - SVISLÉ ROZVODY VODY A KANALIZACE | --- | KČ
| D.1.4.C - VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE | 0 | KČ
| D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ | 0 | KČ
| D.1.4.G - ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD | 0 | KČ
| D.1.4.H - ELEKTROINSTALACE - SLABOPROUD | 0 | KČ
| D.1.4.I - GENERÁLNÍ KLÍČ | 0 | KČ
| D.1.4.I - EZS | 0 | KČ
KČ
| VEDLEJŠÍ NÁKLADY (HL.VI) | 0 | KČ
| ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ | 0 | KČ
| KOMPLETAČNÍ ČINNOST DODAVATELE | 0 | KČ
| DODAVATELSKÉ NÁKLADY BEZ DPH CELKEM (HL. III+VI) | 0 | KČ
| DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21%: | 0 | KČ
| CENA CELKEM VČ. DPH (HL. III+VI) | 0 | KČ

## Stavební část
ROZPOČET
Stavba: |  |  | REVITALIZACE BUDOVY T. NOVÁKOVÉ 62A, BRNO - ETAPA I. ÚPRAVA VNITŘNÍCH PROSTOR
Objekt: |  |  | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST
Místo: |  |  |  |  | Datum: |  | 2.3.2016
Objednatel: |  |  | MPSV, Podskalská 19, 128 01 Praha |  | Projektant: |  | ING. ARCH. PETR MÚČKA
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | PROPOS Liberec s.r.o.
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0 |  |  |  | 4104.5678 |  | 88.0007 |  | 113.8812 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2208.8023 |  | 71.4269 |  | 75.6875 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 0 - Přípravné a přidružené práce | [6 empty] | 0 |  |  |  | 30.7788 |  | 0.092336 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 09999101 | Provizorní zakrytí konstrukcí fólie+páska | m2 | 215.735 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 17.2588 | 0.00024 | 0.051776 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -897256698
2 | K | 09999102 | Ochrana stávajících podlah před poškozením | m2 | 168 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 13.44 | 0.00024 | 0.04032 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2097553033
3 | K | 09999102.1 | Ochrana stávajících rozvodů a zařízení | ks | 1 |  |  | 0 |  | základní | 0.08 | 0.08 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -275455613
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | [6 empty] | 0 |  |  |  | 605.0291 |  | 38.2223 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
4 | K | 310238211 | Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 2.234 |  |  | 0 |  | základní | 4.794 | 10.7098 | 1.8775 | 4.1943 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1982319921
5 | K | 311238116 | Zdivo nosné tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 6.82 |  |  | 0 |  | základní | 1.04 | 7.0928 | 0.30381 | 2.072 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 251679013
6 | K | 311272123 | Zdivo tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 vč. systémových překladů | m3 | 13.673 |  |  | 0 |  | základní | 3.275 | 44.7791 | 0.7497 | 10.2506 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 582933940
7 | K | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.301 | 4.214 | 0.00918 | 0.12852 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1045954827
8 | M | 593211010 | překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm | kus | 12 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.073 | 0.876 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1963918188
9 | M | 593211020 | překlad železobetonový RZP 179x14x14 cm | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.088 | 0.176 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1326032300
10 | K | 340239212 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm | m2 | 2.456 |  |  | 0 |  | základní | 0.799 | 1.9623 | 0.25365 | 0.62296 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -310003745
11 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč. systémových překladů | m2 | 96.893 |  |  | 0 |  | základní | 0.525 | 50.8688 | 0.06982 | 6.7651 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1652905165
12 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč. systémových překladů | m2 | 93.318 |  |  | 0 |  | základní | 0.556 | 51.8848 | 0.10422 | 9.7256 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1720188636
13 | K | 346244354 | Obezdívka nádržek wc ploch rovných z pórobetonových příčkovek hladkých | m2 | 9.6 |  |  | 0 |  | základní | 0.85 | 8.16 | 0.0848 | 0.81408 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1794931221
14 | K | 346272111a | Přizdívky ochranné tl 50 mm z pórobetonových přesných příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 vč. systémových překladů (příčky v sociálním zázemí) | m2 | 18.104 |  |  | 0 |  | základní | 0.698 | 12.6366 | 0.0415 | 0.75132 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2136746443
15 | K | 349231820 | Úprava ostění pro osazení nové zárubně | m | 184.58 |  |  | 0 |  | základní | 2.236 | 412.7209 | 0.01 | 1.8458 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1048038486
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [6 empty] | 0 |  |  |  | 599.3781 |  | 33.0247 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 611325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 104.8 |  |  | 0 |  | základní | 0.439 | 46.0072 | 0.017 | 1.7816 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1937474027
17 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 206.425 |  |  | 0 |  | základní | 0.47 | 97.0198 | 0.01838 | 3.7941 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1790221036
18 | K | 612321191 | Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 412.85 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | 37.1565 | 0.0079 | 3.2615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1668307617
19 | K | 612322141 | Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 235.223 |  |  | 0 |  | základní | 0.47 | 110.5548 | 0.01313 | 3.0885 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1102178357
20 | K | 612322191 | Příplatek k vápenocementové lehčené omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně | m2 | 470.446 |  |  | 0 |  | základní | 0.09 | 42.3401 | 0.00525 | 2.4698 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1654547249
21 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách (po osazení zárubní) | kus | 27 |  |  | 0 |  | základní | 0.725 | 19.575 | 0.0415 | 1.1205 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1357645219
22 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách (po napojení příček, osazení zárubní, bouraných keramických obkladech) | kus | 17 |  |  | 0 |  | základní | 2.431 | 41.327 | 0.1575 | 2.6775 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1318437682
23 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 474.206 |  |  | 0 |  | základní | 0.344 | 163.1269 | 0.017 | 8.0615 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1277353276
24 | K | 622325209 | Vnější vápenná nebo vápenocementová štuková omítka složitosti 1 stěn v rozsahu do 100% (po fasádní zazdívce, výměně dveří) | m2 | 17.89 |  |  | 0 |  | základní | 0.674 | 12.0579 | 0.04218 | 0.7546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2110487484
25 | K | 632451022 | Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 vč.dilatací | m2 | 81 |  |  | 0 |  | základní | 0.373 | 30.213 | 0.07426 | 6.0151 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -536683906
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | [6 empty] | 0 |  |  |  | 645.5834 |  | 0.087513 |  | 75.6875 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
26 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 237.329 |  |  | 0 |  | základní | 0.105 | 24.9195 | 0.00013 | 0.030853 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1005260453
27 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1416.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.308 | 436.282 | 4e-05 | 0.05666 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -522862543
28 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm | m2 | 130.649 |  |  | 0 |  | základní | 0.284 | 37.1043 | 0 | 0 | 0.261 | 34.0994 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -123260238
29 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 | m3 | 16.634 |  |  | 0 |  | základní | 1.52 | 25.2837 | 0 | 0 | 1.8 | 29.9412 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 90193284
30 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 27 |  |  | 0 |  | základní | 0.939 | 25.353 | 0 | 0 | 0.076 | 2.052 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -966877018
31 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 vč. vyvěšení křídla | m2 | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.718 | 7.18 | 0 | 0 | 0.063 | 0.63 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1786307846
32 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm | m3 | 4.5 |  |  | 0 |  | základní | 3.196 | 14.382 | 0 | 0 | 1.8 | 8.1 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -564534475
33 | K | 973031813 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm (alternativně jiný způsob napojení) | m | 80.6 |  |  | 0 |  | základní | 0.729 | 58.7574 | 0 | 0 | 0.009 | 0.7254 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -124993531
34 | K | 973031824 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 300 mm (alternativně jiný způsob napojení) | m | 15.5 |  |  | 0 |  | základní | 1.053 | 16.3215 | 0 | 0 | 0.009 | 0.1395 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1404885263
35 | K | 990001000 | Hasící přístroj PHP práškový s hasicí schopností 34A nebo 183B vč. osazení (dodání PHP dle PBŘ) | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903618635
36 | K | 999910100 | Zednické přípomoci profesím (zhotovení prostupů, drážek, zapravení drážek, začištění omítek, oprava malby apod.) | hod | 35 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 655639200
37 | K | 999910200 | Zapravení rozvodů EPS dle PBŘ | hod | 30 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1154859933
38 | K | 999911000 | Ostatní drobné bourací a demontážní práce | hod | 25 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -376425663
| 997 - Přesun sutě | [6 empty] | 0 |  |  |  | 304.9499 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 997013114 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace | t | 117.969 |  |  | 0 |  | základní | 2.46 | 290.2037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1161811800
40 | K | 997013500 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot na skládku dle možností dodavatele se složením | t | 117.969 |  |  | 0 |  | základní | 0.125 | 14.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 767632327
41 | K | 99701380 | Poplatek za uložení stavebního tříděného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 88.494 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1628866831
42 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 25 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -558758270
43 | K | 997013840 | Odečet za kovový odpad (šrotovné) | t | -4.475 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1593433502
| 998 - Přesun hmot | [6 empty] | 0 |  |  |  | 23.083 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m | t | 70.375 |  |  | 0 |  | základní | 0.328 | 23.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1672228491
| PSV - Práce a dodávky PSV | [6 empty] | 0 |  |  |  | 1895.7654 |  | 16.5738 |  | 38.1937 | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | [6 empty] | 0 |  |  |  | 40.533 |  | 0.78496 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | 711113110 | Izolace hydroizolační stěrkou v rozích vyztuženou těsnící páskou pod keramické dlažby - vodorovná | m2 | 52.9 |  |  | 0 |  | základní | 0.15 | 7.935 | 0.003 | 0.1587 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1608064422
46 | K | 711113120 | Izolace hydroizolační stěrkou v rozích vyztuženou těsnící páskou pod keramické obklady - svislá | m2 | 208.753 |  |  | 0 |  | základní | 0.15 | 31.313 | 0.003 | 0.62626 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -395020338
47 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m | t | 0.785 |  |  | 0 |  | základní | 1.637 | 1.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1101381374
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [6 empty] | 0 |  |  |  | 7.098 |  | 0 |  | 0.41454 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 721210810 | Demontáž vpustí podlahových vč. zaslepení | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.507 | 7.098 | 0 | 0 | 0.02961 | 0.41454 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1691113200
| 763 - Konstrukce suché výstavby | [6 empty] | 0 |  |  |  | 254.8125 |  | 3.8699 |  | 0.1721 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 763111320 | SDK příčka - provedení dle požadavků PBŘ | m2 | 25.129 |  |  | 0 |  | základní | 0.999 | 25.1039 | 0.03002 | 0.75437 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -152528035
50 | K | 763131551 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD vč. svislých odskoků (do mokrého prostředí) | m2 | 78.3 |  |  | 0 |  | základní | 1.047 | 81.9801 | 0.01292 | 1.0116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1844497746
51 | K | 763131821 | Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 10 |  |  | 0 |  | základní | 0.204 | 2.04 | 0 | 0 | 0.01721 | 0.1721 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1547408491
52 | K | 763164150 | SDK kanálek tvaru L pro rozvody elektro, desky protipožární | m2 | 108.902 |  |  | 0 |  | základní | 1.099 | 119.6833 | 0.01698 | 1.8492 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -374576313
53 | K | 763164160 | Doplnění SDK podhledu zakrytí instalací | m2 | 15 |  |  | 0 |  | základní | 1.099 | 16.485 | 0.01698 | 0.2547 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2053389080
54 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 3.87 |  |  | 0 |  | základní | 2.46 | 9.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1505156208
| 766 - Konstrukce truhlářské (m+d vč. povrchové úpravy a přesunu hmot; gen. klíč viz profese) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 148.884 |  | 0 |  | 1.224 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 766066010 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, BT3, kartáčové těsnění dveří, T/01 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1764533758
56 | K | 766066020 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 800/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, jednokřídlý, samozavírač, štítek, zámek vložkový, BT3, T/02 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 66478652
57 | K | 766066030 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, vodorovné madlo, T/03 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1906662701
58 | K | 766066040 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocel. požární, koord. zavírání, samozavírač, štítek, panik. kování, zámek vložk., BT3, el.otvírač, kartáč. těs., vodorovné madlo, T04 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1918269423
59 | K | 766066050 | Dveře plné 2křídlé vnější, vstupní hliníkové, plná výplň, HPL, 1450/1970, zárubeň komorový Al profil, samozavírač, panikové madlo, krytá vložka, zámek vložkový, BT3, tříbodový, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, bezpečnostní závěsy, T/05 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1945096257
60 | K | 766066060 | Dveře plné 2křídlé vnější, vstupní hliníkové, plná výplň, HPL, 1450/1970, zárubeň komorový Al profil, samozavírač, panikové madlo, krytá vložka, zámek vložkový, BT3, tříbodový, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, bezpečnostní závěsy, T/06 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 876420961
61 | K | 766066070 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, vodorovné madlo, T/07 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2097946820
62 | K | 766066080 | Dveře plné 2křídlé, požární, vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocel. pož., koord. zavírání, samozavírač, štítek, panik. kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění, vodor. madlo, T08 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1388704728
63 | K | 766066090 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 900/1970, EW 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární do SDK, jednokřídlý, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, T/09 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1390171296
64 | K | 766066100 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 900/1970, EW 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární do SDK, jednokřídlý, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, T/10 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 976416011
65 | K | 766066110 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, BT3,T/11 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1227357563
66 | K | 766066120 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, vodorovné madlo, T/12 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1527798574
67 | K | 766066130 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý, samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/13 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 910198291
68 | K | 766066140 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/14 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -695088766
69 | K | 766066150 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/15 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 166754265
70 | K | 766066160 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/16 | kus | 4 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1935506075
71 | K | 766066170 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, T/17 | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 834402891
72 | K | 766066180 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, T/18 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -336383250
73 | K | 766066190 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/19 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1502350828
74 | K | 766066200 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/20 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1311785676
75 | K | 766066210 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, T/21 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -552278830
76 | K | 766066220 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, vodorovné madlo, T/22 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1933607730
77 | K | 766066230 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výr., 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požár., koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panik. kování, zámek vložk., BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění, vodor. madlo, T/23 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 145415234
78 | K | 766066240 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 1450/1970, EI 30 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění dveří, vodorovné madlo, T/24 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 916875527
79 | K | 766066250 | Dveře plné 2křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výr., 1450/1970, EI 30 S DP3 C3, zárubeň ocelová požár., koordinátor zavírání, samozavírač, štítek, panik. kování, zámek vložk., BT3, el.otvírač, kartáčové těsnění, vodor. madlo, T/25 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 921432518
80 | K | 766066260 | Dveře plné 1křídlé, vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, vodorovné madlo, T/26 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 691581785
81 | K | 766066270 | Dveře plné 1křídlé, vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, vodorovné madlo, T/27 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1436363074
82 | K | 766066280 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 900/1970, EW 15 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, jednokřídlý samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, T/28 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1578170490
83 | K | 766066290 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/29 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1891566708
84 | K | 766066300 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/30 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -122052609
85 | K | 766066310 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/31 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1081040754
86 | K | 766066320 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, BT3, T/32 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1309712867
87 | K | 766066330 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, BT3, T/33 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1266232522
88 | K | 766066340 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, vodorovné madlo, T/34 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133946422
89 | K | 766066350 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová,štítek, zámek wc zámek, vodorovné madlo, T/35 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1101266717
90 | K | 766066360 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/36 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499027081
91 | K | 766066370 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/37 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -917552107
92 | K | 766066380 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, T/38 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 553411812
93 | K | 766066390 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, T/39 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -679863181
94 | K | 766066400 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek vložkový, T/40 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 819834579
95 | K | 766066410 | Dveře plné 1křídlé vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, štítek, zámek wc zámek, T/41 | kus | 3 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 5.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1898469903
96 | K | 766066420 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 900/1970, EW 15 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, jednokřídlý samozavírač, štítek, zámek vložkový, BT3, T/42 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995290709
97 | K | 766066430 | Dveře plné 1křídlé, požární vnitřní dřevěné, výplň dle výrobce, 900/1970, EW 15 DP3 C3, zárubeň ocelová požární, jednokřídlý samozavírač, štítek, panikové kování, zámek vložkový, BT3, el.otvírač, T/43 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1756576744
98 | K | 766066440 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/44 | kus | 2 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 3.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 518250253
99 | K | 766066450 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/45 | kus | 6 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 10.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1976474551
100 | K | 766066460 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/46 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2109323657
101 | K | 766066470 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 800/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/47 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 900304681
102 | K | 766066480 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 900/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/48 | kus | 9 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 15.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -73650634
103 | K | 766066490 | Dveře plné 1křídlé, částečně prosklené vnitřní dřevěné, dutinová výplň, 700/1970, zárubeň ocelová, sklo matné pískované, štítek, zámek vložkový, kartáčové těsnění dveří, T/49 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 153481745
104 | K | 766066500 | Stávající dveře vstupní hlavní, posuvné, prosklené vnější, 3800/3350 - úpravy - přepojení na čidlo SLP umožňující otevírání dveří čipem, T/50 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 100832146
105 | K | 766066510 | Stávající dveře vstupní, otevíravé, prosklené vnější, 900/1970 úpravy - přepojení na čidlo SLP umožňující otevírání dveří čipem, nová paniková klika, madlo pro invalidy, T/51 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1084808195
106 | K | 766066520 | Stávající dveře plné 1křídlé vnitřní schody, 900/1970, úpravy - výměna stávající zámkové vložky na vložku ze systému generálního klíče, T/52 | kus | 5 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -62947757
107 | K | 766066530 | Okno podatelny vnitřní, dělené, spodní část posuvná, dřevěný profil euro, hloubková impregnace, 1250/1200, jednoduché zasklení, zámek petlice nebo klika okna, T/53 | kus | 1 |  |  | 0 |  | základní | 1.682 | 1.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 22525115
108 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 51 |  |  | 0 |  | základní | 0.05 | 2.55 | 0 | 0 | 0.024 | 1.224 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -435016622
| 767 - Konstrukce zámečnické (montáž a dodávka vč. přesunu hmot) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 47.7044 |  | 0 |  | 1.9428 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
109 | K | 767161800 | Demontáž kovového madla | ks | 112 |  |  | 0 |  | základní | 0.364 | 40.768 | 0 | 0 | 0.01 | 1.12 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1499224800
110 | K | 767691823 | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 | kus | 14 |  |  | 0 |  | základní | 0.115 | 1.61 | 0 | 0 | 0.05 | 0.7 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1981304536
111 | K | 767712800 | Demontáž vnější výplně otvoru v 1.NP | m2 | 6.82 |  |  | 0 |  | základní | 0.781 | 5.3264 | 0 | 0 | 0.018 | 0.12276 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810920462
| 771 - Podlahy z dlaždic | [6 empty] | 0 |  |  |  | 112.8587 |  | 0.63936 |  | 14.7161 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
112 | K | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 112.922 |  |  | 0 |  | základní | 0.098 | 11.0664 | 0 | 0 | 0.01174 | 1.3257 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1984327832
113 | K | 771474112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm | m | 28.81 |  |  | 0 |  | základní | 0.19 | 5.4739 | 0.00046 | 0.013253 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -888675900
114 | M | 597613000 | sokl keramické dlažby | m | 31.691 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00036 | 0.011409 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1803948017
115 | K | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 161 |  |  | 0 |  | základní | 0.368 | 59.248 | 0 | 0 | 0.08317 | 13.3904 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1732048826
116 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických protiskluzných lepených flexibilním lepidlem | m2 | 52.9 |  |  | 0 |  | základní | 0.685 | 36.2365 | 0.00392 | 0.20737 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 292306778
117 | M | 597614000 | keramická dlažba zátěžový prostor, protiskluznost > 0,6, tl. 10 mm | m2 | 58.19 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.007 | 0.40733 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1003057661
118 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0.639 |  |  | 0 |  | základní | 1.305 | 0.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1363343044
| 776 - Podlahy povlakové (cena zahrnuje dilalatace a systémové lišty) 4.NP | [6 empty] | 0 |  |  |  | 672.3026 |  | 4.8315 |  | 2.8295 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
119 | K | 776111116 | Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením | m2 | 689.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.073 | 50.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 131785208
120 | K | 776111311 | Vysátí podkladu povlakových podlah | m2 | 689.5 |  |  | 0 |  | základní | 0.024 | 16.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2109163901
121 | K | 776121311 | Vodou ředitelná penetrace savého podkladu podlah (všechny skladby) | m2 | 1311.2 |  |  | 0 |  | základní | 0.058 | 76.0496 | 7e-05 | 0.091784 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1968570819
122 | K | 776141121 | Vyrovnání podkladu podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm (všechny skladby) | m2 | 540.7 |  |  | 0 |  | základní | 0.192 | 103.8144 | 0.0045 | 2.4331 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 899566928
123 | K | 776201810 | Demontáž lepených nebo volně položených povlakových podlah bez podložky ručně vč. soklu | m2 | 1131.8 |  |  | 0 |  | základní | 0.105 | 118.839 | 0 | 0 | 0.0025 | 2.8295 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 441753274
124 | K | 776221111 | Lepení podlah z PVC standardním lepidlem vč. systémových lišt | m2 | 636.6 |  |  | 0 |  | základní | 0.233 | 148.3278 | 0.0003 | 0.19098 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1023396786
125 | M | 284110000 | PVC - zátěžový prostor, reakce na oheň A1-C, protiskluznost > 0,6, rohová lišta | m2 | 688.93 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00287 | 1.9772 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -168783210
126 | M | 284111000 | PVC - vnitřní el. odpor ≤108Ω, zátěžový prostor, reakce na oheň A1-C, protiskluznost > 0,6, rohová lišta | m2 | 11.33 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00287 | 0.032517 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 992365809
127 | K | 776411111 | Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm | m | 612.03 |  |  | 0 |  | základní | 0.25 | 153.0075 | 2e-05 | 0.012241 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1117776822
128 | M | 283421000 | sokl pro PVC podlahu | m | 624.271 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.00015 | 0.093641 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249161297
129 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 4.832 |  |  | 0 |  | základní | 1.114 | 5.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1781754727
| 781 - Dokončovací práce - obklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | 238.4428 |  | 5.8409 |  | 16.8236 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
130 | K | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 206.425 |  |  | 0 |  | základní | 0.295 | 60.8954 | 0 | 0 | 0.0815 | 16.8236 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2072620483
131 | K | 781474117 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem vč. systémových rohových a ukončujících lišt | m2 | 208.753 |  |  | 0 |  | základní | 0.814 | 169.9249 | 0.015 | 3.1313 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1305884780
132 | M | 597600000 | obkládačky keramické | m2 | 229.628 |  |  | 0 |  | základní | 0 | 0 | 0.0118 | 2.7096 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334827850
133 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 5.841 |  |  | 0 |  | základní | 1.305 | 7.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1567514738
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [6 empty] | 0 |  |  |  | 37.5827 |  | 0.030015 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
134 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí odmašťovačem | m2 | 68.86 |  |  | 0 |  | základní | 0.133 | 9.1584 | 8e-05 | 0.0055088 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2024790777
135 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením (ponechané zárubně) | m2 | 68.86 |  |  | 0 |  | základní | 0.167 | 11.4996 | 6e-05 | 0.0041316 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -444407670
136 | K | 783317100 | Krycí dvojnásobný nátěr zámečnických konstrukcí (ponechané zárubně) | m2 | 68.86 |  |  | 0 |  | základní | 0.172 | 11.8439 | 0.00014 | 0.0096404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1060277332
137 | K | 783826300 | Exteriérový nátěr omítek sjednocující s barvou stávající omítky | m2 | 17.89 |  |  | 0 |  | základní | 0.284 | 5.0808 | 0.0006 | 0.010734 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 322828467
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [6 empty] | 0 |  |  |  | 335.5467 |  | 0.5772 |  | 0.071131 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
138 | K | 784111001 | Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m, příprava podkladu | m2 | 4440.005 |  |  | 0 |  | základní | 0.012 | 53.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1326928679
139 | K | 784131017 | Odstranění lepených tapet ze stěn výšky do 3,80 m | m2 | 474.206 |  |  | 0 |  | základní | 0.099 | 46.9464 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.071131 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 371019865
140 | K | 784299100 | Malba stěn a stropů 1x penetrací a 2x kvalitním otěruvzdorným nátěrem v barvě bílé | m2 | 4440.005 |  |  | 0 |  | základní | 0.053 | 235.3203 | 0.00013 | 0.5772 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -790172982

## Vedlejší náklady
ROZPOČET
Stavba:
Objekt: |  |  | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Datum:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkom [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [6 empty] | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0.725 |  | 0.06996 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 900100 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 |  | základní | 0.525 | 0.525 | 0.06982 | 0.06982 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
2 | K | 900200 | Kompletační činnost dodavatele | Kč | 1 |  | 0 |  | základní | 0.2 | 0.2 | 0.00014 | 0.00014 | 0 | 0 | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4