Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

- Specifikace serverů

Tabulka č. 1:

| Specifikace požadavků: | Splněno: |
| --- | --- |
| Provedení | Konvergovaná infrastruktura | ANO/NE |
| Počet serverů | 18 ks | ANO/NE |
| Specifikace vlastností serveru: |
| Procesor | 2 x CPU x86 64bit multicore | ANO/NE |
| SPECint_2006 Result 2006 | min. hodnota 1350 | ANO/NE |
| SPECint_2006 Base Line 2006 | min. hodnota 1300 | ANO/NE |
| SPECfp_2006 Result 2006 | min. hodnota 1100 | ANO/NE |
| SPECfp_2006 Base Line 2006 | min. hodnota 1100 | ANO/NE |
| Lokální úložiště | interní min. 8 GB USB flash nebo SD pro instalaci hypervizoru, 2TB disková kapacita | ANO/NE |
| Kapacita RAM | min. 128 GB DDR4, rozšiřitelná na 1 TB | ANO/NE |
| Síťový adapter | 2 x dual-port 10 Gb/s síťová karta s TCP/IP Offload Engine; dva samostatné fyzicky oddělené adaptéry, každý s možností rozdělení na úrovni HW až na 4 virtuální porty per fyzický port | ANO/NE |
| Vzdálená správa | pomocí LAN (grafická konzole i bez nainstalovaného OS, možnost vypnout napájení, reset systému, klávesnice, myš, https, monitorování stavu HW bez nainstalovaného OS); SW pro vzdálenou správu musí umožňovat: - centralizovanou vzdálenou správu HW a shromažďování informací o konfiguraci a stavu jednotlivých HW komponent serverů (včetně ukládání těchto informací do databáze k dalšímu využití), - detekci a zasílání zpráv (minimálně pomocí protokolu SNMP) o chybových stavech, - řízení přístupových práv k centrální části SW a k management nástrojům na serverech | ANO/NE |
| Kompatibilita | hypervizory VMware, vSphere a MS Hyper-V | ANO/NE |
| Záruka | min. 60 měsíců na všechny HW komponenty s garancí odstranění HW závady v místě plnění nejpozději do 16:00 hod následujícího pracovního dne | ANO/NE |

- Specifikace podpůrných systémů

Tabulka č. 2:

| Specifikace požadavků: | Splněno: |
| --- | --- |
| Počet chassis | 9 ks | ANO/NE |
| Provedení | Rackové max. 5U | ANO/NE |
| Specifikace vlastností chassis: |
| Počet serverů | min. 4 aktivní pozice pro blade servery s fungováním při vložení dalšího serveru bez nutnosti dokupování dalších komponentů | ANO/NE |
| Uložiště | až 24 pozic 2.5 HDD NLSAS, SAS nebo SAS SSD hot-plug disků, osazeno min. 4ks disků SSD, alespoň typu MLC (TLC se nepřipouští) s připojením SAS 12Gbps, každý disk musí mít kapacitu minimálně 3 840GB a výkon 270 000 IO/s při čtení a 22 000 IO/s při zápisu náhodných bloků o velikosti 4KB. Rotační disky nejsou přípustné, pro nabídnuté SSD disky musí technická podpora pokrývat jejich bezplatnou výměnu v případě jejich „propisu“ a to po celou dobu požadované záruky chassis a serverů. | ANO/NE |
| Napájení | plně obsazené Hot-plug zdroje redundantní zdroje | ANO/NE |
| Ventilátory | plně obsazené Hot-plug redundantní ventilátory | ANO/NE |
| Management | redundantní řídící modul (OOB management) kompatibilní s IPMI 2.0 poskytující následující funkce: - dva redundantní síťové porty min. 100Mbps managementu s rozhraním Base-T, - centrální řízení všech serverů, - možnost řízení spotřeby v reálném čase, - přístup přes web. prohlížeč s podporou SSL, Telnet / SSH a IPMI nástroje, - podpora virtuálních médií, - KVM přístup, - řídící modul chassis musí být schopen sdružovat do jedné konzole dohled více chassis a případně zobrazovat geografické umístění jednotlivých chassis (jedná se o řešení osazené na jednotlivých pobočkových lokalitách) | ANO/NE |
| LAN konektivita | podpora technologie připojení / možnost osadit technologií ethernet 1Gb a 10Gb, FC 8Gbit a SAS 12Gbps | ANO/NE |
|  | průchozí modul (pass-thru) s vyvedením min. 2x 1GbE port z každého osaditelného serveru, nebo síťovým min. 1GbE L2 přepínačem se 4 porty 1000Base-T | ANO/NE |
|  | alespoň 1 PCI-e slot připojitelný k jednotlivým blade serverům, tedy alespoň 4x PCI-e slot v chassis | ANO/NE |
| Vzdálená správa | management podporuje napojení na dohledové centrum výrobce s funkcí automatického generování servisní události, tato funkcionalita je aktivní s nabídnutou podporou | ANO/NE |
| Zálohování | chassis umožňuje jednoduché zálohování MAC a WWN hodnot jednotlivých serverů pro případ jejich výměny bez dopadu na SAN zónování a MAC konfigurace, konfigurace se dá uložit na vyměnitelné elektronické médium typu USB Flash, CF, SD karta | ANO/NE |
| Instalace | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení | ANO/NE |
| Záruka | min. 60 měsíců na všechny HW komponenty s garancí odstranění HW závady v místě plnění nejpozději do 16:00 hod následujícího pracovního dne | ANO/NE |

- Služby související s instalací konvergovaných serverů

Tabulka č. 3:

| Specifikace požadavků: | Splněno: |
| --- | --- |
| Realizace dodávky | HW instalace, kompletní zprovoznění a oživení včetně instalace hypervizorů | ANO/NE |
|  | konfigurace a implementace do prostředí IT ČSSZ | ANO/NE |
|  | likvidace a odvoz všech obalů v rámci dodávky | ANO/NE |
|  | zaškolení 4 pracovníků Kupující pro práci s novými technologiemi v rozsahu 5 pracovních dnů v prostorách Kupující Křížová 25, 225 08 Praha 5 | ANO/NE |
| Servis | servis je poskytován v budovách Kupující 5 dní v týdnu (PO-PÁ), 8 hodin denně (8:00 – 16:00 hod) s požadavkem na odstranění závady do 16:00 hod následujícího pracovního dne po nahlášení na ServiceDesk Kupující. | ANO/NE |

- Technická dokumentace

[Účastník zadávacího řízení – Prodávající doplní v této příloze dokumenty týkající se technických parametrů a požadovaných vlastností nabízeného Zboží, a to buď v listinné podobě přiložené k této příloze, nebo na tomto místě uvede odkazy na webové stránky výrobce nabízeného Zboží, kde lze dokumenty nalézt. Dokumenty nemusejí být v českém jazyce. Výsledky musí být ve všech případech dodrženy nebo překročeny s možností jejich ověření dle SPEC CPU2006 v1.1: https://www.spec.org/cpu2006/results v nabízené HW konfiguraci serveru.]

[Účastník zadávacího řízení – Prodávající doplní v této příloze závazné vyjádření výrobce Zboží o garanci požadovaných parametrů, a to buď v listinné podobě přiložené k této příloze, nebo na tomto místě uvede přesný odkaz na webové stránky výrobce Zboží, kde lze ověřit garanci požadovaných parametrů.]

[Účastník zadávacího řízení – Prodávající doplní v této příloze dokumenty osvědčující odbornou kvalifikaci delší než tři roky osob, které budou provádět služby uvedené v Tabulce č. 3 této přílohy, a to v listinné podobě přiložené k této příloze formou prosté kopie.]