## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2013-12-16
| Název objektu |  |  | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice | [8 empty] | Místo | České Budějovice
| Kód objektu |  |  | 01
| Název části | [12 empty] | A. Barcala 1461
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČO | DIČ
| Objednatel |  |  | ČSSZ ČR, Křížová 25, Praha 5 | [8 empty] | 00006963
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
10.2.2014
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 14 | % |  | DPH |  | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice
Objekt: | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice
Část:
JKSO:
Objednatel: | ČSSZ ČR, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: | 2014-02-10
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 138.6421 | 63.2406
1 | Zemní práce | 0 | 0 | 0
2 | Zakládání | 0 | 2.9103 | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 61.4748 | 55.46
4 | Vodorovné konstrukce | 0 | 0.03042 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 21.2786 | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 52.9479 | 7.7806
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | #REF! | #REF!
711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 0 | 0.32148 | 0
712 | Povlakové krytiny | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné | 0 | #REF! | #REF!
762 | Konstrukce tesařské | 0 | 1.6368 | 0
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 0.29252 | 0
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.47473 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0.0952 | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 8.007 | 1.384
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0.88916 | 0
776 | Podlahy povlakové | 0 | 0 | 0
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 0 | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 0 | 0
D1 | Instalace | 0 | 0 | 0
1. | Zdravotnětechnické instalace | 0 | 0 | 0
2. | Silnoproudá elektroinstalace | 0 | 0 | 0
3. | Slaboproudá elektroinstalace | 0 | 0 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0.03409 | 0
33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | 0 | 0.03409 | 0
| Celkem | 0 | #REF! | #REF!

## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: |  | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice
Objekt: |  | Nástavba objektu garáží ČSSZ České Budějovice
Část:
JKSO:
Objednatel: |  | ČSSZ ČR, Křížová 25, Praha 5
Zhotovitel:
Datum: |  | 2014-02-10
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 138.6421 |  | 63.2406 |  |  | 0
| D |  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | PK | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
3 | K | PK | 132202101 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 | m3 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
4 | K | PK | 132202109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 18.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
5 | K | PK | 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
6 | K | PK | 133201109 | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 | m3 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
7 | K | PK | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
8 | K | PK | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
9 | K | PK | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
10 | K | PK | 171102101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS | m3 | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
11 | K | PK | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 33.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
12 | K | PK | 175101201 | Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu | m3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
13 | K | PK | 180000001 | Úprava terénu, založení trávníku | m2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  | 2.9103 |  | 0 |  |  | 1
14 | K | 211 | 273311125 | Základové desky z betonu prostého C 16/20 | m3 | 16.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
15 | K | 211 | 273321116 | Základové desky ze ŽB C 20/25 | m3 | 0.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
16 | K | 011 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.119 | 0 | 0 | 1.0531 | 0.12531 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
17 | K | PK | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 27.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
18 | K | 011 | 274321311 | Základové pásy ze ŽB tř. C 16/20 | m3 | 1.224 | 0 | 0 | 2.2563 | 2.7618 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
19 | K | PK | 274351215 | Zřízení bednění stěn základových pásů | m2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
20 | K | PK | 274351216 | Odstranění bednění stěn základových pásů | m2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
21 | K | 015 | 274366006 | Výztuž základových pásů z betonářské oceli 10 505 | t | 0.022 | 0 | 0 | 1.0576 | 0.023267 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
22 | K | 211 | 275321115 | Základové patky a bloky ze ŽB C 16/20 | m3 | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
23 | K | PK | 953945262 | Kotvy mechanické M 8 a M16 pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru | ks | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 61.4748 |  | 55.46 |  |  | 1
24 | K | 011 | 311101214 | Vytvoření prostupů do 0,20 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek | m | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
25 | K | 011 | 311231117 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na SMS 10 MPa | m3 | 0.706 | 0 | 0 | 1.6913 | 1.1941 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
26 | K | PK | 311238114 | Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 304.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2014-01-26 | K | PK | 311238115 | Zdivo nosné vnitřní POROTHERM P+D tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC | m2 | 55.46 | 0 | 0 | 1 | 55.46 | 1 | 55.46 | 21
27 | K | PK | 317121102 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00918 | 0.02754 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
28 | M | MAT | 593211020 | překlad železobetonový RZP 3/10 179x14x14 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.088 | 0.264 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
29 | K | PK | 317168111 | Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
30 | K | PK | 317168130 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
31 | K | PK | 317168131 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm | kus | 3 | 0 | 0 | 0.04645 | 0.13935 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
32 | K | PK | 317168132 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
33 | K | PK | 317168133 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
34 | K | PK | 317168135 | Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
35 | K | PK | 317998112 | Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
36 | K | PK | 317998113 | Tepelná izolace pozedního věnce v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm | m | 156.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
37 | K | 012 | 332318121 | Výplň vnitřních dutin ocelových sloupů betonem tř. C 16/20 | m3 | 0.148 | 0 | 0 | 2.2563 | 0.33394 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
38 | K | PK | 342248112 | Příčky POROTHERM P+D tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC 5 | m2 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
39 | K | PK | 348931121 | Zdění z betonových tvarovek tl.150 mm | m3 | 9.82 | 0 | 0 | 0.41302 | 4.0559 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0.03042 |  | 0 |  |  | 1
40 | K | PK | 4000000001.00000 | Jeřáb - montáž | hod | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
41 | K | PK | 411113216 | Stropní předpjaté prefabrikované panely tl.250 mm | m2 | 288.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
42 | K | PK | 411113216a | Stropní předpjaté prefabrikované panely tl.150 mm | m2 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
43 | K | PK | 411354171 | Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 309.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
44 | K | PK | 411354172 | Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa | m2 | 309.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
45 | K | PK | 417321414 | Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 | m3 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
46 | K | PK | 417351115 | Zřízení bednění ztužujících věnců | m2 | 135.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
47 | K | PK | 417351116 | Odstranění bednění ztužujících věnců | m2 | 135.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
48 | K | PK | 417361821 | Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 | t | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
49 | K | PK | 433121125 | Osazení ŽB prefa schodišť, prefa deska včetně stupňů | kus | 1 | 0 | 0 | 0.03042 | 0.03042 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
50 | K | PK | 433121125a | Tronzole pro osazení schodiště | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 21.2786 |  | 0 |  |  | 1
51 | K | PK | 610991111 | Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou | m2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
52 | K | PK | 611421133 | Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová stropů rovných štuková | m2 | 226.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
53 | K | PK | 612473181 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí hladká | m2 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
54 | K | PK | 612473182 | Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková | m2 | 482.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
55 | K | 011 | 620471113 | Vnější omítka silikonová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 3 mm | m2 | 440 | 0 | 0 | 0.0042 | 1.848 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
56 | K | 011 | 620471814 | Nátěr základní penetrační Baumit pod tenkovrstvé omítky | m2 | 440 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.11 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
57 | K | PK | 620991121 | Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem plastických maltovin z lešení | m2 | 67.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
58 | K | PK | 622712120 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu XPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem | m2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
59 | K | 011 | 622716215 | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 50 mm | m2 | 43.37 | 0 | 0 | 0.01715 | 0.7438 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
60 | K | 011 | 622716220 | KZS stěn budov pod omítku deskami z minerálních vláken s podélnou orientací tl 100 mm | m2 | 357.03 | 0 | 0 | 0.02301 | 8.2153 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
61 | K | PK | 622903110 | Mytí vnějších omítek stupně složitosti 1 a 2 tlakovou vodou | m2 | 357.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
62 | K | PK | 631311114 | Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
63 | K | PK | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1.75 | 0 | 0 | 2.2563 | 3.9486 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
64 | K | PK | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
65 | K | PK | 632441212 | Potěr anhydritový samonivelační tl do 45 mm C20 litý | m2 | 143.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
66 | K | PK | 635111142 | Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s udusáním | m3 | 3.491 | 0 | 0 | 1.837 | 6.413 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 52.9479 |  | 7.7806 |  |  | 1
67 | K | PK | 120901103 | Bourání zdiva cihelného nebo smíšeného na maltu cementovou | m3 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
68 | K | PK | 712400836a | Odstranění krytiny střech z živičých pásů | m2 | 150.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
69 | K | PK | 713100813 | Odstranění tepelné izolace vrstvy desek tl přes 50 mm | m2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
70 | K | PK | 764352810 | Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° | m | 15.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
71 | K | PK | 764430850 | Demontáž oplechování atik rš do 600 mm | m | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
72 | K | PK | 764454803 | Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm | m | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
73 | K | PK | 766621831 | Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel do 1m2 | m2 | 1.28 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00288 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
74 | K | PK | 767920810 | Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
75 | K | PK | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1032.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
76 | K | PK | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití | m2 | 61923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
77 | K | PK | 941321821 | Demontáž lešení řadového modulového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m | m2 | 1032.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
78 | K | PK | 944511111 | Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1032.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
79 | K | PK | 944511211 | Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití | m2 | 61923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
80 | K | PK | 944511811 | Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken | m2 | 1032.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
81 | K | PK | 949111111 | Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m | m2 | 155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
82 | K | PK | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 155.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
83 | K | 013 | 961044111 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.47 | 21 | 4 | 2
84 | K | 013 | 962032241 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC | m3 | 2.374 | 0 | 0 | 0.00131 | 0.0031099 | 1.95 | 4.6293 | 21 | 4 | 2
85 | K | PK | 963051213 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 8.476 | 0 | 0 | 0.00706 | 0.059841 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
86 | K | 013 | 969021111. | Demontáž a zpětná montáž odvodňovacího žlabu | m | 15.34 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.009204 | 0.037 | 0.56758 | 21 | 4 | 2
87 | K | 013 | 974031167a | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 450 mm š do 300 mm | m | 13.75 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.006875 | 0.081 | 1.1138 | 21 | 4 | 2
88 | K | PK | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 52.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
89 | K | PK | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 52.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
90 | K | PK | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 105.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
91 | K | PK | 979086112 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 52.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
92 | K | PK | 460600061 | Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km | t | 52.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
93 | K | PK | 460600071 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km | t | 1057.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
94 | K | PK | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 52.866 | 0 | 0 | 1 | 52.866 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
95 | K | PK | 999281111 | Přesun hmot | t | 344.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 0
| D |  | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  | 0 |  | 0.32148 |  | 0 |  |  | 1
96 | K | 765 | 765901234 | Zakrytí konstrukce parotěsnou zábranou folií | m2 | 51.298 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0071817 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
97 | K | PK | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním | m2 | 24.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
98 | M | MAT | 111631500 | lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg | t | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.008 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
99 | K | PK | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP | m2 | 24.865 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.009946 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
100 | M | MAT | 628331590 | pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 | m2 | 65.856 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.29635 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
100.1 | K | PK | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena na vodorovné ploše tekutou flexibilní hydroizolací, vč. dodávky materiálu | m2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
101 | K | PK | 998711101 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
102 | K | PK | 712361702 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
103 | M | MAT | 283220130 | fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810 tl 1,5 mm š 1300 mm barevná | m2 | 178.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
104 | K | PK | 712391171 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
105 | M | MAT | 693660700 | textilie GEOFILTEX 73 73/30 300 g/m2 do š 8,8 m | m2 | 178.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
106 | K | PK | 998712102 | Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m | t | 0.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 1
111 | K | PK | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
112 | M | MAT | 631537180 | deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 250 S 1000 x 1000 x 60 mm | m2 | 6.88 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.01204 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
113 | K | 713 | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.009108 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
114 | M | MAT | 631537180 | deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x50 mm | m2 | 43.56 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.07623 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
113.1 | K | 713 | 713131151 | Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva | m2 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00023 | 0.009108 | 0 | 0 | 21
114.1 | M | MAT | 631537180 | deska izolační ROCKWOOL ROCKMIN 600x1000x100 mm | m2 | 43.56 | 0 | 0 | 0.00175 | 0.07623 | 0 | 0 | 21
115 | K | 713 | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
116 | M | MAT | 283759090 | deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 180 mm | m2 | 178.25 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.26737 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
116.1 | K | 713 | 713141151 | Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
116.2 | M | MAT | 283758780. | deska z pěnového polystyrenu bílá XPS 100 Z 1000 x 500 x 30 mm | m2 | 178.25 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.13369 | 0 | 0 | 21
116.3 | K | PK | 713111111 | Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami | m2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
116.4 | M | MAT | 283758870 | spádové desky z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 mm | m3 | 10.21 | 0 | 0 | 0.00075 | 0.0076575 | 0 | 0 | 21
| D |  | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 1.6368 |  | 0 |  |  | 2
117 | K | 762 | 762123120. | Rámová konstrukce spojovací chodby, vč. řeziva a spojovacího materiálu | m2 | 59.228 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.010069 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
118 | K | 762 | 762430012 | Obložení stěn z desek CETRIS tl 12 mm na sraz šroubovaných | m2 | 43.368 | 0 | 0 | 0.01791 | 0.77672 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
119 | K | 762 | 762431013 | Obložení stěn z desek OSB tl 15 mm na sraz přibíjených | m2 | 43.368 | 0 | 0 | 0.00965 | 0.4185 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
120 | K | 762 | 762511115 | Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 20 mm na sraz lepených | m2 | 7.93 | 0 | 0 | 0.03074 | 0.24377 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
121 | K | 762 | 762511213 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 16 mm na sraz lepených | m2 | 7.93 | 0 | 0 | 0.00978 | 0.077555 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
122 | K | 762 | 762511216 | Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 20 mm na sraz lepených | m2 | 7.93 | 0 | 0 | 0.0139 | 0.11023 | 0 | 0 | 21 | 16 | 3
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 0.29252 |  | 0 |  |  | 1
123 | K | PK | 763131311 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce | m2 | 21.43 | 0 | 0 | 0.01365 | 0.29252 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
124 | K | PK | 998763101 | Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m | t | 0.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.47473 |  | 0 |  |  | 1
125 | K | 764 | 764711113 | Oplechování parapetu Lindab rš 200 mm | m | 1.4 | 0 | 0 | 0.00168 | 0.002352 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
126 | K | 764 | 764711114 | Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm | m | 12.2 | 0 | 0 | 0.00206 | 0.025132 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
127 | K | PK | 764711115 | Oplechování parapetu Lindab rš 330 mm | m | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
128 | K | 764 | 764721115 | Oplechování říms Lindab rš 340 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0378 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
129 | K | 764 | 764721116. | Oplechování říms Lindab rš 450 mm | m | 22.5 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.07425 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
130 | K | 764 | 764721119 | Oplechování říms Lindab rš 810 mm | m | 3.5 | 0 | 0 | 0.00578 | 0.02023 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
131 | K | 764 | 764731112. | Okapnička - střešní žlab Lindab rš 250 mm | m | 25.5 | 0 | 0 | 0.00165 | 0.042075 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
132 | K | 764 | 764731114. | Oplechování zdí Lindab rš 380 mm | m | 9.8 | 0 | 0 | 0.0033 | 0.03234 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
133 | K | 764 | 764731115. | Oplechování zdí Lindab rš 490 mm | m | 45.4 | 0 | 0 | 0.00413 | 0.1875 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
134 | K | 764 | 764751112 | Odpadní trouby Lindab kruhové rovné SROR D 100 mm | m | 14 | 0 | 0 | 0.00184 | 0.02576 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
135 | K | 764 | 764761141. | Žlaby Lindab podokapní půlkruhové R velikost 100 mm s háky | m | 25.5 | 0 | 0 | 0.00107 | 0.027285 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0.0952 |  | 0 |  |  | 1
136 | K | PK | 766621002V | Okna a vstupní dveře, plastová, koeficient tepelné prostupnosti max 1,8 | m2 | 23.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
137 | K | 766 | 766660711. | D+M dveří jednokřídlých ozn. D1, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
138 | K | 766 | 766660712. | D+M dveří jednokřídlých ozn. D2, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
139 | K | 766 | 766660713. | D+M dveří jednokřídlých ozn. D3, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
140 | K | 766 | 766660714. | D+M dveří jednokřídlých ozn. P1, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
141 | K | 766 | 766660715. | D+M dveří jednokřídlých ozn. P2, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
142 | K | 766 | 766660716. | D+M dveří jednokřídlých ozn. P3, vč. zárubně a kování a doplňků | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
143 | K | 766 | 766694112. | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,6 m | m | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
144 | M | MAT | 607941060. | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING | m | 13.6 | 0 | 0 | 0.007 | 0.0952 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
145 | K | PK | 998766102 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 8.007 |  | 1.384 |  |  | 1
146 | K | PK | 749112000 | Montáž konstrukce z profilů ocelových | kg | 1634.1 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.14707 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
146.1 | M | MAT | 154112750. | profil ocel 2x T 80x80x9 | kg | 99.8 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.28243 | 0 | 0 | 21
146.2 | M | MAT | 154112750. | plech tl.20mm – 200x200mm | kg | 25.6 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.072448 | 0 | 0 | 21
146.3 | M | MAT | 154112750. | plech tl.10mm – 140x270mm | kg | 12.2 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.034526 | 0 | 0 | 21
146.4 | M | MAT | 154112750. | profil ocel 2x T 80x80x9 | kg | 33.3 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.094239 | 0 | 0 | 21
146.5 | M | MAT | 154112750. | tyč ocelová HEB 100 | kg | 64.6 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.18282 | 0 | 0 | 21
146.6 | M | MAT | 154112750. | plech tl.20mm – 200x200mm | kg | 6.4 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.018112 | 0 | 0 | 21
146.7 | M | MAT | 154112750. | plech tl.10mm – 290x270mm | kg | 62.4 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.17659 | 0 | 0 | 21
146.8 | M | MAT | 154112750. | tyč ocelová IPE 270 | kg | 412.9 | 0 | 0 | 0.00283 | 1.1685 | 0 | 0 | 21
146.9 | M | MAT | 154112750. | tyč ocelová 2x IPE270 | kg | 247.2 | 0 | 0 | 0.00283 | 0.69958 | 0 | 0 | 21
146.10 | M | MAT | 154112750. | profil ocel L 200x200x10 | kg | 410.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.11 | M | MAT | 154112750. | profil ocel L 200x200x10 | kg | 113.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.12 | M | MAT | 154112750. | tyč ocelová UPE 100 | kg | 16.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.13 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 80x20 | kg | 27.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.14 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 25x8 | kg | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.15 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 60x10 | kg | 8 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.16 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 200x8 | kg | 30.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.17 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 200x8 | kg | 15.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.18 | M | MAT | 154112750. | plochá ocel 60x10 | kg | 17 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
146.19 | M | MAT | 154112750. | plech tl.8mm – 330x1250mm | kg | 26.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21
149 | K | PK | 767000002 | Kotevní prostředky pro ocelový rám - závitová tyč M8 – dl.100 | ks | 34 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00612 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
150 | K | PK | 767000002. | Kotevní prostředky pro zesílení nosné konstrukce - závitová tyč M16- dl.150mm | ks | 10 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
151 | K | PK | 767161120 | Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 30 kg | m | 3.8 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00019 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
152 | M | MAT | 553912220 | Zábradelní díl, pozink., sloupek, výplň, nosný rám, madlo | m | 3.8 | 0 | 0 | 0.00981 | 0.037278 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
153 | K | 767 | 767811100 | Montáž mřížek větracích, vč. dodávky | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
154 | K | 767 | 767920810. | Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0.192 | 21 | 4 | 2
154.1 | K | 767 | 767920810. | Montáž stávající branky, vč. nových sloupků 2 x jekl 80/80/3 + nátěr, specifikace Z1 | kus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.192 | 1.192 | 21
155 | K | PK | 789421132 | Žárové stříkání ocelových konstrukcí | kg | 1634.1 | 0 | 0 | 0.0025 | 4.0853 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
156 | K | PK | 998767102 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | 4.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 0.88916 |  | 0 |  |  | 1
157 | K | PK | 771271113 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0.01212 | 0.26664 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
158 | M | MAT | 597610000 | dlaždice keramická - schodiště | m2 | 16.94 | 0 | 0 | 0.0118 | 0.19989 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
159 | K | PK | 771271232 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm | m | 22 | 0 | 0 | 0.00641 | 0.14102 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
160 | K | PK | 771411113 | Montáž soklíků pórovinových rovných do malty v do 120 mm | m | 17.6 | 0 | 0 | 0.00469 | 0.082544 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
161 | K | PK | 771471113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm | m | 35.42 | 0 | 0 | 0.00562 | 0.19906 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
162 | K | PK | 771549192 | Příplatek k montáži dlažby za omezený prostor | m2 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
163 | K | PK | 771571114 | Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 19 ks/m2 | m2 | 30.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
164 | M | MAT | 597661130 | dlaždice keramická glazovaná RAKODUR UNI světlešedá matná 150x150 I.j. | m2 | 39.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
165 | K | PK | 771579196 | Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým | m2 | 45.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
166 | K | PK | 998771102 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 2.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
167 | K | PK | 776491113 | Lepení plastové lišty soklové řezané | m | 80.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
168 | K | PK | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
169 | M | MAT | 284122850 | podlahovina vinylová tl. 2 mm | m2 | 127.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
170 | K | PK | 776990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 133.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
171 | K | PK | 776990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 267.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
172 | K | PK | 998776102 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 1.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
173 | K | PK | 781411111 | Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 kladených do malty | m2 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
174 | M | MAT | 597610060 | obkládačky keramické RAKO - koupelny COMPARISON (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. | m2 | 40.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2
175 | K | PK | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
176 | K | PK | 781419192 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za omezený prostor | m2 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
177 | K | PK | 781419197 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování silikonem | m | 38.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
178 | K | PK | 998781102 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
179 | K | PK | 783221115 | Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní, 1x základní, 2x email | m2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
180 | K | PK | 784453201 | Malby směsi HERBOL tekuté disperzní bílé dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m | m2 | 652.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | D1 | Instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | D1 | Zdravotnětechnické instalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
181 | K | PK | Pol1 | Výlevka plechová | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
182 | K | PK | Pol10 | Umyvadlo | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
183 | K | PK | Pol11 | Umývátko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
184 | K | PK | Pol12 | Montáž umyvadel | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
185 | K | PK | Pol13 | Sifon umyvadlový | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
186 | K | PK | Pol14 | Click clack | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
187 | K | PK | Pol15 | Baterie umyvadlová | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
188 | K | PK | Pol16 | Roháček, trubička | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
189 | K | PK | Pol17 | Hydrant nástěnný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
190 | K | PK | Pol18 | Potrubí odpadní HT DN 110 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
191 | K | PK | Pol19 | Potrubí odpadní HT DN 50 | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
192 | K | PK | Pol2 | Montáž výlevky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
193 | K | PK | Pol20 | Vyvedení odpadních výústek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
194 | K | PK | Pol21 | Přípomocné práce | soub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
195 | K | PK | Pol22 | Vsazení odbočky do potrubí DN 110 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
196 | K | PK | Pol23 | Napojení na stávající rozvod | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
197 | K | PK | Pol24 | Ventilační hlavice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
198 | K | PK | Pol25 | Potrubí PPR DN 25 | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
199 | K | PK | Pol26 | Potrubí PPR DN 20 | m | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
200 | K | PK | Pol27 | Izolace potrubí | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
201 | K | PK | Pol28 | Plechové korýtko | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
202 | K | PK | Pol29 | Nástěnka PPR DN 20 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
203 | K | PK | Pol3 | Baterie výlevková | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
204 | K | PK | Pol30 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
205 | K | PK | Pol31 | Kulový kohout | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
206 | K | PK | Pol32 | Potrubí měď DN 28 | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
207 | K | PK | Pol33 | Napojení na stávající rozvod vody | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
208 | K | PK | Pol34 | Přesun hmot | % | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
209 | K | PK | Pol4 | Wc závěsné | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
210 | K | PK | Pol5 | Spalchovací komplet Geberit | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
211 | K | PK | Pol6 | Montáž splachovacího kompletu | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
212 | K | PK | Pol7 | Montáž wc závěsného | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
213 | K | PK | Pol8 | Sedátko WC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
214 | K | PK | Pol9 | Ovládací tlačítko | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
| M |  |  | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| D |  | 1. | Rozváděče - dodávka, instalace, zapojení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
215 | K | PK | 1.1 | Rozváděč RG.1 - stávající - úprava a dozbrojení dle PD | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
216 | K | PK | 1.2 | Rozváděč RG.2, EI30 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
217 | K | PK | 1.3 | Ochranná přípojnice HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
218 | K | PK | 1.4 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 2. | Kabely silnoproud |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
219 | K | PK | 2.1 | Kabel CYKY-J 5x6 | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
220 | K | PK | 2.2 | Kabel CYKY-J 5x4 | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
221 | K | PK | 2.3 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
222 | K | PK | 2.4 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | m | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
223 | K | PK | 2.5 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
224 | K | PK | 2.6 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | m | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
225 | K | PK | 2.7 | Vodič CYA 6 mm z/ž | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
226 | K | PK | 2.8 | Vodič CYA 4 mm z/ž | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
227 | K | PK | 2.9 | Kabely prořez | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
228 | K | PK | 2.10 | Kabelové štítky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
229 | K | PK | 2.11 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 3. | Přístroje - dodávka, instalace, zapojení (design přístrojů dle výběru investora, popř. architekta) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
230 | K | PK | 3.1 | Vypínač č. 1, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška ) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
231 | K | PK | 3.2 | Vypínač č. 1, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
232 | K | PK | 3.3 | Vypínač č. 6, IP 20 ( strojek, rámeček a ploška ) | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
233 | K | PK | 3.4 | Vypínač č. 6+6 (6+1), IP 20 ( strojek, rámeček a ploška ) | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
234 | K | PK | 3.5 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP 20 ( vč. rámečku ) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
235 | K | PK | 3.6 | Zásuvka jednoduchá 16A/230V, IP 44 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
236 | K | PK | 3.7 | Zásuvka dvojitá 16A/230V, IP 20 ( vč. rámečku ) | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
237 | K | PK | 3.8 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 4. | Instalační a úložný materiál - dodávka, instalace, zapojení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
238 | K | PK | 4.1 | Přístrojová krabice | ks | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
239 | K | PK | 4.2 | Přístrojová krabice na povrch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
240 | K | PK | 4.3 | Odbočná krabice s víčkem a svorkovnicí | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
241 | K | PK | 4.4 | PVC trubka pr.23 | m | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
242 | K | PK | 4.5 | PVC trubka pr.29 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
243 | K | PK | 4.6 | PVC žlab 60/40 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
244 | K | PK | 4.7 | PVC žlab 20/20 | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
245 | K | PK | 4.8 | Ostatní trasovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
246 | K | PK | 4.9 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 5. | Svítidla - dodávka vč. zdroje, instalace, zapojení (design dle výběru investora,, pro konkrétní vyb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
247 | K | PK | 5.1 | S1 - Přisazené zářivkové svítidlo 1x36W, AL mřížka, EP, IP20 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
248 | K | PK | 5.2 | S1N - Přisazené zářivkové svítidlo 1x36W, AL mřížka, EP, IP20 + invertor | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
249 | K | PK | 5.3 | S2 - Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, AL mřížka, EP, IP20 | ks | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
250 | K | PK | 5.4 | S2N - Přisazené zářivkové svítidlo 2x36W, AL mřížka, EP, IP20 + invertor | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
251 | K | PK | 5.5 | S3 - Přisazené zářivkové svítidlo 2x32W, opálový kryt, EP, IP20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
252 | K | PK | 5.6 | S3N - Přisazené zářivkové svítidlo 2x32W, opálový kryt, EP, IP20 + invertor | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
253 | K | PK | 5.7 | S4 - Přisazené zářivkové svítidlo 2x26W, opálový kryt, EP, IP20 | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
254 | K | PK | 5.8 | S5 - Přisazené zářivkové svítidlo 1x28W, plast, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
255 | K | PK | 5.9 | S6 - Přisazené průmyslové zářivkové svítidlo 2x36W, EP, IP65 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
256 | K | PK | 5.10 | S7 - Přisazené průmyslové žárovkové svítidlo 1x100W, EP, IP65 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
257 | K | PK | 5.11 | N1 - Nástěnné nouzové svítidlo s piktogramem 8W/1h, IP20 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
258 | K | PK | 5.12 | Podružný materiál pro montáž svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
259 | K | PK | 5.13 | Montáž svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 6. | Přímotopné panely |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
260 | K | PK | 6.1 | Přímotopný el. panel 1500W | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
261 | K | PK | 6.2 | Přímotopný el. panel 200W | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
262 | K | PK | 6.3 | Podružný materiál pro montáž panelů | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
263 | K | PK | 6.4 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 7. | Ostatní pro silnoproudé rozvody |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
264 | K | PK | 7.1 | Demontáž a opětovná montáž stávajících koncových prvků v 1.NP | hod | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
265 | K | PK | 7.2 | Úprava svodu hromosvodu na hlavní budově v místě spojovacího krčku | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
266 | K | PK | 7.3 | Stavební přípomoce - průrazy, sekání, … | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
267 | K | PK | 7.4 | Ostatní podružný materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
268 | K | PK | 7.5 | Požární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
269 | K | PK | 7.6 | Ochranné pospojení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
270 | K | PK | 7.7 | PD skutečného stavu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
271 | K | PK | 7.8 | Autorský dozor | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
272 | K | PK | 7.9 | Komplexní provozní zkoušky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
273 | K | PK | 7.10 | Výchozí revize elektroinstalace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
274 | K | PK | 7.11 | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
275 | K | PK | 7.12 | Ostatní VRN | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | B | Slaboproudá elektroinstalace |  |  |  | 0 | [6 empty] | 2
| D |  | 8. | Technologie EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
276 | K | PK | 8.1 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
277 | K | PK | 8.2 | Kabel JYTY 2x1 | bm | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
278 | K | PK | 8.3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
279 | K | PK | 8.4 | Hlásič tlačítkový adresný | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
280 | K | PK | 8.5 | Siréna | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
281 | K | PK | 8.6 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 9. | Kabely EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
282 | K | PK | 9.1 | Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 | ks | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
283 | K | PK | 9.2 | Kabel PRAFlaGuard 1x2x0,8 | kpl | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
284 | K | PK | 9.3 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 10. | Ostatní pro EPS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
285 | K | PK | 10.1 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
286 | K | PK | 10.2 | Zapojení kabelů do stávajícího Patch panelu | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
287 | K | PK | 10.3 | Prostupy stenou/stropem, stavební přípomoce, sekání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
288 | K | PK | 10.4 | Revize EPS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
289 | K | PK | 10.5 | Školení obsluhy, údržby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 11. | Technologie EZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
290 | K | PK | 11.1 | Kabel SYKFY 3x2x0,5 | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
291 | K | PK | 11.2 | Měřící protokol čtyř portů včetně měřícího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
292 | K | PK | 11.3 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
293 | K | PK | 11.4 | Akumulátor 12V/17Ah | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
294 | K | PK | 11.5 | PIR detektor s QUAD pyroelementem a dosahem 12m | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
295 | K | PK | 11.6 | Volitelná čočka záclona | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
296 | K | PK | 11.7 | Duální detektor PIR + MW s dosahem 12m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
297 | K | PK | 11.8 | MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 25mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
298 | K | PK | 11.9 | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
299 | K | PK | 11.10 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 12. | Kabely EZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
300 | K | PK | 12.1 | Kabel FTP cat. 5e | bm | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
301 | K | PK | 12.2 | Připojení komponentů MR do systěmu | kpl | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
302 | K | PK | 12.3 | Kabel JYTY 2x1 | bm | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
303 | K | PK | 12.4 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 13. | Ostatní pro EZS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
304 | K | PK | 13.1 | Kabel JYTY 2x1 | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
305 | K | PK | 13.2 | Školení obsluhy, údržby | kpl | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
306 | K | PK | 13.3 | Funkční zkouška EZS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
307 | K | PK | 13.4 | Revize EZS | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
308 | K | PK | 13.5 | Školení obsluhy, údržby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 14. | Technologie slaboproud SK + MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
309 | K | PK | 14.1 | Montáž | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
310 | K | PK | 14.2 | Maska nosná s 2 otvory | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
311 | K | PK | 14.3 | Rámeček jednonásobný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
312 | K | PK | 14.4 | DataGate modul 1xRJ45 UTP Cat 5E, bílý | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
313 | K | PK | 14.5 | Nástěnný reproduktor 1,5, 3, 6 W | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
314 | K | PK | 14.6 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 15. | Kabely slaboproud SK + MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
315 | K | PK | 15.1 | Kabel U/UTP, PowerCat, kat.5E, LSZH plášť, 4 páry | bm | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
316 | K | PK | 15.2 | Kabel JYTY 2x1 | bm | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
317 | K | PK | 15.3 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 16. | Ostatní pro slaboproud SK + MR |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 2
318 | K | PK | 16.1 | Zapojení kabelů do stávajícího Patch panelu | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
319 | K | PK | 16.2 | Měřící protokol čtyř portů včetně měřícího protokolu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
320 | K | PK | 16.3 | Připojení komponentů MR do systěmu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
321 | K | PK | 16.4 | Školení obsluhy, údržby | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 3
| D |  | 17. | Úložný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
322 | K | PK | 17.1 | PVC trubka pr.23 | bm | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
323 | K | PK | 17.2 | Lišta 40x20 | bm | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
324 | K | PK | 17.3 | Lišta 20x20 | bm | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
325 | K | PK | 17.4 | Krabice přístrojová do zdi, typ KP 67/2, umístění nutno koordinovat se silnoproudem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
326 | K | PK | 17.5 | Protahovací krabice | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
327 | K | PK | 17.6 | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | 18. | Ostatní pro společné nosné úložné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
328 | K | PK | 18.1 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
329 | K | PK | 18.2 | Protokolární předání, seznámení s obsluhou, zaškolení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
330 | K | PK | 18.3 | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
331 | K | PK | 18.4 | Doprava a přesun materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
332 | K | PK | 18.5 | Prostupy stenou/stropem, stavební přípomoce, sekání | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
333 | K | PK | 18.6 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 |  | 0.03409 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  | 0.03409 |  | 0 |  |  | 1
334 | K | 933 | 330030068. | Výtah hydraulický osobní – A10 – H 500/025 dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
335 | K | 933 | 330060140. | Regál pevný, jednostranný, výška 2,45m, 9 polic, dodávka a montáž | m | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
336 | K | 933 | 330060141. | Regál pojízdný, dvoustranný, výška 2,45m, 9 polic, dodávka a montáž | m | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 64 | 2
337 | M | MAT | 449322110 | přístroj hasicí ruční sněhový 55B | kus | 1 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
338 | M | MAT | 449321120 | přístroj hasicí ruční práškový 34A | kus | 2 | 0 | 0 | 0.008 | 0.016 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
339 | M | MAT | 449322110. | přístroj hasicí ruční sněhový na CO2 55B | kus | 1 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
340 | M | MAT | 735345100. | tabulka bezpečnostní s tiskem | kus | 18 | 0 | 0 | 5e-06 | 9e-05 | 0 | 0 | 21 | 256 | 2
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | #REF! |  | #REF!