## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0136
MPSV Terezy Novákové
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 02 | Plynoinstalace |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 719 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0
| 723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0136 | MPSV Terezy Novákové
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 02
Stavba : | 0136 | MPSV Terezy Novákové
Objekt : | 02 | Plynoinstalace |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 02
Plynoinstalace
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
02 | Plynoinstalace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 02 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 02 | Plynoinstalace |  |  |  |  | Plynoinstalace
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
719 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0
723 | Vnitřní plynovod |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 02 |  |  | 0

## 02 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0136 | MPSV Terezy Novákové
O: | 02 | Plynoinstalace
R: | 02 | Plynoinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 719 | Demontážní práce |  |  | 0
| 723 12-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek závitových | [7 empty] | 0
1 | 723120804R00 | ...do DN 25 | m | 24 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 15-08 Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých | [7 empty] | 0
2 | 723150805R00 | ...přes D 108 mm do D 159 mm | m | 20 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
3 | 957T00 | Demontážní práce | hod | 16 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 723 | Vnitřní plynovod |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika | [7 empty] | 0
4 | 734429104T00 | Manometrický kohout třícestný DN15-PN25, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
5 | 734423136T00 | Tlakoměr plynový 0-6 KPa, průměr 160mm, M20x1,5, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 723 12 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných | [7 empty] | 0
bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,
6 | 723120203R00 | ...DN 20, dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
7 | 723120205R00 | ...DN 32, dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
8 | 723120206R00 | ...DN 40, dodávka a montáž | m | 37 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 15-1 Potrubí ocelové hladké černé svařované | [7 empty] | 0
9 | 723150312R00 | ...D 57 mm, s 2,9 mm, dodávka a montáž | m | 1.5 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky | [7 empty] | 0
10 | 723150368R00 | ...D 76 mm, s 3,2 mm, dodávka a montáž | m | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
| 723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 1
11 | 723190203R00 | ...DN 20, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [12 empty] | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
| 723 19 Přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 0
plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
| 723 19-1 přípojky ke strojům a zařízením | [7 empty] | 1
12 | 723190206R00 | ...DN 40, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Včetně vyvedení a upevnění výpustek. | [12 empty] | Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
| 723 19-09 Opravy plynovodního potrubí | [7 empty] | 0
| 723 19-092 navaření odbočky na potrubí | [7 empty] | 1
13 | 723190917R00 | ...DN 50, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 22-1 Armatury závitové s jedním závitem včetně materiálu | [7 empty] | 0
14 | 723225113R00 | ...vzorkovací ventil přímý, vnitřní závit, DN 15, mosaz | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 723 23-1 Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu | [7 empty] | 0
15 | 723236113R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 5, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
16 | 723236114R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
17 | 723236117R00 | ...kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 5, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
18 | 767100001T00 | Konzola nosníková 250mm, dodávka a montáž | ks | 9 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
19 | 76712T00 | roznášecí dlaždice pro uchycení potrubí na střeše | ks | 7 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
20 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
21 | 42310115R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
22 | 42310116R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 18 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
23 | 42310118R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
na vzduchu schnoucí
24 | 783424340R00 | ...potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem, dodávka a montáž | m | 45 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
25 | 906T00 | Výchozí revize plynu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
26 | 910T00 | Tlaková zkouška plynovodu | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
27 | 920T00 | Odvzdušnění potrubí | hod | 2 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
28 | 921T00 | Odplynění potrubí | hod | 3 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
29 | 955T00 | Sekání | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
30 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner, vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
31 | 970T00 | Vodivé propojení plynovodu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 991T00 | Montážní plošina pro výšku 20m, vč. dopravy | den | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 999T00 | Nezměřitelné práce | hod | 10 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0