## Uchazeč
Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti
Obchodní název
Ulice a č.p.
Místo
PSČ
IČO
DIČ
Kontaktní osoba
telefon, fax
e-mail
Poznámka :
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek

## Stavba
-1
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba : |  | 0136
MPSV Terezy Novákové
| Zadavatel : |  |  |  | IČO :
DIČ :
| Projektant : |  | CM projekt, s.r.o. |  | IČO : | 26919451
|  |  | Bratislavská 5 |  | DIČ :
|  | 69301 | Hustopeče
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | JKSO | Počet | Cena
| Stavební objekt |  |  |  |  | 1
| 01 | Ústřední vytápění |  |  |  | 1 | 0 | = | =
| Celkem za stavbu | [5 empty] | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  |  |  | Celkem
| 97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
| 719 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
| 731 | Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle) |  |  |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Cena celkem | [5 empty] | 0

## VzorObjekt (hidden)
Stavba : | 0136 | MPSV Terezy Novákové
Objekt : |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 0
0
Třídník stavebních objektů:

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem

## Rekapitulace Objekt 01
Stavba : | 0136 | MPSV Terezy Novákové
Objekt : | 01 | Ústřední vytápění |  |  | JKSO : | 800.122
Rekapitulace stavebního objektu
Zákl. údaje | 01
Ústřední vytápění
Třídník stavebních objektů:
Rozsah:
Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis | [5 empty] | Cena (Kč)
01 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Celkem objekt |  | 01 |  |  | 0
Rekapitulace soupisu |  |  | 01 | Ústřední vytápění |  |  |  |  | Ústřední vytápění
Stavební díl | [5 empty] | Cena (Kč)
97 | Prorážení otvorů |  |  |  |  | 0
713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0
719 | Demontážní práce |  |  |  |  | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0
722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0
731 | Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle) |  |  |  |  | 0
732 | Strojovny |  |  |  |  | 0
733 | Rozvod potrubí |  |  |  |  | 0
734 | Armatury |  |  |  |  | 0
735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  | 0
783 | Nátěry |  |  |  |  | 0
799 | Ostatní |  |  |  |  | 0
| Celkem soupis |  | 01 |  |  | 0

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [8 empty] | #LevelZatrideniCeniku#
S: | 0136 | MPSV Terezy Novákové
O: | 01 | Ústřední vytápění
R: | 01 | Ústřední vytápění
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem | Ceník | Cen. soustava
| Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  | 0
| 971 04-1 Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech | [7 empty] | 0
základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
1 | 971042121R00 | ...průměru do 30 mm, do hloubky 150 mm | kus | 14 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách | [7 empty] | 0
bez odstranění podlahy a násypu,
| 972 05-1 železobetonových | [7 empty] | 1
2 | 972054321R00 | ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 100 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
| 972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách | [7 empty] | 0
bez odstranění podlahy a násypu,
| 972 05-1 železobetonových | [7 empty] | 1
3 | 972054341R00 | ...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 801-3 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
4 | 713591162T00 | Montáž izolace potrubí DN15-DN50 | m | 323 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 713 49 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky | [7 empty] | 0
| 713 49-02 oplechování lícních otvorů včetně zakrytí | [7 empty] | 1
5 | 713491141R00 | ...hliníkovým plechem, potrubí | m | 6 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
6 | 63143051R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
7 | 63143052R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 8 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
8 | 63143081R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
9 | 63143111R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 27,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 102 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
10 | 63143112R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 34,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
11 | 63143113R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 43,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 26 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
12 | 63143114R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 49,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 24 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
13 | 63143115R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 8 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
14 | 63143155R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 61,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 36 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
15 | 63143157R | pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 92 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
16 | 63143227R | pouzdro potrubní půlené; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 77,0 mm; tl. izolace 100,0 mm; provozní teplota 100 až 600 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0400 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,041 W/mK | m | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
17 | 63153568R | rohož, pas izolační pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 80,0 mm; kašírování ocelové pletivo; obj. hmotnost 65,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 3 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
18 | 998713201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 772.231 | 0 | 0 | 800-713 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 719 | Demontážní práce |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
19 | 713591180T00 | Demontáž izolace | m | 160 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 731 20 Demontáž kotlů ocelových | [7 empty] | 0
| 731 20-2 na kapalná a plynná paliva | [7 empty] | 1
20 | 731200829R00 | ...o výkonu přes 100 do 125 kW | kus | 3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW | [7 empty] | 0
Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW
21 | 731249498T00 | Demontáž odkouření kotle | m | 54 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 11 Demontáž rozdělovačů a sběračů | [7 empty] | 0
22 | 732110812R00 | ...přes 100 do DN 200 | m | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Demontáž ohříváků zásobníkových | [7 empty] | 0
| 732 21-1 ležatých | [7 empty] | 1
23 | 732211815R00 | ...o obsahu přes 630 do 1 600 l | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 33 Nádoby expanzní tlakové | [7 empty] | 0
24 | 732339150T00 | Demontáž nádoby expanzní 80L | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 733 12 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých | [7 empty] | 0
25 | 733120832R00 | ...přes 89 do D 133 | m | 160 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 10 Demontáž přírubových armatur | [7 empty] | 0
26 | 734100812R00 | ...se dvěma přírubami, přes 50 do DN 100 | kus | 20 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 11 Demontáž radiátorů litinových | [7 empty] | 0
27 | 735111810R00 | ...článkových | m2 | 3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
28 | 957T00 | Demontážní práce | hod | 48 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | 0
| 721 17-1 Potrubí z plastových trub | [7 empty] | 0
29 | 721176103R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mmm, s 1,8 mm, DN 50, dodávka a montáž | m | 10 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
30 | 721176104R00 | ...polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 75 mmm, s 1,9 mm, DN 70, dodávka a montáž | m | 8 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
| 721 17-62 Potrubí kanalizační KG z polyvinylchloridu | [7 empty] | 0
31 | 721176302T00 | Chránička KG DN70, dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
32 | 721176304T00 | Chránička KG DN100, dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
33 | 55162150.AR | vtok nálevka; PP; DN 32; se zápachovou klapkou a uzávěrem pro suchý stav, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 72-1 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci | [7 empty] | 0
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
34 | 998721201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 51.44 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  | 0
| 722 17-1 Potrubí z plastických hmot | [7 empty] | 0
35 | 722172412R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
36 | 722172413R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 8 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
37 | 722172414R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 5,5 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 26 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
38 | 722172415R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 24 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
39 | 722172416R00 | ...polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfuzně svařované, dodávka a montáž | m | 8 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
|  | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. | [12 empty] | Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [12 empty] | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
| 722 17-2 Potrubí z polypropylénu | [7 empty] | 0
40 | 722172501T00 | Žlab pozink DN25/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž | ks | 3 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
41 | 722172502T00 | Žlab pozink DN32/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
42 | 722172503T00 | Žlab pozink DN40/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž | ks | 16 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
43 | 722172504T00 | Žlab pozink DN50/2m pro potrubí PP-R, dodávka a montáž | ks | 14 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 72-2 Přesun hmot pro vnitřní vodovod | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
44 | 998722201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 395.247 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 731 | Kotelny - ústřední vytápění (tepelná čerpadla + kondenzační kotle) |  |  | 0
| 731 10 Demontáž kotlů litinových | [7 empty] | 0
45 | 731001900T00 | Montáž tepelného čerpadla vzduch/voda 20kW, doprava | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
46 | 731003001T00 | SESTAVA 2x PLYNOVÉ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH/VODA - 76,6 kW při A7/W 50 ( 400V 3N/50Hz,ÚČINNOST=152%, ROZMĚR š.2314xhl.1245xv.1745mm, ZP G20-5,44m3/hod, VČETNĚ OBĚH.ČERPADEL SE ZVÝŠENÝM VÝTLAKEM, HLUČNOST 42 dB, HMOTNOST 950 kg | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
47 | 731003050T00 | DDC digitální ovladač, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
48 | 731003051T00 | Interfrace pro řízení systému RB200, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
49 | 731003054T00 | Komunikační kabel, dodávka a montáž | m | 40 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
50 | 731003055T00 | Komunikátor GPRS RS232 pro TČ, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
51 | 731003056T00 | Antivibrační podložky pro TČ (6ks), dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
52 | 731003900T00 | Uvedení do provozu TČ vč.zaškolení | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
53 | 731003901T00 | Uvedení do provozu ovladaču a komunikátorů | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
54 | 731003902T00 | Kontrola účinnosti spalování | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 731 24 Montáž ocelových kotlů do 50 kW | [7 empty] | 0
Montáž kotlů ocelových teplovodních o výkonu do 50 kW
55 | 731249503T00 | Montáž komínu 125/180 | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
56 | 731249504T00 | Montáž komínu 130/80 | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
57 | 731249506T00 | Doprava + revize komínu 125/180 | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
58 | 731249507T00 | Doprava + revize komínu 130/80 | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 731 4 Odkouření | [7 empty] | 0
59 | 731500007T00 | kouřovod přechodový díl 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
60 | 731500120T00 | komín dno desky 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
61 | 731500121T00 | komín sopouch 85°25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
62 | 731500122T00 | komín rovný díl 455mm 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
63 | 731500123T00 | komín vynášecí díl 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
64 | 731500124T00 | komín rovný díl 955mm 25/80, dodávka a montáž | ks | 6 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
65 | 731500125T00 | komín rovný díl 155mm 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
66 | 731500126T00 | komín kónická hlavice 25/80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
67 | 731500127T00 | komín těsnění dvoubřité 80, dodávka a montáž | ks | 20 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
68 | 731500128T00 | komín stěnová objímka 25/130, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
69 | 731500129T00 | komín statická spona 25/130, dodávka a montáž | ks | 8 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
70 | 731501530T00 | odkouření plastová trubka s hrdlem DN110 0,5m, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
71 | 731501531T00 | odkouření plastové revizní koleno 87°DN110, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
72 | 731501532T00 | odkouření plastová trubka s hrdlem 1m DN110, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
73 | 731501533T00 | odkouření plastová kotlová redukce DN110/125, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
74 | 731501600T00 | odkouření plastová zpětná klapka DN80, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
75 | 731501601T00 | odkouření plastový sifon, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
76 | 731501602T00 | odkouření plastový kaskádový paket OFFSET pro 2 kotle bez ZK 110/80, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
77 | 731501800T00 | odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 1m DN125/180, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
78 | 731501801T00 | odkouření PPH/NEREZ revizní T-kus DN125/180, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
79 | 731502000T00 | odkouření PPH/NEREZ koleno 87° s trubkou 0,5m DN125/180, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
80 | 731502001T00 | odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 0,5m DN125/180, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
81 | 731502002T00 | odkouření PPH/NEREZ koleno 45° DN125/180, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
82 | 731502003T00 | odkouření PPH/NEREZ hrdlo k zkrácení potrubí DN125/180, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
83 | 731502004T00 | odkouření PPH/NEREZ revizní T-kus DN125/180, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
84 | 731502005T00 | odkouření PPH/NEREZ trubka s hrdlem 1m DN125/180, dodávka a montáž | ks | 21 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
85 | 731502006T00 | odkouření PPH/NEREZ vyústění s přisáváním DN125/180, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
86 | 731502007T00 | odkouření PPH/NEREZ stěnová objímka zesílená DN125/180, dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
87 | 731502008T00 | odkouření PPH/NEREZ prodloužení stěnové objímky set2ks, DN60/100-200/300, dodávka a montáž | ks | 7 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
88 | 48412107T | PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL-JMEN.VÝKON 6,7-35,1kW (50/ 30°C) S MOŽNOSTÍ ŘÍZENÍ VÝKONU 0-10V A INTEGROVANÝM ÚSPORNÝM EL. OBĚH. ČERPADLEM-230V/50Hz/max. příkon max. 96 W, ZP G20-3,53 m3/hod | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
89 | 48412555T | Regulační přístroj, zákaldní regulace pro kotle s kaskádovým modulem, dodávka a ontáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
90 | 48412701T | sada sifonu, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
91 | 48412702T | Pojistný ventil 4 bary pro vestavbu kotle, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-1 Přesun hmot pro kotelny | [7 empty] | 0
vodorovně do 50 m
92 | 998731201R00 | ...umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m | % | 14956.69 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 732 | Strojovny |  |  | 0
| Zdravotně technické instalace budov, vzduchotechnika | [7 empty] | 0
93 | 734429104T00 | Manometrický kohout třícestný DN15-PN25, dodávka a montáž | ks | 8 | 0 | 0 | 800-721 | Vlastní |  |  |  | 21
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
94 | 732423505T00 | ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -VĚTEV UT "VÝCHOD" (230V/50Hz),S FUNKCÍ FLOWADAPT, PARAMETRY: Qn= 6,2m3/hod,H=8,8m, 270W, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla. | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
| 732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles | [7 empty] | 1
95 | 732111314R00 | ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 25, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
| 732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles | [7 empty] | 1
96 | 732111318R00 | ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 50, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
| 732 11-1 včetně dodávky (výroby) těles | [7 empty] | 1
97 | 732111322R00 | ...trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub, DN 65, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 11 Rozdělovače a sběrače | [7 empty] | 0
98 | 732111147T00 | Rozdělovač RS KOMBI ocelový MODUL 120 , dodávka a montáž | m | 2.15 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
99 | 732111148T00 | Podpěra k rozdělovači RS KOMBI 80-150mm, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 19 Montáž orientačních štítků | [7 empty] | 0
100 | 732199100RM1 | ...s dodávkou orientačního štítku, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 732 21 Montáž ohříváků vody zásobníkových | [7 empty] | 0
101 | 732219305T00 | Montáž ohříváků vody zásobníkových, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 732 42-13 Čerpadla oběhová | [7 empty] | 0
102 | 732423055T00 | ÚSPORNÉ ELEK. ŘÍZENÉ CIRKULAČNÍ ČERPADLO NA TEPLOU VODU (230V/50Hz), NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 17 m3/hod,H=5,5 m, 533W - nerez, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla. | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
103 | 732423523T00 | ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -VĚTEV UT "SILNICE" (230V/50Hz),S FUNKCÍ FLOWADAPT, NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 4,8 m3/hod,H=7,5m,170W, dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla. | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
104 | 73242-3001.T00T00 | ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -UT (230V/50Hz), NÁVRHOVÉ PARAMETRY: Qn= 5,2 m3/hod,H=5 m, 151W , dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla. | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
105 | 732423528T00 | ÚSPORNÉ ELEKTRONICKY ŘÍZENÉ TEPLOVODNÍ OBĚH. ČERPADLO -NOVÁ VĚTEV VZT (230V/50Hz), PARAMETRY: Qn= 0,86 m3/hod, H=3,8 m, 32 W , dodávka a montáž. Parametry čerpadla jsou výpočtové, budou na úrovni cca 70% pracovní plochy dodaného čerpadla. | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
105a | 28698001T | Nádrž akumulační ocelová o objemu 1000l, 4bar, vč. PUR izolacetl.100mm, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní
106 | 48430031T | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV- CELKOVÝ OBJEM 318 l UT - 4 bar, OBJEM TV 263l-10 bar (SV)-PLOCHA VÝHŘEVNÁ 2,65 m2, 1077l/hod , 76kW, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
107 | 48430032T | NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TV- CELKOVÝ OBJEM 606 l- UT - 4 bar OBJEM TV 445 l-10 bar (SV)-PLOCHA VÝHŘEVNÁ 3,58 m2, 1232 l/hod , 88kW, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
108 | 48466203R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
109 | 48466213R | nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 500 l; d nádrže 740 mm; uložení stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána pevná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 1"; barva bílá, červená, šedá, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
110 | 484673403T | oddělovací člen s vodoměrem pro přímé doplňování vody do topných a chladících soustav, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
111 | 484673410T | Tlaková expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 33l/10bar, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
112 | 484673491T | průtočná uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním DN20, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
113 | 484673510T | Uzávěr se zajištěním MK DN25, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
114 | 484673511T | Uzávěr se zajištěním MK DN20, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
115 | 484674001T | AUTOMAT. DOPLŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ KONTROLY DOPOUŠTĚNÍ I POČTU CYKLŮ, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
116 | 484674020T | DOPOUŠTĚCÍ PATRONA NA DEMINERALIZACI VODY PŘI PROVOZU-KAPACITA 12000 l/°dh, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
117 | 484674990T | uvedení do provozu automatického doplňovacího zařízení | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
| 998 73-2 Přesun hmot pro strojovny | [7 empty] | 0
118 | 998732201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 3379.52 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  | 0
| Rozvod potrubí - zřízení | [7 empty] | 0
119 | 733161305T00 | Gumový kompenzátor osový přírubový DN 65, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 723 15-3 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky | [7 empty] | 0
120 | 723150369R00 | ...D 89 mm, s 3,6 mm, dodávka a montáž | m | 2 | 0 | 0 | 800-721 | RTS |  |  |  | 21
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
121 | 733113115R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 25, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
122 | 733113118R00 | ...příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, DN 50, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 733 16-4 Montáž potrubí | [7 empty] | 0
obsahuje 1 spoj na 3 m délky délky rozvodu,bez dodávky potrubí a tvarovek, bez zednických výpomocí
123 | 733164105RT5 | ...D 28 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 102 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
124 | 733164106RT5 | ...D 35 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
125 | 733164108RT5 | ...D 54 mm, spojovaného lisováním, včetně dodávky a montáže závěsů | m | 36 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
126 | 733164110R00 | ...D 76 mm, spojovaného pájením na tvrdo , včetně dodávky a montáže závěsů | m | 92 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
127 | 733178002T00 | Potrubíz uhlíkové oceli vně pozinkované, D 28 x 1,5 mm, vč. dodávky tvarovek, dodávka a montáž | m | 102 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
128 | 733178003T00 | Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 35 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž | m | 6 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
129 | 733178005T00 | Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 54 x 1,5 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž | m | 36 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
130 | 733178006T00 | Potrubí z uhlíkové oceli vně pozinkované, D 76 x 2 mm, vč.dodávky tvarovek, dodávka a montáž | m | 92 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 733 18-5 Spojky předizolovaného potrubí | [7 empty] | 0
včetně montáže polyetylénového pouzdra, vypěnění PUR pěnou, odstranění přebytečné pěny a odmaštění a utěsnění spoje uzavírací páskou
131 | 733186001T00 | Předizolované potrubí 75/162, dodávka a montáž | m | 20 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
132 | 733186002T00 | koleno - Předizolované potrubí 75/162, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
133 | 733186003T00 | koleno - Předizolované potrubí 32+32/113, dodávka a montáž | ks | 4 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
134 | 733186020T00 | Předizolované potrubí 32+32/113, dodávka a montáž | m | 10 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 733 19-9 Opravy rozvodu potrubí z ocelových trubek | [7 empty] | 0
| 733 19-92 hladkých | [7 empty] | 1
| 733 19-923 navaření odbočky na dosavadní potrubí | [7 empty] | 2
135 | 733194920R00 | ...D 70 mm, s 3,2 mm, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-3 Přesun hmot pro rozvody potrubí | [7 empty] | 0
136 | 998733201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 3002.58 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 734 | Armatury |  |  | 0
| Ústřední vytápění | [7 empty] | 0
137 | 734423160T00 | Tlakoměr 0-16bar, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
138 | 734423163T00 | Tlakoměr 0-6bar, dodávka a montáž | ks | 5 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 19 Ostatní armatury přírubové | [7 empty] | 0
139 | 734191747T00 | Ventily regulační vyvažovací DN40, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
140 | 734191748T00 | Ventily regulační vyvažovací DN50, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
141 | 734191750T00 | Ventily regulační vyvažovací DN20, dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 21 Ventily odvzdušňovací závitové | [7 empty] | 0
| 734 21-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
142 | 734215133R00 | ...automatický odvzdušňovací ventil , DN 15, PN 14, mosaz, dodávka a montáž | kus | 13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
143 | 734235121R00 | ...kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 13 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
144 | 734235122R00 | ...kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
145 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
146 | 734235123R00 | ...kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 15 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
147 | 734235124R00 | ...kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
148 | 734235125R00 | ...kulový kohout, DN 40, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
149 | 734235126R00 | ...kulový kohout, DN 50, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz, dodávka a montáž | kus | 14 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
150 | 734235127R00 | uzavírací mezipřírubová klapka DN 65,vč. přírubového spoje, dodávka a montáž | kus | 8 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 23 Ventily a kohouty uzavírací závitové | [7 empty] | 0
| 734 23-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
151 | 734235127R00 | Zpětná klapka DN 65, mezipřírubová, vč. přírubového spoje, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
152 | 734245423R00 | ...zpětná klapka, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz, dodávka a montáž | kus | 3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
153 | 734245425R00 | ...zpětná klapka, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 24 Ventily a klapky zpětné závitové | [7 empty] | 0
| 734 24-1 včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
154 | 734245426R00 | ...zpětná klapka, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 12, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 25-5 Ventily pojistné závitové | [7 empty] | 0
155 | 734255203T00 | Ventil pojistný 1" 0,3MPa, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
156 | 734255205T00 | Ventil pojistný 3/4" 8bar, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
157 | 734255206T00 | Ventil pojistný 5/4" 0,4MPa, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-1 kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
158 | 734293312R00 | ...kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz, dodávka a montáž | kus | 18 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
159 | 734293227R00 | ...filtr, DN 65, přírubový, PN 16, mosaz, vč. přírubového spoje, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
160 | 734295213R00 | ...filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
161 | 734295215R00 | ...filtr, DN 40, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 29 Ostatní armatury | [7 empty] | 0
| 734 29-2 filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu | [7 empty] | 1
162 | 734295216R00 | ...filtr, DN 50, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz, dodávka a montáž | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 734 41-51 Teploměry | [7 empty] | 0
163 | 734416100T00 | Kompaktní měřič tepla ultrazvukový včetně 1,5m signálním kabelem, baterií 3,6 V a sadou teplotních senzorů do jímek Pt500 s kabely 1,5 m včetně 2 jímek 65 mm,kvs=13,5m3/hod, DN 32, (G 5/4"), Qp= 6 m3/hod, L = 260 MM, deltaP=0,19bar, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 734 49 Stavoznaky, ochranné jímky, návarky | [7 empty] | 0
| 734 49-4 návarky s trubkovým závitem | [7 empty] | 1
164 | 734494213R00 | ...G 1/2", dodávka a montáž | kus | 20 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
165 | 38832812R | teploměr dvojkovový rovný; hlavice plastová; mat.stonku nerez; délka stonku 100 mm; rozsah stupnice 0 až 200 °C; měřicí rozsah 20 až 180 °C; dělení stupnice 5 °C; použití přímé měření v prům.odvětvích, dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
166 | 42217510T | TROJCESTNÝ ZDVIHOVÝ SMĚŠ. VENTIL, PN16, kvs=16 m3/hod-DN32 ), dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
167 | 42217518T | Směšovací klapka třícestná DN40 kvs=25m3/h, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
168 | 42217553T | Servopohon 6NM, dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
169 | 422175554T | EL.POHON (AC/DC 24 V,PROPORCIONÁLNÍ 0-10V,140s,750N, 20mm), dodávka a montáž | ks | 2 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
170 | 42217760T | TROJCESTNÝ ZDVIHOVÝ SMĚŠ. VENTIL, PN16, kvs=25 m3/hod-DN40 ), dodávka a montáž | ks | 1 | 0 | 0 |  | Vlastní |  |  |  | 21
171 | 5512010014R | ventil pojistný pro topení; membránový; DN 20 mm; těleso mosaz; otvírací tlak 6,0 bar, dodávka a montáž | kus | 1 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-4 Přesun hmot pro armatury | [7 empty] | 0
172 | 998734201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 1453.215 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  | 0
| 733 11 Potrubí z trubek závitových | [7 empty] | 0
173 | 733113120T00 | Úprava přípojky k tělesu | kus | 6 | 0 | 0 | 800-731 | Vlastní |  |  |  | 21
| 735 11 Otopná tělesa litinová článková | [7 empty] | 0
| 735 11-9 Montáž těles otopných litinových článkových | [7 empty] | 1
174 | 735119140R00 | ...montáž těles otopných litinových článkových bez rozlišení | m2 | 3 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 735 11-9 Opravy otopných těles článkových litinových | [7 empty] | 0
175 | 735110912R00 | ...rozpojení otopného tělesa teplovodního | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
176 | 735110914R00 | ...stažení otopného tělesa | kus | 2 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
| 998 73-5 Přesun hmot pro otopná tělesa | [7 empty] | 0
177 | 998735201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 18.563 | 0 | 0 | 800-731 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | 0
| 767 11 Montáž stěn a příček pro zasklení | [7 empty] | 0
178 | 767100002T00 | Konzola nosníková pozink. 30x30mm délka 2000mm, dodávka a montáž | ks | 36 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
179 | 767101000T00 | Doplňková konstrukce, dodávka a montáž | kg | 100 | 0 | 0 | 800-767 | Vlastní |  |  |  | 21
180 | 24633211R | tmel akrylátový; těsnicí, požární; š. spáry od 5 mm; pro interiér; expandující; barva šedá; přilnavost k materiálům beton, omítky, sádrokarton, zdivo; přetíratelný, dodávka a montáž | kus | 8 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
181 | 31179105R | tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch bez úpravy, dodávka a montáž | m | 38 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
182 | 42310113R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 25-30 mm 3/4"; DN 20,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 6 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
183 | 42310114R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 31-38 mm; DN 25,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 44 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
184 | 42310115R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 40-46 mm 1"; DN 32,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 8 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
185 | 42310116R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 48-53 mm 6/4"; DN 40,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 13 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
186 | 42310118R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 60-64 mm 2"; DN 50,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 24 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
187 | 42310120R | objímka ocelová dvoušroubová; vnější pr.potrubí d = 72-78 mm 2 1/2"; DN 65,0 mm; galvan.pozink., dodávka a montáž | kus | 34 | 0 | 0 | SPCM | RTS |  |  |  | 21
| 998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce | [7 empty] | 0
50 m vodorovně
188 | 998767201R00 | ...v objektech výšky do 6 m | % | 167.5558 | 0 | 0 | 800-767 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 783 | Nátěry |  |  | 0
| 783 42 Nátěry potrubí a armatur syntetické | [7 empty] | 0
na vzduchu schnoucí
189 | 783425350R00 | ...potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem | m | 10 | 0 | 0 | 800-783 | RTS |  |  |  | 21
Díl: | 799 | Ostatní |  |  | 0
| Přirážky k montážním ceníkům | [7 empty] | 0
190 | 989T00 | Montážní plošina do 20m výšky vč. dopravy | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
| 9 Hodinové zúčtovací sazby | [7 empty] | 0
191 | 800T00 | PD skutečného provedení | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
192 | 801T00 | Spolupráce s jinou profesí | hod | 20 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
193 | 911T00 | Tlaková zkouška kanalizace | hod | 2 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
194 | 912T00 | Tlaková zkouška vodovodu | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
195 | 914T00 | Zkouška těsnosti vytápění | hod | 6 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
196 | 915T00 | Proplach a desinfekce potrubí | hod | 5 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
197 | 916T00 | Topná zkouška | hod | 24 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
198 | 922T00 | Vyregulování systému | hod | 6 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
199 | 930T00 | Vypušttění systému | hod | 8 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
200 | 931T00 | Napuštění systému | hod | 8 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
201 | 951T00 | Zapravení otvorů | hod | 40 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
202 | 955T00 | Sekání | hod | 60 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
203 | 960T00 | Likvidace odpadu - kontejner vč.odvozu na skládku a uhrazení poplatku za uložení odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
204 | 962T00 | Ekologická likvidace kotle do 120kW | ks | 3 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
205 | 992T00 | Autojeřáb pro uložní TČ na střechu do výšky 20m | hod | 4 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
206 | 999T00 | Nezměřitelné práce | hod | 40 | 0 | 0 | Přir.M | Vlastní |  |  |  | 21
[10 empty] | 0 | 0 |  | 15 | 21
| Celkem za objekt |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0