## Titul
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
| D.1.4.D | Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
Zařízení pro měření a regulaci
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :
ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SAMOSTATNĚ (BEZ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE) NESLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY UVEDENÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ ( VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY. ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVÉM ŘEŠENÍ ( BOD 6§48 ZÁKONA Č.40 2004 SB.). ZÁMĚNY JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.

## Rozpočet
V ý k a z v ý m ě r
Stavba : |  | Zateplení budovy Terezy Novákové 62a, Brno-Řečkovice |  |  |  |  | D.1.4.F
Investor: |  | ČR - Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha |  |  | Zařízení pro měření a regulaci
P.č. | typ | Název položky | Výrobce | MJ | Mn. | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Řídící systém
Rozváděč 0DT1 - Kotelna
1 |  | DDC Regulátor, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, integrovaný displej 122x32 b., kláv., GSM modul, webserver |  | ks | 1
2 |  | Rozšiřující modul, 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A, RS485 |  | ks | 1
3 |  | Spínaný zdroj 24V/2.5A (-40..+70°C) |  | ks | 1
4 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace |  | d.b. | 38
5 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace MODBUS pro VZT |  | d.b. | 10
6 |  | Uživatelský software pro DDC regulátor - parametrizace MODBUS pro TČ |  | d.b. | 20
|  | Řídící systém |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Polní instrumentace
Rozváděč 0DT1 - Kotelna
7 |  | Snímač teploty venkovní, termistor, IP65 |  | ks | 2
8 |  | Snímač teploty příložný, termistor |  | ks | 2
9 |  | Snímač teploty jímkový, termistor, délka jímky 100mm, závit G1/2" |  | ks | 4
10 |  | Snímač teploty kabelový, délka kabelu 2m, termistor |  | ks | 1
11 |  | Snímač zaplavení |  | ks | 1
12 |  | Snímač tlaku, výstup 4-20mA, napájení 24Vss, rozsah 0-6bar, včetně kondenzační smyčky a manoventilu |  | ks | 1
13 |  | Detektor úniku plynu (metanu), dvouúrovňový, napájneí 230V, 2x výstupní relé |  | ks | 1
14 |  | Regulátor tlaku systém TV, 16-160kPa |  | ks | 1
15 |  | Houkačka 230V |  | ks | 1
|  | Polní instrumentace |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Rozváděče
16 |  | Rozváděč MaR pro PK osazený (1200x800x260), OCEP, Pi, 5,5kW, IP 43/20, výzbroj dle PD |  | ks | 1
17 |  | Záložní zdroj pro oběhová čerpadla, 230V, 1000VA |  | ks | 1
|  | Rozváděče |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Montážní materiál
18 |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 15
19 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 80
20 |  | Povrchová instalační lišta PVC, 40x20 |  | m | 20
21 |  | Povrchová instalační lišta PVC, 50x20 |  | m | 30
22 |  | Žlab kabelový plechový 62/50 včetně příslušenství a přepážky |  | m | 30
23 |  | Žlab kabelový plechový 125/50 včetně příslušenství a přepážky |  | m | 25
24 |  | Kabel silový, izolace PVC, jádro Cu, 3x1,5 |  | m | 310
25 |  | Kabel silový, izolace PVC, jádro Cu, 5x1,5 |  | m | 50
26 |  | Samoregulační topný kabel, 4m, 18W/m |  | ks | 3
27 |  | Samoregulační topný kabel, 6m, 18W/m |  | ks | 2
28 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 2x1 |  | m | 360
29 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 4x1 |  | m | 365
30 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 2x2x0,8 |  | m | 60
31 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | soub. | 1
32 |  | Protipožární ucpávky (do 10cm2) |  | ks | 10
33 |  | Elektroinstalační krabice na omítku |  | ks | 45
34 |  | Nástěnná zásuvka 230V/16A/3P, IP65 |  | ks | 3
35 |  | Havarijní STOP tlačítko, prosklené, rozpínací kontakt 230V |  | ks | 1
36 |  | Podružný pomocný materiál (železné konstrukce, držáky, hmoždinky, vruty…) |  | soub. | 1
|  | Montážní materiál |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Elektromontážní práce
37 |  | Trubka instalační PVC D21mm, pevná |  | m | 15
38 |  | Trubka instalační PVC D25mm, ohebná |  | m | 80
39 |  | Povrchová instalační lišta PVC, 40x20 |  | m | 20
40 |  | Povrchová instalační lišta PVC, 50x20 |  | m | 30
41 |  | Žlab kabelový plechový 62/50 včetně příslušenství a přepážky |  | m | 30
42 |  | Žlab kabelový plechový 125/50 včetně příslušenství a přepážky |  | m | 25
43 |  | Kabel silový, izolace PVC, jádro Cu, 3x1,5 |  | m | 310
44 |  | Kabel silový, izolace PVC, jádro Cu, 5x1,5 |  | m | 50
45 |  | Samoregulační topný kabel, 4m, 18W/m |  | ks | 3
46 |  | Samoregulační topný kabel, 6m, 18W/m |  | ks | 2
47 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 2x1 |  | m | 360
48 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 4x1 |  | m | 365
49 |  | Kabel stíněný datový, izolace PVC, jádro Cu, 2x2x0,8 |  | m | 60
50 |  | Kontrukce ocelová nosná |  | soub. | 1
51 |  | Protipožární ucpávky (do 10cm2) |  | ks | 10
52 |  | Elektroinstalační krabice na omítku |  | ks | 45
53 |  | Nástěnná zásuvka 230V/16A/3P, IP65 |  | ks | 3
54 |  | Havarijní STOP tlačítko, prosklené, rozpínací kontakt 230V |  | ks | 1
55 |  | Ukončení vodičů do 1,5 |  | ks | 200
56 |  | Ukončení vodičů do 4 |  | ks | 5
57 |  | Podružný pomocný materiál (železné konstrukce, držáky, hmoždinky, vruty…) |  | soub. | 1
58 |  | Montáž oceloplechové rozvodnice |  | ks | 1
59 |  | Montáž prvků MaR |  | ks | 16
|  | Elektromontážní práce |  |  |  |  | 0
Díl: |  | Služby
60 |  | Oživení a uvedení do provozu MaR |  | hod | 30
61 |  | Test 1:1 |  | ks | 38
62 |  | Řízení montáží a koordinace s ostaními profesemi |  | ks | 1
63 |  | Zaučení obsluhy |  | hod | 3
64 |  | Dílenská výrobní dokumentace (svorkovnicové zapojení rozváděče, …) |  | ks | 1
65 |  | Zakreslení skutečného stavu |  | ks | 1
66 |  | Revize elektro |  | ks | 1
67 |  | Doprava, zařízení staveniště, VRN… |  | soub. | 1
|  | Služby |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH - 21% |  |  |  |  | 0
|  | Celková cena s DPH |  |  |  |  | 0