## Krycí list
NABÍDKOVY ROZPOČET STAVBY
CELKOVÁ REKAPITULACE
| Název stavby |  |  | Stavební úpravy 1. a 2. patra ubytovny ČSSZ | [8 empty] | Místo | Praha 5, Smíchov
| Kód stavby |  |  | 2013-05-12
Křížová 31
Kód objektu
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
| Objednatel |  |  | ČSSZ, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25 | [8 empty] | IČO | 00006963
| Projektant |  |  | Atelier EGIS s.r.o., Praha 10, Záběhlice, Na Botiči 5 | [8 empty] | IČO | 28375327
| Zhotovitel | [11 empty] | IČO
| Zpracoval | [11 empty] | Datum | 2013-10-15
Rozpočtové náklady v Kč
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B | Doplňkové náklady |  |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby (NUS)
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 0% | 0
2 |  |  | Montáž |  | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 0% | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 0% | 0
4 |  |  | Montáž |  | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 0% | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Projekt skutečného porvedení stavby |  |  |  | 0
6 |  |  | Montáž | [6 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl.č. | 1% | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: | Stavební úpravy 1. a 2. patra ubytovny ČSSZ
Místo: | Praha 5, Smíchov, Křížová 31
Objednatel: | ČSSZ, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25
Zhotovitel: | 0
Datum: | 2013-10-15
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 639.3799 | 271.1987
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0 | 75.0234 | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0 | 455.4994 | 197.7717
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0 | 108.8572 | 73.427
99 | Přesun hmot | 0 | 108.48 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 30.8388 | 16.9726
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.024926 | 0
721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0.09504
722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0.4489
725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty | 0 | 0 | 0.5749
726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace | 0 | 0.25608 | 0
763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů | 0 | 4.5142 | 1.2581
764 | Konstrukce klempířské | 0 | 0.013824 | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 1.877 | 2.3649
767 | Konstrukce zámečnické | 0 | 0 | 2.326
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 15.2 | 2.0793
776 | Podlahy povlakové | 0 | 1.9716 | 0.626
781 | Dokončovací práce - obklady keramické | 0 | 5.8673 | 7.1995
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0 | 0.03744 | 0
784 | Dokončovací práce - malby | 0 | 1.0763 | 0
M | Práce a dodávky M | 0 | 0 | 0
21-M | Elektromontáže - silnoproud | 0 | 0 | 0
22-M | Slaboproud - demontáže + montáž | 0
23-M | Montáže potrubí | 0 | 0.002255 | 0
24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení | 0 | 0 | 0
33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh | 0 | 0 | 0

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | Stavební úpravy 1. a 2. patra ubytovny ČSSZ
Místo: |  | Praha 5, Smíchov, Křížová 31
Objednatel: |  | ČSSZ, Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25
Zhotovitel: |  | 0
Datum: |  | 2013-10-15
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Typ položky | Úroveň
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 11 | 12
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 639.3799 |  | 271.1987 |  | 0
| D |  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 75.0234 |  | 0 |  | 1
1 | K | 014 | 310238211 | Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC | m3 | 0.9 |  | 0 | 1.889 | 1.7001 | 0 | 0 | 4 | 2
2 | K | 011 | 317142221 | Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm | ks | 78 |  | 0 | 0.02684 | 2.0935 | 0 | 0 | 4 | 2
3 | K | 014 | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z příčkovek Ytong tl 100 mm | m2 | 25.42 |  | 0 | 0.06923 | 1.7598 | 0 | 0 | 4 | 2
4 | K | 011 | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 820 |  | 0 | 0.07063 | 57.9166 | 0 | 0 | 4 | 2
5 | K | 011 | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3 | m2 | 110 |  | 0 | 0.10503 | 11.5533 | 0 | 0 | 4 | 2
| D |  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0 |  | 455.4994 |  | 197.7717 |  | 1
6 | K | 011 | 611421432 | Vnitřní omítka stropů vápenná nebo vápenocementová štuková s 1x tkaninou | m2 | 212 |  | 0 | 0.05205 | 11.0346 | 0 | 0 | 4 | 2
7 | K | 011 | 612401911 | Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů štukové za zahlazení povrchu ocelovým hladítkem | m2 | 1817 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
8 | K | 014 | 612409991 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů - po demontáži provizorních příček | m | 14.4 |  | 0 | 0.00431 | 0.062064 | 0 | 0 | 4 | 2
9 | K | 014 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního | m2 | 1.68 |  | 0 | 0.05731 | 0.096281 | 0 | 0 | 4 | 2
10 | K | 011 | 612474116 | Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong | m2 | 1817 |  | 0 | 0.012 | 21.804 | 0 | 0 | 4 | 2
11 | K | 011 | 612481113 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem | m2 | 1817 |  | 0 | 0.00086 | 1.5626 | 0 | 0 | 4 | 2
12 | K | 011 | 620471413 | Vnější omítka akrylátová tenkovrstvá probarvená Baumit zatřená (škrábaná) tl 3 mm | m2 | 5.16 |  | 0 | 0.0041 | 0.021156 | 0 | 0 | 4 | 2
13 | M | MAT | 6071102a | ELMAPLAN S-32, dělící sanitární stěny, vč. stavitelných podpěrek a dveří | mb | 4.5 |  | 0 | 0.0024 | 0.0108 | 0 | 0 | 8 | 2
14 | K | 011 | 622711120 | KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 100 mm s hmoždinkami s plastovým trnem | m2 | 0.72 |  | 0 | 0.01014 | 0.0073008 | 0 | 0 | 4 | 2
15 | K | 011 | 622731118 | KZS vnějšího ostění hloubky špalet do 200 mm deskami z polystyrénu EPS tl 80 mm | m | 24 |  | 0 | 0.00199 | 0.04776 | 0 | 0 | 4 | 2
16 | K | 011 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | ks | 78 |  | 0 | 0.01698 | 1.3244 | 0 | 0 | 4 | 2
17 | M | MAT | 553311020 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P | ks | 61 |  | 0 | 0.0104 | 0.6344 | 0 | 0 | 8 | 2
18 | M | MAT | 553311040 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P | ks | 13 |  | 0 | 0.0106 | 0.1378 | 0 | 0 | 8 | 2
19 | M | MAT | 553311060 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P | ks | 4 |  | 0 | 0.0108 | 0.0432 | 0 | 0 | 8 | 2
20 | K | 011 | 632450124 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 14.96 |  | 0 | 21
| D |  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0 |  | 108.8572 |  | 73.427 |  | 1
23 | K | 469 | 919731200 | Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 cm | m | 316 |  | 0 | 2e-05 | 0.00632 | 0 | 0 | 4 | 2
24 | K | 003 | 941211000a | Přesun lešení | hod | 144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
25 | K | 003 | 941211111 | Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
26 | K | 003 | 941211211 | Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití | m2 | 5040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
27 | K | 003 | 941211811 | Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m | m2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
28 | K | 003 | 949121112 | Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m | m2 | 212 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2
29 | K | 013 | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm | m2 | 448.8 |  | 0 | 0.00068 | 0.30518 | 0.131 | 58.7928 | 4 | 2
30 | K | 013 | 965042131 | Bourání podkladů nebo mazanin betonových tl do 100 mm | m3 | 1.355 |  | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.981 | 4 | 2
31 | K | 013 | 971035641a | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl nad 4 m2 na MC tl do 300 mm | m3 | 4.32 |  | 0 | 0.00187 | 0.0080784 | 1.95 | 8.424 | 4 | 2
32 | K | 013 | 971038621 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm | m2 | 27.6 |  | 0 | 0.00056 | 0.015456 | 0.117 | 3.2292 | 4 | 2
33 | K | 741 | 749912140a | Zakrytí a odkrytí oken | kus | 36 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
34 | K | 741 | 749912140b | Zakrytí a odkrytí dveří | kus | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
35 | K | 011 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 1054 |  | 0 | 4e-05 | 0.04216 | 0 | 0 | 4 | 2
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 108.48 |  | 0 |  | 2
36 | K | 013 | 979011111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží | t | 108.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
37 | K | 013 | 979011121 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží | t | 108.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
38 | K | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 108.48 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
39 | K | 013 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 216.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
40 | K | 013 | 979098201 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3.1 |  | 0 | 1 | 3.1 | 0 | 0 | 4 | 3
41 | K | 013 | 979098211 | Poplatek za uložení stavebního dřevovláknitého odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3 |  | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3
42 | K | 013 | 979098212 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z materiálu na bázi sádry na skládce (skládkovné) | t | 4.5 |  | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 4 | 3
43 | K | 013 | 979098213 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) | t | 1.8 |  | 0 | 1 | 1.8 | 0 | 0 | 4 | 3
44 | K | 013 | 979098214 | Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné) | t | 1.5 |  | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 4 | 3
45 | K | 013 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 43.88 |  | 0 | 1 | 43.88 | 0 | 0 | 4 | 3
46 | K | 013 | 979098203a | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) | t | 12.1 |  | 0 | 1 | 12.1 | 0 | 0 | 16 | 3
47 | K | 013 | 979098221a | Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného | t | 38.6 |  | 0 | 1 | 38.6 | 0 | 0 | 4 | 3
48 | K | 011 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m | t | 261.727 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 30.8388 |  | 16.9726 |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.024926 |  | 0 |  | 1
49 | K | 713 | 713121211a | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými pásky | m | 136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
50 | M | MAT | 283756750 | deska pro kročejový útlum Rigifloor 4000 1000x500x40 mm | m2 | 14.96 |  | 0 | 0.00061 | 0.0091256 | 0 | 0 | 32 | 2
51 | K | 713 | 713381211a | Montáž izolace tepelné vzduchotechnických potrubí u průchodu zdí | ks | 2 |  | 0 | 0.0079 | 0.0158 | 0 | 0 | 16 | 2
52 | K | 713 | 998713202 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | % | 75.841 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.09504 |  | 1
53 | K | 721 | 721171808 | Demontáž potrubí z PVC do D 114 | m | 48 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00198 | 0.09504 | 16 | 2
54 | K | 721 | 721290822a | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m | % | 1450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
55 | K | 721 | 998721202 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m | % | 573.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
56 | K | PK | Pol75 | Stavební přípomoce | hod | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
57 | K | PK | Pol76 | Plastové potrubí připojovací HT DN 40 | m | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
58 | K | PK | Pol77 | Plastové potrubí připojovací HT DN 50 | m | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
59 | K | PK | Pol78 | Plastové potrubí připojovací HT DN 75 | m | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
60 | K | PK | Pol79 | Plastové potrubí připojovací HT DN 110 | m | 34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
61 | K | PK | Pol80 | Odbočka HT 110/110 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
62 | K | PK | Pol81 | Odbočka HT 110/75 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
63 | K | PK | Pol82 | Odbočka HT 110/50 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
64 | K | PK | Pol83 | Odbočka HT 110/40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
65 | K | PK | Pol84 | Odbočka HT 110/110/75 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
66 | K | PK | Pol85 | Zápachová uzávěrka sprchových van s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50 | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
67 | K | PK | Pol86 | Zápachová uzávěrka pisoárová a výlevka DN 40 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
68 | K | PK | Pol87 | Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
69 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
70 | K | PK | Pol89 | Zápachová uzávěrka pro výlevku DN 40 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
71 | K | PK | Pol90 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 | m | 122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.4489 |  | 1
72 | K | 721 | 722130803 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50 | m | 67 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.4489 | 16 | 2
73 | K | 721 | 722290822a | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřního vodovodu v objektech výšky do 12 m | % | 1540 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
74 | K | 721 | 998722202 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m | % | 1811.786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
75 | K | PK | Pol100 | Stavební přípomoce | hod | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
76 | K | PK | Pol101 | Plastové potrubí PP-TYP3 PN20 – DN15 | m | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
77 | K | PK | Pol102 | Tepelná izolace (pěněný polyetylen) | m | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
78 | K | PK | Pol103 | Baterie sprchová zápustná s přepínačem a pohyblivým držákem | ks | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
79 | K | PK | Pol104 | Baterie umyvadlová stojánková páková s otvíráním odpadu | ks | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
80 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
81 | K | PK | Pol106 | Baterie nástěnná nad výlevku s pohyblivým vyústěním | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
82 | K | PK | Pol107 | Rohový ventil DN15 | ks | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
83 | K | PK | Pol108 | Uzavírací ventil DN15 | ks | 55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
84 | K | PK | Pol109 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
85 | K | PK | Pol110 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 214 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 725 | Zdravotechnika - zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.5749 |  | 1
86 | K | 721 | 725110811 | Demontáž klozetů splachovací s nádrží | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01933 | 0.17397 | 16 | 2
87 | K | 721 | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.17514 | 16 | 2
88 | K | 721 | 725220832 | Demontáž van litinová volná | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0951 | 0.0951 | 16 | 2
89 | K | 721 | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0245 | 0.0245 | 16 | 2
90 | K | 721 | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.0552 | 16 | 2
91 | K | 721 | 725330820 | Demontáž výlevka diturvitová | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.0347 | 16 | 2
92 | K | 721 | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 | soubor | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.01404 | 16 | 2
93 | K | 721 | 725840850 | Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1 | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0.00225 | 0.00225 | 16 | 2
94 | K | PK | Pol91 | Klozet keramický závěsný | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
95 | K | PK | Pol92 | D+M klozetové sedátka | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
96 | K | PK | Pol93 | Pisoárový záchodek | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
97 | K | PK | Pol94 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon 550 mm | ks | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
98 | K | PK | Pol95 | Umyvátko keramické připevněné na stěnu šrouby barevné bez krytu na sifon | ks | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
99 | K | PK | Pol96 | Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 800x800 mm | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
100 | K | PK | Pol97 | Vanička sprchová akrylátová čtvercová 800x800 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
101 | K | PK | Pol98 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové | ks | 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
102 | K | PK | Pol98 | Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
103 | K | PK | Pol99 | Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
104 | K | 721 | 998725202 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | % | 2.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 726 | Zdravotechnika - předstěnové instalace |  |  |  | 0 |  | 0.25608 |  | 0 |  | 1
105 | K | 721 | 726131021a | Instalační předstěna pro pisoár v 2500 mm do lehkých stěn s kovovou kcí | ks | 1 |  | 0 | 0.0156 | 0.0156 | 0 | 0 | 16 | 2
106 | K | 721 | 726131051 | Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1200 mm s ovládáním zepředu do stěn s kov kcí | ks | 18 |  | 0 | 0.01336 | 0.24048 | 0 | 0 | 16 | 2
107 | K | 721 | 998726112 | Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m | % | 34.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 763 | Konstrukce montované z desek, dílců a panelů |  |  |  | 0 |  | 4.5142 |  | 1.2581 |  | 1
108 | K | 763 | 763135111a | Úprava kazetového podhledu v prostorách chodby - 20% | m2 | 155.4 |  | 0 | 0.00185 | 0.28749 | 0 | 0 | 16 | 2
109 | K | 763 | 763211131 | Sádrovláknitá příčka tl 150 mm profil CW+UW 125 desky 1x12,5 bez TI - provizorní oddělení stavby | m2 | 35.31 |  | 0 | 0.03614 | 1.2761 | 0 | 0 | 16 | 2
110 | K | 763 | 763111811a | Demontáž SDV příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché - provizorní oddělení stavby | m2 | 35.31 |  | 0 | 0 | 0 | 0.03175 | 1.1211 | 16 | 2
111 | K | 763 | 763181312 | Montáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDV příčka | kus | 2 |  | 0 | 0.00022 | 0.00044 | 0 | 0 | 16 | 2
112 | M | MAT | 553313100 | zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou S 100 DV 1600 dvoukřídlá | kus | 2 |  | 0 | 0.031402 | 0.062804 | 0 | 0 | 32 | 2
113 | K | 766 | 766660011 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
114 | M | MAT | 611603150 | dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové bílé 145x197 cm | kus | 2 |  | 0 | 0.032 | 0.064 | 0 | 0 | 32 | 2
115 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.096 | 16 | 2
116 | K | 763 | 763181812 | Demontáž dvoukřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDV příčka | kus | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0205 | 0.041 | 16 | 2
117 | K | 763 | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 212 |  | 0 | 0.01325 | 2.809 | 0 | 0 | 16 | 2
118 | K | 763 | 763172313 | Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm | ks | 18 |  | 0 | 7e-05 | 0.00126 | 0 | 0 | 16 | 2
119 | M | MAT | 590307120 | dvířka revizní s automatickým zámkem 400 x 400 mm | ks | 18 |  | 0 | 0.00073 | 0.01314 | 0 | 0 | 32 | 2
120 | K | 763 | 998763402 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | % | 2296.879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0.013824 |  | 0 |  | 1
121 | K | 764 | 764410240 | Oplechování parapetů Pz rš 250 mm včetně rohů | m | 9.6 |  | 0 | 0.00144 | 0.013824 | 0 | 0 | 16 | 2
122 | K | 764 | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | % | 7.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 1.877 |  | 2.3649 |  | 1
123 | K | 766 | 766621211 | Montáž oken zdvojených otevíravých výšky do 1,5m s rámem do zdiva | m2 | 17.28 |  | 0 | 0.00025 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | 2
124 | M | MAT | 611101110a | okno dřevěné jednokřídlové otvíravé a sklápěcí, 120 x 180 cm | ks | 8 |  | 0 | 0.063 | 0.504 | 0 | 0 | 32 | 2
125 | K | 766 | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,9 m do ocelové zárubně | ks | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
126 | M | MAT | 611617560a | dveře vnitřní hladké dýhované, sklo 2/3, 1křídlé 70x197 cm, vč. kování | ks | 24 |  | 0 | 0.022 | 0.528 | 0 | 0 | 32 | 2
127 | M | MAT | 611617160a | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 70x197 cm, vč. kování | ks | 37 |  | 0 | 0.014 | 0.518 | 0 | 0 | 32 | 2
128 | M | MAT | 611617200a | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 80x197 cm, vč. kování a prahu | ks | 13 |  | 0 | 0.016 | 0.208 | 0 | 0 | 32 | 2
129 | M | MAT | 611617240a | dveře vnitřní hladké dýhované plné 1křídlové 90x197 cm, vč. kování | ks | 4 |  | 0 | 0.019 | 0.076 | 0 | 0 | 32 | 2
130 | K | 766 | 766691914 | Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0.288 | 16 | 2
131 | K | 766 | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
132 | M | MAT | 607941020 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní POSTFORMING 0,22 x 1 m | m | 9.6 |  | 0 | 0.004 | 0.0384 | 0 | 0 | 32 | 2
133 | M | MAT | 607941200 | koncovka PVC k parapetním deskám 220 mm | ks | 8 |  | 0 | 4e-05 | 0.00032 | 0 | 0 | 32 | 2
134 | K | 766 | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.131 | 0.786 | 16 | 2
135 | K | 766 | 766812830 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0.166 | 0.498 | 16 | 2
136 | K | 766 | 766825811a | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových - spižní skříň | kus | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0881 | 0.7929 | 16 | 2
137 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2
138 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2
139 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0.00295 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2
140 | K | 766 | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | % | 11196.612 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.326 |  | 1
141 | K | 767 | 767581801 | Demontáž podhledu kazet | m2 | 434 |  | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 2.17 | 16 | 2
142 | K | 767 | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | ks | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.156 | 16 | 2
143 | K | 767 | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | % | 1.79 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 15.2 |  | 2.0793 |  | 1
144 | K | 771 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0.08317 | 2.0793 | 16 | 2
145 | K | 771 | 771573116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2 | m2 | 101 |  | 0 | 0.0038 | 0.3838 | 0 | 0 | 16 | 2
146 | M | MAT | 597611120a | dlaždice keramické - předběžná cena 350,- Kč/m2 | m2 | 111.1 |  | 0 | 0.0182 | 2.022 | 0 | 0 | 32 | 2
147 | K | 771 | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 663.6 |  | 0 | 0.0077 | 5.1097 | 0 | 0 | 16 | 2
148 | K | 771 | 771990192 | Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky | m2 | 3981.6 |  | 0 | 0.00193 | 7.6845 | 0 | 0 | 16 | 2
149 | K | 771 | 998771202 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | % | 4221.05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 1.9716 |  | 0.626 |  | 1
150 | K | 776 | 776551830 | Demontáž povlakových podlah volně položených | m2 | 626 |  | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.626 | 16 | 2
151 | K | 776 | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů | m | 736 |  | 0 | 2e-05 | 0.01472 | 0 | 0 | 16 | 2
152 | M | MAT | 284110030 | lišta podlahová PVC 10271, 30 x 30 mm role 50 m | m | 809.6 |  | 0 | 0.00022 | 0.17811 | 0 | 0 | 32 | 2
153 | K | 776 | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 549 |  | 0 | 0.00027 | 0.14823 | 0 | 0 | 16 | 2
154 | M | MAT | 284102490a | krytina podlahová homogenní - předběžná cena 350,- Kč/m2 | m2 | 603.9 |  | 0 | 0.0027 | 1.6305 | 0 | 0 | 32 | 2
155 | K | 776 | 998776202 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | % | 0.38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 781 | Dokončovací práce - obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 5.8673 |  | 7.1995 |  | 1
156 | K | 781 | 781471810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty | m2 | 85 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0815 | 6.9275 | 16 | 2
157 | K | 781 | 781473114 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem | m2 | 348 |  | 0 | 0.003 | 1.044 | 0 | 0 | 4 | 2
158 | M | MAT | 597610370a | obkládačky keramické - předběžná cena 350,- Kč/m2 | m2 | 382.8 |  | 0 | 0.0126 | 4.8233 | 0 | 0 | 8 | 2
159 | K | 781 | 781473810 | Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0.0272 | 0.272 | 16 | 2
160 | K | 781 | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 348 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
161 | K | 781 | 998781202 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m | % | 213.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  | 0.03744 |  | 0 |  | 1
162 | K | 783 | 783114230a | Nátěry olejové OK - zárubní | ks | 78 |  | 0 | 0.00048 | 0.03744 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0 |  | 1.0763 |  | 0 |  | 1
163 | K | 783 | 783801812 | Příprava povrchu omítek stěn pro malby oškrabáním s obroušením | m2 | 3159 |  | 0 | 1e-05 | 0.03159 | 0 | 0 | 16 | 2
164 |  |  |  | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0.00033 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2
165 | K | 784 | 784453661 | Malby směsi tekuté disperzní tónované otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3 | m2 | 3159 |  | 0 | 0.00033 | 1.0425 | 0 | 0 | 16 | 2
| D |  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2
| D |  | 21-M | Elektromontáže - silnoproud |  |  |  | 0 | [5 empty] | 2
| D |  | D1 | Přístroje |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
167 | K | PK | Pol23 | Spínač SCHRACK WAVE řazení 1 | ks | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
168 | K | PK | Pol24 | Spínač SCHRACK WAVE řazení 5 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
169 | K | PK | Pol25 | Spínač SCHRACK WAVE řazení 6 | ks | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
170 | K | PK | Pol26 | Zásuvka jednoduchá SCHRACK WAVE bílá | ks | 132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
171 | K | PK | Pol27 | Zásuvka jednoduchá SCHRACK WAVE rudá | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
172 | K | PK | Pol28 | Zásuvka jednoduchá SCHRACK WAVE rudá + PO | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | D2 | Svítidla |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
173 | K | PK | Pol29 | Svítidlo dle výběru investora IP20, tř. 1 - předběžná cena 1 600,- Kč/ks | ks | 98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
174 | K | PK | Pol30 | Závěsné zářivkové svítidlo ARTLUX, AE200, 2x50W/R/R - předběžná cena 4 500,- Kč/ks | ks | 29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | D3 | Kabely a vodiče, úložný materiál |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
175 | K | PK | Pol31 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 450 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
176 | K | PK | Pol32 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 1070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
177 | K | PK | Pol33 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 1200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
178 | K | PK | Pol34 | Trubka ohebná 25mm monoflex | m | 750 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
179 | K | PK | Pol35 | Krabice přístrojová pod omítku 68mm | ks | 253 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
180 | K | PK | Pol36 | Krabice rozvodná pod omítku 68mm | ks | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
181 | K | PK | Pol37 | Krabice rozvodná pod omítku 97mm | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
182 | K | PK | Pol38 | Ochranné zemnění | ks | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | D4 | Rozvaděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
183 | K | PK | Pol39 | Optimalizace a úpravy stávajících rozavděčů - předběžná cena | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | D5 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
184 | K | PK | Pol40 | Stavební přípomoce | hod | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
185 | K | PK | Pol41 | Podružný materiál a pomocné práce | % | 1328 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
186 | K | PK | Pol42 | Připojení ventilátorů | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
187 | K | PK | Pol43 | Montáž svítidel | ks | 127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
188 | K | PK | Pol44 | Revize instalace | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | 22-M | Slaboproud - demontáže + montáž |  |  |  | 0
166 | K | 922 | 220270001a | Demontáž + montáž slaboproudých rozvodů | hod | 80 |  | 0
| D |  | 23-M | Montáže potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.002255 |  | 0 |  | 2
189 | K | 923 | 231190a | Posunutí teplovodního potrubí pod strop místnosti, posun cca o 50 cm | m | 5.5 |  | 0 | 0.00041 | 0.002255 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | 24-M | Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
190 | K | 924 | 24001a | Demontáž VZT | ks | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
191 | K | 924 | 243010a | Demontáž ventilátorů v obvodové zdi | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
192 | K | PK | Pol65 | Radiální ventilátor fy Elektrodesign do podhledu, typ SP 120/1, Qv=110m3/h, P=20W, včetně DT3 (doběhový spínač), se čvtercovou štěrbinou, ovládání na světlo s doběhem | ks | 38 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
193 | K | PK | Pol66 | Axiální ventilátor fy Elektrodesign typ DECOR 100 CHZ lpx4, se zpštnou klapkou, Qv=110m3/h, P=13W, ovládání na světlo s doběhem | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
194 | K | PK | Pol67 | Ohebné hliníkové potrubí – Js100 | m | 31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
195 | K | PK | Pol68 | Potrubí SPIRO, vč tvarových kusů – Js 100 | m | 58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
196 | K | PK | Pol69 | Protidešťová žaluzie fy Elektrodesign, typ PRG 160W | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
197 | K | PK | Pol70 | PVC roura, průměr 100 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
198 | K | PK | Pol71 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
199 | K | PK | Pol72 | Závěsy | kg | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
200 | K | PK | Pol73 | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, zkušební provoz | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
201 | K | PK | Pol74 | Proškolení obsluhy | hod | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
| D |  | 33-M | Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2
20 | K | 933 | 330030141 | Montáž výtah nákladní NT 500/0,36 prach 2 stanice+ 2 nákladiště, vč. revize a zaškolení obsluhy | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
21 | K | 933 | 330530205a | Denní pronájem nákladního výtahu | den | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3
22 | K | 933 | 330530205 | Demontáž výtahového stroje do 500 kg -výtah,typ A1,B1,D2,E,F,C,Z | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3