## List1
VÝKAZ VÝMĚR
Objednatel : | Centrum sociálních služeb Hrabyně
747 67 Hrabyně 3, č.p. 202
okres Opava
Stavba : | Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně - projekt
Objekt | SO - 009 - Silnoproudá elektroinstalace
I.Etapa - Elektroinstalace
Stupeň: | DSP + DPS
Vypracoval : | Bezecná
Přezkoumal :
Schválil : | ing. Jarmila Kopelová
Datum : | 11/2014
Číslo zakázky : | 44039
Patří do: | PRO - SP - 8649
Arch.č. HPO 4-7-24169r.1 list 1/30

## HRABYNĚ
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ZAKÁZKA - HRABYNĚ - REVITALIZACE OBJEKTU č.205, SO001 - HLAVNÍ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | Schrack | Rozváděč hlavní HR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Schrack | Rozváděč podružný RPO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | Schrack | Rozvodnice osvětlení RS1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. | Schrack | Rozvodnice osvětlení RS2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5. | Schrack | Rozvodnice osvětlení RS5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 1R1,1R3,1R4 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 1R2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 1R5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 2R1,2R2,2R3,2R4 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
10. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 2R5 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Schrack | Rozvodnice oceloplechová 2R6 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12. | Schrack | Zdroj napájení UPS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13. | 210190053 | Montáž rozváděče HR | pole | 4 |  | 348.12 | 0 |  | 0
14. | 210190004 | Montáž rozvodnice RPO | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
15. | 210190004 | Montáž rozvodnice RS1 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
16. | 210190004 | Montáž rozvodnice RS2 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
17. | 210191013 | Montáž nástěnné skříně RS5 | ks | 1 |  | 111.6 | 0 |  | 0
18. | 210190004 | Montáž rozvodnice 1R1,1R3,1R4 | ks | 3 |  | 151.9 | 0 |  | 0
19. | 210190004 | Montáž rozvodnice 1R2 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
20. | 210190004 | Montáž rozvodnice 1R5 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
21. | 210190004 | Montáž rozvodnice 2R1,2R2,2R3,2R4 | ks | 4 |  | 151.9 | 0 |  | 0
22. | 210190004 | Montáž rozvodnice 2R5 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
23. | 210190004 | Montáž rozvodnice 2R6 | ks | 1 |  | 151.9 | 0 |  | 0
24. | 210201061 | Svít zářivkové 4x24W vestavné | ks | 28 |  | 73.37 | 0 |  | 0
25. | 210201063 | Svít zářivkové 4x24W vestavné vč modulu | ks | 5 |  | 74.63 | 0 |  | 0
26. | 210201067 | Svít zářivkové 2x49W průmysl stropní | ks | 18 |  | 55.66 | 0 |  | 0
27. | 210201085 | Svít zářivkové 3x14W vestavné vč modulu | ks | 36 |  | 59.45 | 0 |  | 0
28. | 210200060 | Svít zářivkové 14W nástěnné | ks | 36 |  | 53.13 | 0 |  | 0
29. | 210200059 | Svít LED vestavné - Montáž | ks | 50 |  | 53.13 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
30. | 210201067 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 2 |  | 55.66 | 0 |  | 0
31. | 210200043 | Svít LED nouzové | ks | 51 |  | 32.89 | 0 |  | 0
32. | 210201039 | Svít zářivkové 2x49W pro lištový rozvod | ks | 141 |  | 51.86 | 0 |  | 0
33. | 210201059 | Svít zářivkové 2x49W pro lištový rozvod vč modulu | ks | 33 |  | 53.13 | 0 |  | 0
34. | 210010106 | Lišta nosná pro svítidla | m | 220 |  | 17.08 | 0 |  | 0
35. | 210201067 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 5 |  | 55.66 | 0 |  | 0
36. | 210201070 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní vč modulu | ks | 7 |  | 56.92 | 0 |  | 0
37. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 412 |  |  | 0 |  | 0
38. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 789 |  |  | 0 |  | 0
39. | 210140201 | Montáž ovládače tlačítk | ks | 37 |  | 20.87 | 0 |  | 0
40. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový | ks | 69 |  | 8.85 | 0 |  | 0
41. | 210110043 | Montáž spínač zapuštěný sériový | ks | 5 |  | 10.12 | 0 |  | 0
42. | 210110045 | Montáž spínač zapuštěný střídavý | ks | 12 |  | 10.12 | 0 |  | 0
43. | 210110205 | Spínač se snímačem pohybu | ks | 26 |  | 30.36 | 0 |  | 0
44. | 210140432 | Montáž ovládače 2-tlačítka TOTAL STOP | ks | 1 |  | 27.83 | 0 |  | 0
45. | 210140433 | Montáž ovládače 2-tlačítka CENTRÁL STOP | ks | 1 |  | 27.83 | 0 |  | 0
46. | 210110028 | Montáž spínač nástěnný 32A venkovní | ks | 1 |  | 55.66 | 0 |  | 0
47. | 210110001 | Spínač nástěný jednopól obyč | ks | 12 |  | 18.34 | 0 |  | 0
48. | 210111012 | Zásuvka domov, 2xzapoj zapuštěná | ks | 165 |  | 19.6 | 0 |  | 0
49. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V | ks | 60 |  | 16.44 | 0 |  | 0
50. | 210110028 | Montáž spínač nástěnný 32A venkovní | ks | 22 |  | 55.66 | 0 |  | 0
51. | 210111061 | Zásuvka domov, nástěnná 16A 230V | ks | 9 |  | 30.36 | 0 |  | 0
52. | 210110028 | Montáž spínač nástěnný 32A venkovní | ks | 4 |  | 55.66 | 0 |  | 0
53. | 210010322 | Krabice KR 97 odbočná vč zap | ks | 252 |  | 24.05 | 0 |  | 0
54. | 220260005 | Krabice KR 97 odbočná p.o. | ks | 420 |  | 20.99 | 0 |  | 0
55. | 210010321 | Krabice odbočná vč zap bezhalogen | ks | 85 |  | 23.41 | 0 |  | 0
56. | 210010351 | Krabicová rozvodka 6455-11 | ks | 1 |  | 40.5 | 0 |  | 0
57. | 210810101 | Kabel sil CHKE-V 5x35 pev | m | 43 |  | 7.59 | 0 |  | 0
58. | 210810101 | Kabel sil CHKE-V 5x35 pev | m | 198 |  | 7.59 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
59. | 210810054 | Kabel sil CHKE-R 5x16 pev | m | 786 |  | 7.59 | 0 |  | 0
60. | 210810053 | Kabel sil CHKE-R 5x10 pev | m | 204 |  | 6.32 | 0 |  | 0
61. | 210810054 | Kabel sil CHKE-R 4x16 pev | m | 72 |  | 7.59 | 0 |  | 0
62. | 210100259 | Ukonč kab celoplast 5x10 | ks | 8 |  | 25.3 | 0 |  | 0
63. | 210100252 | Ukonč kab celoplast 5x25 | ks | 34 |  | 29.73 | 0 |  | 0
64. | 210100253 | Ukonč kab celoplast 4x35 | ks | 10 |  | 61.99 | 0 |  | 0
65. | 210810053 | Kabel sil CYKY 5x6 pev | m | 860 |  | 6.32 | 0 |  | 0
66. | 210810055 | Kabel sil CYKY 5x1,5 pev | m | 390 |  | 5.43 | 0 |  | 0
67. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 351 |  | 5.43 | 0 |  | 0
68. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 520 |  | 5.43 | 0 |  | 0
69. | 210810046 | Kabel sil CYKY 3x2,5 pev | m | 4655 |  | 5.43 | 0 |  | 0
70. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 116 |  | 18.34 | 0 |  | 0
71. | 210100259 | Ukonč kab celoplast 5x10 | ks | 17 |  | 25.3 | 0 |  | 0
72. | 210810045 | Kabel sil CHKE-R 3x1,5 pev | m | 540 |  | 5.43 | 0 |  | 0
73. | 210810045 | Kabel sil CHKE-R 3x1,5 pev | m | 576 |  | 5.43 | 0 |  | 0
74. | 210810046 | Kabel sil CHKE-R 3x2,5 pev | m | 715 |  | 5.43 | 0 |  | 0
75. | 210810055 | Kabel sil CHKE-R 5x1,5 pev | m | 520 |  | 5.43 | 0 |  | 0
76. | 210810053 | Kabel sil CHKE-R 5x6 pev | m | 150 |  | 6.32 | 0 |  | 0
77. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 36 |  | 18.34 | 0 |  | 0
78. | 210100258 | Ukonč kab celoplast 5x4 | ks | 10 |  | 20.88 | 0 |  | 0
79. | 210100259 | Ukonč kab celoplast 5x10 | ks | 3 |  | 25.3 | 0 |  | 0
80. | 210010322 | Krabice KR 97 odbočná vč zap | ks | 2 |  | 24.05 | 0 |  | 0
81. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V | ks | 4 |  | 16.44 | 0 |  | 0
82. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 32 |  | 5.43 | 0 |  | 0
83. | 210810055 | Kabel sil CYKY 5x1,5 pev | m | 36 |  | 5.43 | 0 |  | 0
84. | 210810045 | Kabel sil CHKE-V 3x1,5 pev | m | 672 |  | 5.43 | 0 |  | 0
85. | 210810059 | Kabel sil CHKE-V 7x2,5 pev | m | 63 |  | 5.43 | 0 |  | 0
86. | 210810058 | Kabel sil CHKE-V 7x1,5 pev | m | 36 |  | 5.43 | 0 |  | 0
87. | 210810055 | Kabel sil CHKE-V 5x1,5 pev | m | 522 |  | 5.43 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
88. | 210810054 | Kabel sil CHKE-V 5x16 pev | m | 94 |  | 7.59 | 0 |  | 0
89. | 210810046 | Kabel sil CHKE-V 3x2,5 pev | m | 61 |  | 5.43 | 0 |  | 0
90. | 210810045 | Kabel sil CHKE-V 3x1,5 pev | m | 55 |  | 5.43 | 0 |  | 0
91. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 16 |  | 18.34 | 0 |  | 0
92. | 210100258 | Ukonč kab celoplast 5x4 | ks | 12 |  | 20.88 | 0 |  | 0
93. | 210100260 | Ukonč kab celoplast 7x4 | ks | 4 |  | 26.57 | 0 |  | 0
94. | 210100252 | Ukonč kab celoplast 5x16 | ks | 4 |  | 29.73 | 0 |  | 0
95. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 270 |  | 1.5 | 0 |  | 0
96. | 460680583 | Vysekání rýh ve zdivu 2x6cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
97. | 460680582 | Vysekání rýh ve zdivu 2x4cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
98. | 460680581 | Vysekání rýh ve zdivu 2x2cm | m | 400 |  |  | 0 |  | 0
99. | 460710033 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x6cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
100. | 460710032 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x4cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
101. | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x2cm | m | 400 |  |  | 0 |  | 0
102. | 460680171 | Průraz zdi cihla 10x15cm | ks | 50 |  |  | 0 |  | 0
103. | 460680172 | Průraz zdi cihla 15x15cm | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
104. | 210020901 | Ucpávka protipožární včetně materiálu | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
105. | 210020801 | Sádrokartonový kufr | m2 | 2.58 |  |  | 0 |  | 0
106. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 300 montáž | m | 120 |  | 11.59 | 0 |  | 0
107. | 210020012 | Závěs pro kabel žlaby montáž | ks | 80 |  | 10.3 | 0 |  | 0
108. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 100 montáž | m | 80 |  | 11.59 | 0 |  | 0
109. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 100 montáž | m | 120 |  | 11.59 | 0 |  | 0
110. | 210020012 | Závěs pro kabel žlaby montáž | ks | 134 |  | 10.3 | 0 |  | 0
111. | 210020031 | Držák pro kabel žlaby montáž | ks | 160 |  | 27 | 0 |  | 0
112. | 210010322 | Krabice MX se svork odbočná vč zap | ks | 7 |  | 25.95 | 0 |  | 0
113. | 210020132 | Rošt kabelový 300mm | m | 15 |  | 11.59 | 0 |  | 0
114. | 210020313 | Žlab kabelový 500mm vč. víka a podpěr | m | 16 |  | 45.08 | 0 |  | 0
115. | 210020012 | Závěs pro kabel rošty montáž | ks | 13 |  | 15 | 0 |  | 0
116. | 210020012 | Výložník pro kabel rošty montáž | ks | 13 |  | 9.65 | 0 |  | 0
117. | 210020031 | Držák pro kabel žlaby montáž | ks | 562 |  | 4.5 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
118. | 210020204 | Žebřík kabelový stoupací 300mm montáž | m | 30 |  | 19 | 0 |  | 0
119. | 210100251 | Odpoj kab celoplast do 4x10 | ks | 1 |  | 9.17 | 0 |  | 0
120. | 210100251 | Připoj kab celoplast do 4x10 | ks | 1 |  | 18.34 | 0 |  | 0
121. | 460510182 | Plynotěsné a vodotěsné utěsnění | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
122. | 210020132 | Rošt kabelový 300mm | m | 10 |  | 11.59 | 0 |  | 0
123. | 210100251 | Odpoj kab celoplast do 4x240 a jeho přemístění | hod | 4 |  |  | 0 |  | 0
124. | 210190005 | Demontáž rozvodnice 750x2000x300mm | ks | 8 |  | 101.27 | 0 |  | 0
125. | 210190004 | Demontáž rozvodnice 750x750x300mm | ks | 8 |  | 75.95 | 0 |  | 0
126. | 210190003 | Demontáž rozvodnice 600x250x300mm | ks | 3 |  | 34.81 | 0 |  | 0
127. | 210190051 | Demontáž rozváděče skříň | pole | 4 |  | 148.74 | 0 |  | 0
128. | 210190155 | Demontáž dieselagregátu | ks | 1 |  | 88.2 | 0 |  | 0
129. | 210191013 | Demontáž nástěnné skříně | ks | 1 |  | 55.8 | 0 |  | 0
130. | 210201054 | Svít zářivkové nástěnné demontáž | ks | 300 |  | 20.24 | 0 |  | 0
131. | 210201027 | Svít žárovkové nástěnné demontáž | ks | 270 |  | 10.12 | 0 |  | 0
132. | 210810046 | Kabel sil CYKY pev - Demontáž | m | 800 |  | 2.72 | 0 |  | 0
133. | 210020131 | Rošt kabelový - Demontáž | m | 120 |  | 5.8 | 0 |  | 0
134. | 210110001 | Spínač nástěný jednopól obyč - Demontáž | ks | 220 |  | 9.17 | 0 |  | 0
135. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V - Demontáž | ks | 260 |  | 8.22 | 0 |  | 0
136. | 210020132 | Rošt kabelový - Demontáž | m | 8 |  | 5.8 | 0 |  | 0
137. | 210070308 | Přípojnice ochranná PAS - Demontáž | m | 17 |  | 29.75 | 0 |  | 0
138. | 210800645 | Vodič CYA NN,VN 4 pev | m | 55 |  | 5.43 | 0 |  | 0
139. | 210800646 | Vodič CYA NN,VN 6 pev | m | 125 |  | 5.43 | 0 |  | 0
140. | 210800648 | Vodič CYA NN,VN 16 pev | m | 380 |  | 5.43 | 0 |  | 0
141. | 210111213 | Dvojzásuvka s přepěťovou ochranou, zapuštěná 16A 230V | ks | 2 |  | 43.64 | 0 |  | 0
142.
143. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
144.
145. |  | Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 46M | [6 empty] | 0
146.
147.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 200314806 | Svít. zářiv 4x24W vč.zdroje IP20 K | ks | 28 |  |  | 0 |  | 0
2. | 200314807 | Svít. zářiv 4x24W vč.zdroje a modulu IP20 KN | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
3. | 200314808 | Svít. zářiv 2x49W vč.zdroje IP20 H | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
4. | 200314809 | Svít. zářiv 3x14W vč.zdroje a modulu IP20 DKN | ks | 36 |  |  | 0 |  | 0
5. | 200313815 | Svít. zářiv 1x14W vč.zdroje IP44 G | ks | 36 |  |  | 0 |  | 0
6. | 200000405 | Svít. LED nást IP44 J | ks | 50 |  |  | 0 |  | 0
7. | 200313808 | Svít. zářiv 2x28W vč.zdroje IP65 V | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
8. | 200813203 | Svít. LED nouzové IP20 N | ks | 51 |  |  | 0 |  | 0
9. | 200313802 | Svít. zářiv 2x49W vč.zdroje pro lištový rozvod L | ks | 141 |  |  | 0 |  | 0
10. | 200313803 | Svít. zářiv 2x49W vč.zdroje a modulu pro lištový rozvod LN | ks | 33 |  |  | 0 |  | 0
11. | 10505111 | Lišta nosná vč příslušenství | m | 220 |  |  | 0 |  | 0
12. | 200314102 | Svít. zářiv 2x28W vč.zdroje IP65 M | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
13. | 200314103 | Svít. zářiv 2x28W vč.zdroje a modulu IP65 MN | ks | 7 |  |  | 0 |  | 0
14. | 110422408 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 1 tlačítko | ks | 37 |  |  | 0 |  | 0
15. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 69 |  |  | 0 |  | 0
16. | 110424405 | Spínač velkoplošný 10A 230V sériový | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
17. | 110424413 | Spínač velkoplošný 10A 230V střídavý | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
18. | 110420818 | Spínač se snímačem pohybu | ks | 26 |  |  | 0 |  | 0
19. | 141020206 | Tlačítkový ovládač TOTAL STOP | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
20. | 141020207 | Tlačítkový ovládač CENTRÁL STOP | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
21. | 110030400 | Spínač 3pól 32A 400V | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
22. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
23. | 114012305 | Dvojzásuvka domovní 16A 250V | ks | 165 |  |  | 0 |  | 0
24. | 114300205 | Zásuvka domovní 16A 250V | ks | 60 |  |  | 0 |  | 0
25. | 114012305 | Zásuvka 3 fáz 32A 400V | ks | 22 |  |  | 0 |  | 0
26. | 114300205 | Zásuvka domovní 16A 250V | ks | 9 |  |  | 0 |  | 0
27. | 114012305 | Zásuvka 3 fáz 32A 400V | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
28. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 672 |  |  | 0 |  | 0
29. | 11003705 | Odbočná krabice se svorkovnici bezhalogen | ks | 85 |  |  | 0 |  | 0
30. | 11003202 | Rozvodná krabice se svorkovnici IP66 | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
31. | 916100907 | Kabel CHKE-V 5x35mm2 +5% prořez | m | 43 |  |  | 0 |  | 0
32. | 916100907 | Kabel CHKE-V 5x35mm2 +5% prořez | m | 198 |  |  | 0 |  | 0
33. | 916100908 | Kabel CHKE-R 5x16mm2 +5% prořez | m | 786 |  |  | 0 |  | 0
34. | 916100909 | Kabel CHKE-R 5x10mm2 +5% prořez | m | 204 |  |  | 0 |  | 0
35. | 916100910 | Kabel CHKE-R 4x16mm2 +5% prořez | m | 72 |  |  | 0 |  | 0
36. | 820612786 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 +5% prořez | m | 860 |  |  | 0 |  | 0
37. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 390 |  |  | 0 |  | 0
38. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 351 |  |  | 0 |  | 0
39. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 520 |  |  | 0 |  | 0
40. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 4655 |  |  | 0 |  | 0
41. | 916100920 | Kabel CHKE-R 3x1,5mm2 +5% prořez | m | 540 |  |  | 0 |  | 0
42. | 916100921 | Kabel CHKE-R 3x1,5mm2 +5% prořez (O) | m | 576 |  |  | 0 |  | 0
43. | 916100922 | Kabel CHKE-R 3x2,5mm2 +5% prořez | m | 715 |  |  | 0 |  | 0
44. | 916100923 | Kabel CHKE-R 5x1,5mm2 +5% prořez | m | 520 |  |  | 0 |  | 0
45. | 916100924 | Kabel CHKE-R 5x6mm2 +5% prořez | m | 150 |  |  | 0 |  | 0
46. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
47. | 114300205 | Zásuvka domovní 16A 250V | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
48. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 32 |  |  | 0 |  | 0
49. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 36 |  |  | 0 |  | 0
50. | 916100931 | Kabel CHKE-V 3x1,5mm2 +5% prořez | m | 672 |  |  | 0 |  | 0
51. | 916100932 | Kabel CHKE-V 7x2,5mm2 +5% prořez | m | 63 |  |  | 0 |  | 0
52. | 916100933 | Kabel CHKE-V 7x1,5mm2 +5% prořez | m | 36 |  |  | 0 |  | 0
53. | 916100934 | Kabel CHKE-V 5x1,5mm2 +5% prořez | m | 522 |  |  | 0 |  | 0
54. | 916100935 | Kabel CHKE-V 5x16mm2 +5% prořez | m | 94 |  |  | 0 |  | 0
55. | 916100936 | Kabel CHKE-V 3x2,5mm2 +5% prořez | m | 61 |  |  | 0 |  | 0
56. | 916100931 | Kabel CHKE-V 3x1,5mm2 +5% prořez | m | 55 |  |  | 0 |  | 0
57. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 270 |  |  | 0 |  | 0
58. | 23618206 | Kufr sádrokartonvý přes CHUC | m2 | 2.58 |  |  | 0 |  | 0
59. | 24475313 | Rošt kabelový pozink Rz 30 | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
60. | 24065600 | Závěs kabelový pozink | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
61. | 24476401 | Spojka pozink žlabu | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
62. | 24476500 | Příchytka pozink žlabu | ks | 160 |  |  | 0 |  | 0
63. | 24476501 | Pojistka závěsu pozink žlabu | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
64. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 160 |  |  | 0 |  | 0
65. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 320 |  |  | 0 |  | 0
66. | 24475312 | Rošt kabelový pozink Rz 10 | ks | 67 |  |  | 0 |  | 0
67. | 24065600 | Závěs kabelový pozink | ks | 134 |  |  | 0 |  | 0
68. | 24476401 | Spojka pozink roštu, žebříku | ks | 134 |  |  | 0 |  | 0
69. | 24476500 | Příchytka pozink žebříku, roštu | ks | 268 |  |  | 0 |  | 0
70. | 24476501 | Pojistka závěsu pozink roštu | ks | 134 |  |  | 0 |  | 0
71. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 268 |  |  | 0 |  | 0
72. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 536 |  |  | 0 |  | 0
73. | 20400503 | Držák skupinový | m | 160 |  |  | 0 |  | 0
74. | 24475313 | Rošt kabelový pozink Rz 30 | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
75. | 24476401 | Spojka pozink roštu, žebříku | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
76. | 24476500 | Příchytka pozink žebříku, roštu | ks | 16 |  |  | 0 |  | 0
77. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 16 |  |  | 0 |  | 0
78. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 32 |  |  | 0 |  | 0
79. | 1601208 | Hmoždinka M8 polyamid | ks | 50 |  |  | 0 |  | 0
80. | 71081203 | Přípojnice ekvipotenc PAS | ks | 17 |  |  | 0 |  | 0
81. | 800101251 | Vodič CYA 4 zel/žl +5% prořez | m | 55 |  |  | 0 |  | 0
82. | 800101350 | Vodič CYA 6 zel/žl +5% prořez | m | 125 |  |  | 0 |  | 0
83. | 800501658 | Vodič CYA 16 zel/žl +5% prořez | m | 380 |  |  | 0 |  | 0
84. | 114301547 | Dvojzásuvka s přepěťovou ochranou16A 250V | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
85. | 26702100 | Požární trasa - Nabídky fy OBO č. 4014523,01 | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0
86. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
87.
88. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
89.
90. |  | Celkem nosný materiál | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
R E K A P I T U L A C E - SO 009 - 001
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M ODD 26-74 | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | [7 empty] | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
PPV A PPP NA MATERIÁL
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 0
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY -STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY(CENÍKY M) | [7 empty] | 0
|  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 21% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 28.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ZAKÁZKA - HRABYNĚ - REVITALIZACE OBJEKTU č.205, SO002 - ADMINISTRATIVA A ŠATNY - ELEKTROINSTALACE
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | Předb. cena | Rozváděč podružný RS3.1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | Předb. cena | Rozváděč podružný RS3.2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3. | 210190005 | Montáž rozváděče osvětlení RS3.1; RS3.2 | ks | 2 |  | 202.54 | 0 |  | 0
4. | 210201067 | Svít zářivkové 2x35W průmysl stropní | ks | 12 |  | 55.66 | 0 |  | 0
5. | 210201001 | Svít zářivkové 2x49W přisazené - Montáž | ks | 2 |  | 51.86 | 0 |  | 0
6. | 210200059 | Svít zářivkové 2x49W vestavné - Montáž nouz modul | ks | 2 |  | 53.13 | 0 |  | 0
7. | 210201061 | Svít zářivkové 3x14W vestavné | ks | 3 |  | 73.37 | 0 |  | 0
8. | 210201063 | Svít zářivkové 3x14W vestavné nouz modul | ks | 7 |  | 74.63 | 0 |  | 0
9. | 210200054 | Svít LED průmysl nástěnné - Montáž | ks | 5 |  | 40.48 | 0 |  | 0
10. | 210200056 | Svít zářivk 14W průmysl nástěnné - Montáž | ks | 11 |  | 40.48 | 0 |  | 0
11. | 210200059 | Svít LED vestavné - Montáž | ks | 16 |  | 53.13 | 0 |  | 0
12. | 210201068 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 1 |  | 55.66 | 0 |  | 0
13. | 210200060 | Svít zářivkové průmysl nouzové | ks | 1 |  | 53.13 | 0 |  | 0
14. | 210200043 | Svít LED nouzové | ks | 18 |  | 32.89 | 0 |  | 0
15. | 210201001 | Svít zářivkové 2x49W přisazené - Montáž | ks | 24 |  | 51.86 | 0 |  | 0
16. | 210010106 | Lišta nosná pro svítidla | m | 58 |  | 17.08 | 0 |  | 0
17. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 102 |  |  | 0 |  | 0
18. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 163 |  |  | 0 |  | 0
19. | 210140201 | Montáž ovládače tlačítk | ks | 8 |  | 20.87 | 0 |  | 0
20. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový | ks | 25 |  | 8.85 | 0 |  | 0
21. | 210110043 | Montáž spínač zapuštěný sériový | ks | 4 |  | 10.12 | 0 |  | 0
22. | 210110021 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový venkovní | ks | 1 |  | 23.4 | 0 |  | 0
23. | 210110205 | Spínač se snímačem pohybu | ks | 10 |  | 30.36 | 0 |  | 0
24. | 210111012 | Zásuvka domov, 2xzapoj zapuštěná | ks | 45 |  | 19.6 | 0 |  | 0
25. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V | ks | 20 |  | 16.44 | 0 |  | 0
26. | 210111213 | Dvojzásuvka s přepět ochranou 16A 230V | ks | 15 |  | 43.64 | 0 |  | 0
27. | 210010322 | Krabice KR 97 odbočná vč zap | ks | 25 |  | 24.05 | 0 |  | 0
28. | 220260005 | Krabice KR 97 odbočná p.o. | ks | 350 |  | 20.99 | 0 |  | 0
29. | 210810054 | Kabel sil CYKY 5x16 pev | m | 145 |  | 7.59 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
30. | 210810055 | Kabel sil CYKY 5x1,5 pev | m | 235 |  | 5.43 | 0 |  | 0
31. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 345 |  | 5.43 | 0 |  | 0
32. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 496 |  | 5.43 | 0 |  | 0
33. | 210810046 | Kabel sil CYKY 3x2,5 pev | m | 1335 |  | 5.43 | 0 |  | 0
34. | 210100252 | Ukonč kab celoplast 5x16 | ks | 6 |  | 29.73 | 0 |  | 0
35. | 210100258 | Ukonč kab celoplast 5x4 | ks | 10 |  | 20.88 | 0 |  | 0
36. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 88 |  | 18.34 | 0 |  | 0
37. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 104 |  | 1.5 | 0 |  | 0
38. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový | ks | 3 |  | 8.85 | 0 |  | 0
39. | 220260005 | Krabice KR 97 odbočná p.o. | ks | 3 |  | 20.99 | 0 |  | 0
40. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 55 |  | 5.43 | 0 |  | 0
41. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 9 |  | 5.43 | 0 |  | 0
42. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 4 |  | 18.34 | 0 |  | 0
43. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 4 |  | 1.5 | 0 |  | 0
44. | 210190053 | Rozváděč včetně náplně v.2000 - Demontáž | ks | 2 |  | 174.06 | 0 |  | 0
45. | 210190004 | Rozváděč včetně náplně v. 750 - Demontáž | ks | 2 |  | 75.95 | 0 |  | 0
46. | 210201055 | Svít zářivkové nástěnné - Demontáž | ks | 40 |  | 20.24 | 0 |  | 0
47. | 210200036 | Svít žárovkové nástěn - Demontáž | ks | 25 |  | 10.12 | 0 |  | 0
48. | 210810049 | Spojovací vedení - Demontáž | m | 240 |  | 2.72 | 0 |  | 0
49. | 210020131 | Rošt kabelový 200mm - Demontáž | m | 45 |  | 5.8 | 0 |  | 0
50. | 210810045 | Kabel sil CYKY - Demontáž | m | 45 |  | 2.72 | 0 |  | 0
51. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový - Demontáž | ks | 36 |  | 4.43 | 0 |  | 0
52. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V - Demontáž | ks | 54 |  | 8.22 | 0 |  | 0
53. | 460680613 | Vysekání rýh ve zdivu 2x6cm | m | 120 |  |  | 0 |  | 0
54. | 460680612 | Vysekání rýh ve zdivu 2x4cm | m | 88 |  |  | 0 |  | 0
55. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu 2x2cm | m | 240 |  |  | 0 |  | 0
56. | 460710033 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x6cm | m | 120 |  |  | 0 |  | 0
57. | 460710032 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x4cm | m | 88 |  |  | 0 |  | 0
58. | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x2cm | m | 240 |  |  | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
59. | 460680171 | Průraz zdi cihla 10x15cm | ks | 35 |  |  | 0 |  | 0
60. | 210020901 | Ucpávka protipožární včetně materiálu | m2 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
61. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 300 montáž | m | 35 |  | 19 | 0 |  | 0
62. | 210020012 | Závěs pro kabel žlaby montáž | ks | 35 |  | 15 | 0 |  | 0
63. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 100 montáž | m | 70 |  | 19 | 0 |  | 0
64. | 210020012 | Závěs pro kabel žlaby montáž | ks | 70 |  | 15 | 0 |  | 0
65. | 210020031 | Držák pro kabel žlaby montáž | ks | 25 |  | 27 | 0 |  | 0
66. | 210070308 | Přípojnice ochranná PAS | m | 1 |  | 59.49 | 0 |  | 0
67. | 210800646 | Vodič CYA NN,VN 6 pev | m | 85 |  | 5.43 | 0 |  | 0
68. | 210800648 | Vodič CYA NN,VN 16 pev | m | 65 |  | 5.43 | 0 |  | 0
69. | 460680202 | Pruraz nika 600x1200x160 | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
70.
71.
72. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
73.
74. |  | Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 46M | [6 empty] | 0
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 200313808 | Svít. zářiv COLLEGE 2x35W vč.zdroje IP44 | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
2. | 200313809 | Svít. zářiv JUPITER2 vč.zdroje IP20 EP 2x49W | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
3. | 200313810 | Svít. zářiv JUPITER2 vč.zdr a nouz modulu IP20 EP 2x49W | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
4. | 200313840 | Svít. zářiv OMEGA2 vč.zdroje IP20 3x14W | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
5. | 200313841 | Svít. zářiv OMEGA2 vč.zdroje a nouz modulu IP20 3x14W | ks | 7 |  |  | 0 |  | 0
6. | 200000405 | Svít. LED nást CLUB IP65 | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
7. | 200313815 | Svít. zářiv CIMI 1x14W vč.zdroje IP44 | ks | 11 |  |  | 0 |  | 0
8. | 200000444 | Svít. LED CHALICE 190 IP44 | ks | 16 |  |  | 0 |  | 0
9. | 200313801 | Svít. zářiv AQUAFORCE 2x28W vč.zdroje IP65 | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
10. | 200813203 | Svít. LED nouzové IP65 piktogr | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
11. | 200813220 | Svít. LED nouzové IP20 piktogr | ks | 18 |  |  | 0 |  | 0
12. | 200313802 | Svít. zářiv PRIMATTA2 2x49W vč.zdroje | ks | 24 |  |  | 0 |  | 0
13. | 10505111 | Lišta nosná vč příslušenství | m | 58 |  |  | 0 |  | 0
14. | 110422408 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 1 tlačítko | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
15. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 25 |  |  | 0 |  | 0
16. | 110424405 | Spínač velkoplošný 10A 230V sériový | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
17. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól IP43 | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
18. | 110424405 | Spínač velkoplošný 10A 230V sériový IP43 | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
19. | 110420818 | Spínač se snímačem pohybu | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
20. | 114012305 | Dvojzásuvka domovní 16A 250V IP43 | ks | 45 |  |  | 0 |  | 0
21. | 114300205 | Zásuvka domovní 16A 250V | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
22. | 114012405 | Dvojzásuvka s přepět ochranou16A 250V | ks | 15 |  |  | 0 |  | 0
23. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 375 |  |  | 0 |  | 0
24. | 820612786 | Kabel CYKY 5Cx16mm2 +5% prořez | m | 145 |  |  | 0 |  | 0
25. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 235 |  |  | 0 |  | 0
26. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 345 |  |  | 0 |  | 0
27. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 496 |  |  | 0 |  | 0
28. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 1335 |  |  | 0 |  | 0
29. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 108 |  |  | 0 |  | 0
30. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
31. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
32. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 55 |  |  | 0 |  | 0
33. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 9 |  |  | 0 |  | 0
34. | 24475304 | Žlab kabelový pozink 300mm | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
35. | 24476401 | Spojka pozink žlabu | ks | 24 |  |  | 0 |  | 0
36. | 24476500 | Příchytka pozink žlabu | ks | 48 |  |  | 0 |  | 0
37. | 20110102 | Závěs pro žlab | ks | 35 |  |  | 0 |  | 0
38. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 48 |  |  | 0 |  | 0
39. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 96 |  |  | 0 |  | 0
40. | 24475312 | Žlab kabelový pozink 100mm | ks | 24 |  |  | 0 |  | 0
41. | 24476401 | Spojka pozink žlabu | ks | 48 |  |  | 0 |  | 0
42. | 24476500 | Příchytka pozink žlabu | ks | 96 |  |  | 0 |  | 0
43. | 20110102 | Závěs pro žlab | ks | 70 |  |  | 0 |  | 0
44. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 96 |  |  | 0 |  | 0
45. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 192 |  |  | 0 |  | 0
46. | 20400503 | Držák skupinový | m | 25 |  |  | 0 |  | 0
47. | 14240105 | Příchytka pro držák | ks | 42 |  |  | 0 |  | 0
48. | 71081203 | Přípojnice ekvipotenc PAS | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
49. | 800101350 | Vodič CYA 6 zel/žl +5% prořez | m | 85 |  |  | 0 |  | 0
50. | 800501658 | Vodič CYA 16 zel/žl +5% prořez | m | 65 |  |  | 0 |  | 0
51.
52. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
53.
54. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
55.
56. |  | Celkem nosný materiál | [6 empty] | 0
57.
58.
59.
60.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
R E K A P I T U L A C E - SO 009 - 002
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M ODD 26-74 | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | [7 empty] | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
PPV A PPP NA MATERIÁL
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 0
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY -STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY(CENÍKY M) | [7 empty] | 0
|  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 21% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ZAKÁZKA - HRABYNĚ - REVITALIZACE OBJEKTU č.205, SO003 - CHODBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ - ELEKTROINSTALACE
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | 210201068 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 6 |  | 55.66 | 0 |  | 0
2. | 210201001 | Svít zářivkové 2x49W přisazené - Montáž | ks | 15 |  | 51.86 | 0 |  | 0
3. | 210201063 | Svít zářivkové 3x14W vestavné nouz modul | ks | 3 |  | 74.63 | 0 |  | 0
4. | 210200043 | Svít LED nouzové | ks | 5 |  | 32.89 | 0 |  | 0
5. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 29 |  |  | 0 |  | 0
6. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 56 |  |  | 0 |  | 0
7. | 210140201 | Montáž ovládače tlačítk | ks | 3 |  | 20.87 | 0 |  | 0
8. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový | ks | 3 |  | 8.85 | 0 |  | 0
9. | 210110043 | Montáž spínač zapuštěný sériový | ks | 3 |  | 10.12 | 0 |  | 0
10. | 210111012 | Zásuvka domov, 2xzapoj zapuštěná | ks | 12 |  | 19.6 | 0 |  | 0
11. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V | ks | 5 |  | 16.44 | 0 |  | 0
12. | 210111213 | Dvojzásuvka s přepět ochranou 16A 230V | ks | 4 |  | 43.64 | 0 |  | 0
13. | 210010322 | Krabice KR 97 odbočná vč zap | ks | 8 |  | 24.05 | 0 |  | 0
14. | 220260005 | Krabice KR 97 odbočná p.o. | ks | 20 |  | 20.99 | 0 |  | 0
15. | 210810055 | Kabel sil CYKY 5x1,5 pev | m | 71 |  | 5.43 | 0 |  | 0
16. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 331 |  | 5.43 | 0 |  | 0
17. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 95 |  | 5.43 | 0 |  | 0
18. | 210810046 | Kabel sil CYKY 3x2,5 pev | m | 515 |  | 5.43 | 0 |  | 0
19. | 210100258 | Ukonč kab celoplast 5x4 | ks | 4 |  | 20.88 | 0 |  | 0
20. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 38 |  | 18.34 | 0 |  | 0
21. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 42 |  | 1.5 | 0 |  | 0
22. | 210200107 | Svít žárovkové nástěn s košem - Demontáž | ks | 3 |  | 24.04 | 0 |  | 0
23. | 210201001 | Svít zářivkové stropní - Demontáž | ks | 12 |  | 25.93 | 0 |  | 0
24. | 210810049 | Spojovací vedení - Demontáž | m | 90 |  | 2.72 | 0 |  | 0
25. | 210110041 | Montáž spínač zapuštěný jednopólový - Demontáž | ks | 8 |  | 4.43 | 0 |  | 0
26. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V - Demontáž | ks | 10 |  | 8.22 | 0 |  | 0
27. | 460680613 | Vysekání rýh ve zdivu 2x6cm | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
28. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu 2x2cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
29. | 460710033 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x6cm | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
30. | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x2cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
31. | 460680171 | Průraz zdi cihla 10x15cm | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
32. | 210020901 | Ucpávka protipožární včetně materiálu | m2 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
33. | 210020031 | Držák pro kabel žlaby montáž | ks | 15 |  | 27 | 0 |  | 0
34. | 210020202 | Žlab kabelový závěsný 300 montáž | m | 15 |  | 19 | 0 |  | 0
35. | 210020012 | Závěs pro kabel žlaby montáž | ks | 15 |  | 15 | 0 |  | 0
36. | 210800646 | Vodič CYA NN,VN 6 pev | m | 10 |  | 5.43 | 0 |  | 0
37.
38.
39. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
40.
41. |  | Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 46M | [6 empty] | 0
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 200313801 | Svít. zářiv COLLEGE 2x28W vč.zdroje IP44 | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0
2. | 200313809 | Svít. zářiv JUPITER2 vč.zdroje IP20 EP 2x49W | ks | 15 |  |  | 0 |  | 0
3. | 200313841 | Svít. zářiv OMEGA2 vč.zdroje a nouz modulu IP20 3x14W | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
4. | 200813220 | Svít. LED nouzové IP20 piktogr | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
5. | 110422408 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 1 tlačítko | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
6. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
7. | 110424405 | Spínač velkoplošný 10A 230V sériový | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
8. | 114012305 | Dvojzásuvka domovní 16A 250V IP43 | ks | 12 |  |  | 0 |  | 0
9. | 114300205 | Zásuvka domovní 16A 250V | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
10. | 114012405 | Dvojzásuvka s přepět ochranou16A 250V | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
11. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 28 |  |  | 0 |  | 0
12. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 71 |  |  | 0 |  | 0
13. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 331 |  |  | 0 |  | 0
14. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 95 |  |  | 0 |  | 0
15. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 515 |  |  | 0 |  | 0
16. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 42 |  |  | 0 |  | 0
17. | 20400503 | Držák skupinový | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
18. | 14240105 | Příchytka pro držák | ks | 25 |  |  | 0 |  | 0
19. | 24475304 | Žlab kabelový pozink 300mm | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
20. | 24476401 | Spojka pozink žlabu | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
21. | 24476500 | Příchytka pozink žlabu | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
22. | 20110102 | Závěs pro žlab | ks | 45 |  |  | 0 |  | 0
23. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
24. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
25. | 800101350 | Vodič CYA 6 zel/žl +5% prořez | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
26. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
27.
28. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
29.
30. |  | Celkem nosný materiál | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
R E K A P I T U L A C E - SO 009 - 003
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
CENA ZA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M ODD 26-74 | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | [7 empty] | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
PPV A PPP NA MATERIÁL
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY -STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY(CENÍKY M) | [7 empty] | 0
|  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 21% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 19.09.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ZAKÁZKA - HRABYNĚ - REVITALIZACE OBJEKTU č.205, SO004 - PŘÍSTUPOVÁ CHODBA K BYTOVÉ ČÁSTI - ELEKTROINSTALACE
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
1. | Předb. cena | Rozváděč podružný RS4 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2. | ETEZET | Zásuvková skříň 32A/400V; 2x16A/230V vč proud chrániče | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3. | 210190005 | Montáž rozváděče osvětlení RS4 | ks | 1 |  | 202.54 | 0 |  | 0
4. | 210201068 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 4 |  | 55.66 | 0 |  | 0
5. | 210201068 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní nouz modul | ks | 7 |  | 56.92 | 0 |  | 0
6. | 210201067 | Svít zářivkové 2x49W průmysl stropní | ks | 8 |  | 55.66 | 0 |  | 0
7. | 210201068 | Svít zářivkové 2x28W průmysl stropní | ks | 2 |  | 55.66 | 0 |  | 0
8. | 210200060 | Svít zářivkové průmysl nouzové | ks | 3 |  | 53.13 | 0 |  | 0
9. | 210200043 | Svít LED nouzové | ks | 3 |  | 32.89 | 0 |  | 0
10. | 210203221 | Poplatek za recyklaci svítidel | ks | 27 |  |  | 0 |  | 0
11. | 210203222 | Poplatek za recyklaci zdrojů | ks | 48 |  |  | 0 |  | 0
12. | 210140201 | Montáž ovládače tlačítk | ks | 4 |  | 20.87 | 0 |  | 0
13. | 210110001 | Montáž spínač nástěnný jednopólový | ks | 5 |  | 18.34 | 0 |  | 0
14. | 210111012 | Zásuvka domov, 2xzapoj zapuštěná | ks | 5 |  | 19.6 | 0 |  | 0
15. | 210111061 | Zásuvka domov, nástěnná 16A 230V | ks | 3 |  | 30.36 | 0 |  | 0
16. | 210191011 | Montáž zásuvkové skříně | ks | 2 |  | 194.4 | 0 |  | 0
17. | 210010322 | Krabice KR 97 odbočná vč zap | ks | 20 |  | 24.05 | 0 |  | 0
18. | 220260005 | Krabice KR 97 odbočná p.o. | ks | 10 |  | 20.99 | 0 |  | 0
19. | 210810054 | Kabel sil CYKY 5x16 pev | m | 156 |  | 7.59 | 0 |  | 0
20. | 210810052 | Kabel sil CYKY 5x6 pev | m | 66 |  | 6.32 | 0 |  | 0
21. | 210810055 | Kabel sil CYKY 5x1,5 pev | m | 195 |  | 5.43 | 0 |  | 0
22. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 169 |  | 5.43 | 0 |  | 0
23. | 210810045 | Kabel sil CYKY 3x1,5 pev | m | 205 |  | 5.43 | 0 |  | 0
24. | 210810046 | Kabel sil CYKY 3x2,5 pev | m | 176 |  | 5.43 | 0 |  | 0
25. | 210100251 | Ukonč kab celoplast 4x10 | ks | 22 |  | 18.34 | 0 |  | 0
26. | 210100252 | Ukonč kab celoplast 5x16 | ks | 6 |  | 29.73 | 0 |  | 0
27. | 210100258 | Ukonč kab celoplast 5x4 | ks | 8 |  | 20.88 | 0 |  | 0
28. | 210100259 | Ukonč kab celoplast 5x10 | ks | 4 |  | 25.3 | 0 |  | 0
29. | 210950101 | Štítek označ kabel | ks | 40 |  | 1.5 | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
30. | 210191013 | Skříň včetně náplně - Demontáž | ks | 2 |  | 55.8 | 0 |  | 0
31. | 210201055 | Svít zářivkové nástěnné - Demontáž | ks | 10 |  | 20.24 | 0 |  | 0
32. | 210810049 | Spojovací vedení - Demontáž | m | 100 |  | 2.72 | 0 |  | 0
33. | 210110001 | Montáž spínač násttěnný jednopólový - Demontáž | ks | 5 |  | 9.17 | 0 |  | 0
34. | 210111011 | Zásuvka domov, zapuštěná 16A 230V - Demontáž | ks | 5 |  | 8.22 | 0 |  | 0
35. | 460680614 | Vysekání rýh ve zdivu 2x6cm | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
36. | 460680613 | Vysekání rýh ve zdivu 2x6cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
37. | 460680611 | Vysekání rýh ve zdivu 2x2cm | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
38. | 460710034 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 3x8cm | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
39. | 460710033 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x6cm | m | 80 |  |  | 0 |  | 0
40. | 460710031 | Vyplnění a omítnutí rýh ve zdivu 2x2cm | m | 10 |  |  | 0 |  | 0
41. | 460680171 | Průraz zdi cihla 10x15cm | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
42. | 210020901 | Ucpávka protipožární včetně materiálu | m2 | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
43. | 210020653 | Konstrukce ocel nosná 50kg | ks | 3 |  | 50.22 | 0 |  | 0
44. | 210020652 | Konstrukce ocel nosná 20kg | ks | 10 |  | 27.04 | 0 |  | 0
45. | 210020652 | Konstrukce ocel nosná 10kg | ks | 11 |  | 27.04 | 0 |  | 0
46. | 210010135 | Chránička kabelová pev ulož do 63mm | m | 6 |  | 8.86 | 0 |  | 0
47. | 210010133 | Chránička kabelová pev ulož do 36mm | m | 60 |  | 7.59 | 0 |  | 0
48. | 210010102 | Lišta vkládací PH pev | m | 20 |  | 10.25 | 0 |  | 0
49. | 210020201 | Žlab kabelový nástěnný 100 montáž | m | 30 |  | 19 | 0 |  | 0
50. | 210070308 | Přípojnice ochranná PAS | m | 1 |  | 59.49 | 0 |  | 0
51. | 210800646 | Vodič CYA NN,VN 6 pev | m | 25 |  | 5.43 | 0 |  | 0
52. | 210800648 | Vodič CYA NN,VN 16 pev | m | 15 |  | 5.43 | 0 |  | 0
53.
54. |  | Dodávka celkem | [5 empty] | 0
55.
56. |  | Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 46M | [6 empty] | 0
57.
58.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ČÁST A - stroje, zařízení a montáže
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ | Čas TNJ | Cena za MJ | Dodávky | Montáže
59.
60. |  | Část A - Povrchové úpravy
61.
62. | 250020071 | Konstr techn odmašťování tř.II | m2 | 60 |  | 3.45 | 0 |  | 0
63. | 250020101 | Konstr techn nátěr základní tř.II | m2 | 60 |  | 5.74 | 0 |  | 0
64. | 250020201 | Konstr techn nátěr vrchní tř.II | m2 | 60 |  | 6.89 | 0 |  | 0
65. |  | Část A - Celkem montáž dle 25M | [6 empty] | 0
66.
67. |  | Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 25M, 46M | [6 empty] | 0
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
1. | 200313806 | Svít. zářiv COLLEGE 2x28W vč.zdroje IP44 | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
2. | 200313807 | Svít. zářiv COLLEGE 2x28W vč.zdroje IP44 nouz modul | ks | 7 |  |  | 0 |  | 0
3. | 200313801 | Svít. zářiv AQUAFORCE 2x49W vč.zdroje IP65 | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0
4. | 200313804 | Svít. zářiv AQUAFORCE 2x28W vč.zdroje IP65 | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0
5. | 200813203 | Svít. LED nouzové IP65 piktogr | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
6. | 200813220 | Svít. LED nouzové IP20 piktogr | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
7. | 110422408 | Tlačítkový ovládač 10A 230V 1 tlačítko | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0
8. | 110424108 | Spínač velkoplošný 10A 230V jednopól | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
9. | 114012305 | Dvojzásuvka domovní 16A 250V IP43 | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0
10. | 114300275 | Zásuvka domovní 16A 250V IP43 | ks | 3 |  |  | 0 |  | 0
11. | 11003704 | Odbočná krabice se svorkovnici KR97 | ks | 30 |  |  | 0 |  | 0
12. | 820612786 | Kabel CYKY 5Cx16mm2 +5% prořez | m | 156 |  |  | 0 |  | 0
13. | 820612781 | Kabel CYKY 5Cx6mm2 +5% prořez | m | 66 |  |  | 0 |  | 0
14. | 820612484 | Kabel CYKY 5Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 195 |  |  | 0 |  | 0
15. | 820605786 | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 +5% prořez | m | 169 |  |  | 0 |  | 0
16. | 820605760 | Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 +5% prořez | m | 205 |  |  | 0 |  | 0
17. | 820605885 | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 +5% prořez | m | 176 |  |  | 0 |  | 0
18. | 91000605 | Štítek PVC k označ kabelů | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
19. | 251101810 | Ocel konstrukce nosná +5% prořez | kg | 200 |  |  | 0 |  | 0
20. | 10312809 | Chránička kabelová PVC 63mm +5% prořez | m | 6 |  |  | 0 |  | 0
21. | 10312804 | Chránička kabelová PVC 36mm +5% prořez | m | 60 |  |  | 0 |  | 0
22. | 10501600 | PVC lišta LV vkládací +5% prořez | m | 20 |  |  | 0 |  | 0
23. | 24475312 | Žlab kabelový pozink 100mm | ks | 10 |  |  | 0 |  | 0
24. | 24476401 | Spojka pozink žlabu | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
25. | 24476500 | Příchytka pozink žlabu | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
26. | 24476800 | Držák pro žlab nástěnný | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0
27. | 402026365 | Šroub ZNCH M6x16 | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0
28. | 402030663 | Šroub ZNCH M8x16 | ks | 80 |  |  | 0 |  | 0
29. | 71081203 | Přípojnice ekvipotenc PAS | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0
30. | 800101350 | Vodič CYA 6 zel/žl +5% prořez | m | 25 |  |  | 0 |  | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL
Pol. | Cen.pol. | Název | M.J. | Počet.m.j. | Čas TNJ |  | Cena za MJ | Dodávky | Nosný materiál
31. | 800501658 | Vodič CYA 16 zel/žl +5% prořez | m | 15 |  |  | 0 |  | 0
32.
33. |  | Mezisoučet | [6 empty] | 0
34.
35. |  | Podružný materiál | % | 5 |  |  | 0 |  | 0
36.
37. |  | Celkem nosný materiál | [6 empty] | 0
38.
39. | 280300709 | Barva základní | kg | 9 |  |  | 0 |  | 0
40. | 280300745 | Barva antokorozní zinková | kg | 9 |  |  | 0 |  | 0
41. | 284300101 | Ředidlo | kg | 3.6 |  |  | 0 |  | 0
42. |  | Nátěrové hmoty celkem | [6 empty] | 0
43.
44. |  | Celkem část B - Nosný materiál + nátěrové hmoty | [6 empty] | 0
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
R E K A P I T U L A C E - SO 009 - 004
|  | Text |  |  |  |  | Dodávky |  | Montážní práce
Nosný materiál
HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR
| DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | 0
| MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ) | [7 empty] | 0
| NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M ODD 26-74 | [7 empty] | 0
| DEMONTÁŽNÍ PRÁCE | [7 empty] | 0
| MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MONT PRÁCE | [7 empty] | 0
| PPV A PPP NA MATERIÁL | [7 empty] | 0
| HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [7 empty] | 0
|  | ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY |  |  |  |  | 0 |  | 0
HLAVA II (III) - ÚHRN
0
MEZISOUČET DODÁVKA + MATERIÁL + MONTÁŽE
HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
| GZS NA STAVEBNÍ OBJEKTY | [7 empty] | 0
| GZS NA STAVEB OBJEKTY Z MATERIÁLU | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY -STAVEBNÍ OBJEKTY (CENÍKY M) | [7 empty] | 0
| PROVOZNÍ VLIVY - STAVEBNÍ OBJEKTY(CENÍKY M) | [7 empty] | 0
|  | HLAVA VI - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ÚHRN | [6 empty] | 0
VÝKAZ VÝMĚR |  |  | Datum: 27.11.2014 |  |  |  | Vypracoval: Bezecná Helena
HLAVA XI - NÁKLADY HRAZ. Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA
| KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU | [7 empty] | 0
| HZS - VÝCHOZÍ REVIZE | [7 empty] | 0
HLAVA XI - ÚHRN | [8 empty] | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH | [6 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM BEZ DPH ÚHRN | [7 empty] | 0
Výpočet daně z přidané hodnoty
| 21% | [5 empty] | 0 |  | 0
ROZPOČET CELKEM VČETNĚ DPH | [8 empty] | 0