Veřejná zakázka: „Revitalizace č.p.: 205, CSS Hrabyně“

Doplňující podmínky technické a všeobecné části Zadávací dokumentace

| Pol. | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku je povinen ocenit všechny položky dle výkazů výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace. V případě, že uchazeč nenacení všechny položky výkazu výměr, může být ze zadávacího řízení vyloučen. - Zadavatel si vyhrazuje právo upravit - časově posunout - provedení některých prací a dodávek v závislosti na výsledku veřejné soutěže, zejména ve vztahu na finanční prostředky a možnost jejich čerpání a provoz investora |  |
| 2 | Uchazeč vypracuje nabídku na I. ETAPU „Revitalizace č.p. 205, CSS Hrabyně“ v rozsahu zadávací dokumentace V položce výkazu výměr SO – 001 , část „B“ „Přesuny činností investora“ bude v souvislosti s provozem investora, uchazečem oceněny v HZS nezbytné práce spojené s přesunem zařízení a materiálů zadavatele do náhradních prostor, zakrývání foliemi, úklid pracoviště a opětné zavezení konkrétní dílny po ukončení stavebních úprav materiálem a zařízením. Zadavatel odhaduje rozsah těchto prací na 300 hod. Uchazeč nabídne jednotkovou cenu a cenu celkem na tento rozsah předpokládaných prací. Pro čerpání položky „Ostatní náklady“ bude stanoven zvláštní režim. Práce budou evidovány v samostatném číslovaném deníku a denně bude skutečný rozsah potvrzován určeným pracovníkem zadavatele. Pokud nebude stanovený rozsah dostačující, uchazeč – zhotovitel stavby se zavazuje tyto práce nadále provádět za jednotkovou sazbu HZS, kterou nabídne ve své nabídce a za stejných podmínek |  |
| 3 | - Uchazeč se v nabídce zaváže k respektování provozu zadavatele. Po celou dobu realizace zadavatel předpokládá provoz investora. Tuto skutečnost uchazeč zohlední v nabídce. Uchazeč se tímto zavazuje k šetrnému a ohleduplnému postupu při provádění všech stavebních a montážních prací. - Pro potřebu zhotovitele budou po předchozí dohodě se zadavatelem vždy uvolňovány jen ty prostory, ve kterých budou prováděny stavební úpravy. - Zadavatel striktně požaduje, aby zhotovitel organizoval práce tak, že přednostně budou provedeny páteřní rozvody všech řemesel v chodbách (v případě el. instalace včetně osazení podružných rozváděčů) Následně bude možné provést vlastní úpravy v jednotlivých dílnách, kde se předpokládá koor-dinované provedení všech řemesel včetně demontáží původních instalací), a včetně stavebních prací pro ukončení instalací a maleb. Část elektro musí mít výchozí revizi z důvodu bezpečného připojení el. strojů a zařízení na novou instalaci. - Zadavatel předpokládá pouze s dočasnou funkcí stávajícího ÚT, pro které však budou rovněž provedeny páteřní rozvody - S ohledem na hustotu stávajících podzemních vedení v areálu, budou vždy před zahájením jakýchkoliv výkopových prací vytýčena všechna podzemní vedení jejich správci. Platí povinnost zhotovitele stavby vytýčit, ošetřovat a zpětně předat správcům sítí a učinit o tom zápis v SD. - Součástí předávacího protokolu SO – 005 – Kabelové trasy SLP bude geodetické zaměření skutečného průběhu trasy ve volném terénu na parcele čís.: 1215/32 - S ohledem na provoz zadavatele – investora, bude zhotovitel po dohodě se zadavatelem organizovat některé práce o sobotách a nedělích, případně o svátcích. - Stavební úpravy hygienických zařízení SO – 001 budou prováděny tak, že zcela odstaveny z provozu budou hygienická zařízení na obou podlažích, ale pouze na jedné straně (zařízení jsou v současné době členěny na samostatné části muži – ženy), což umožní nerušené provedení stoupacích vedení apod. Organizačně si provoz stávajících zařízení zajistí zadavatel. - Dodávku a montáž výtahů je možné provést jen tak, že vždy bude v provozu jeden výtah. - Až do doby úplného zprovoznění nových výtahů (včetně EPS, kabelového propojení SLP, HW a SW EPS, VZT) nebude možné provést demontáž stávající evakuační rampy, která musí být až do okamžiku demontáže schopná evakuace osob ze 2.NP SO 001, Nástupní prostory před rampou musí být vždy volné včetně trvale volného přístupu k ním - Při provádění prací nesmí dojít k omezení zásobování provozních jednotek materiálem, k omezení expedice zboží a dodávek. Oba hlavní vchody na jižní a severní straně musí být vždy volně přístupné pro případný zásah záchranných sborů | Položku Revize elektro ocenit podle tohoto požadavku |
| 4 | Veškeré materiály a technologie, navržené v projektové dokumentaci, v případech, že jsou v projektu nebo výkazu výměr pojmenovány, jsou zadavatelem uvedeny pouze jako vzorové. Pokud uchazeč navrhne v nabídce jiné materiály nebo technologii provedení, zajistí na svůj náklad souhlas odpovědného projektanta a případně také přepracování projektové dokumentace, pokud to autorský dozor HP bude vyžadovat. Navržené materiály musí mít minimálně shodné, nebo lepší technické parametry proti v projektu navrženým materiálům a technologickým postupům. | . |
| 5 | Uchazeč se zavazuje provádět práce podle projektové dokumentace, stavebního povolení a dodržovat režim stanovený vyjádřeními jednotlivých orgánů statní správy a organizací, které se k projektu vyjádřily. | Včetně kontrolních prohlídek podle plánu kontrolních prohlídek ve stavebním povolení |
| 6 | Uchazeč s nímž bude podepsána smlouva o dílo se zavazuje, že bude po dobu celé realizace zakázky vykonávat denní odborné vedení a dohled nad prováděním stavebních prací a nad bezpečností práce jím určeným stavbyvedoucím, který bude mít zákonem danou potřebnou odbornou kvalifikaci a jehož jméno bude uvedeno ve smlouvě o dílo, která bude přiložena k nabídce. Vedení stavby zajistí odbornou koordinaci soustředěných tras v chodbách (podstropních trasách) SO – 001, SO- 002 a SO – 003. | Denně budou prováděny zápisy do SD |
| 7 | Zadavatel požaduje, aby byly po protokolárním převzetí staveniště konány 1 x týdne kontrolní dny. Uchazeč se v nabídce zaváže, že bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také zadavatel | Zápisy budou prováděny v elektronické podobě |
| 8 | Uchazeč na svůj náklad opatří staveniště tabulí v dostatečné velikosti s názvem stavby, stavebního podnikatele – zhotovitele, stavebního dozoru, termínů zahájení a dokončení stavby a se jmény a kontakty odpovědných osob za realizaci stavby. Vhodně umístit také tabuli s pracovní dobou a pracovními přestávkami | Zadavatel umožní práce v pracovní dny od 6.00 hod do 17.00 hod, v sobotu od 7.00 do 15.00 hod. Neděle a svátky jen po dohodě s provozovatelem. |
| 9 | Uchazeči uvedou a ocení v nabídce konkrétní vzdálenosti a náklady na přepravu odpadů ze stavby na schválenou skládku podle charakteru a zatřídění jednotlivých kategorií odpadů. Zadavatel neuzná „vícenáklady“ spojené s přepravou těchto materiálů nad limit, stanovený v nabídce. |  |
| 10 | Uchazeči se zaváží vypracovat na svůj náklad případnou dílenskou projektovou dokumentaci (výplně otvorů – dveřní systémy, okna, projekt instalace výtahů podle typu a provedení, navrženého v nabídce uchazeče…podhledy, kladečské plány obkladů…výkresy rozvodných skříní…klempířských výrobků …atd.). | Uchazeč tyto náklady zahrne již do své nabídky k jednotlivým položkám. |
| 11 | Uchazeč se zavazuje, že zajistí po každém použití svářecích, rozbrušovacích a jiných zařízení a prostředků, které by mohly způsobit zahoření, dohled podle zákona poučenými pracovníky v čase, které jsou stanoveny zákonem. Ve stavebním deníku bude uvedeno jméno a kontakt na pracovníka, pověřeného dohledem nad požární bezpečností. Pracoviště budou vybaveny ruční hasící technikou v potřebném množství, druhu a kapacitě. Pracoviště budou také zajištěny předpisovými zábranami proti světelnému záření při svařování el. obloukem a při abrazivním rozpojování materiálů (rozbrušovačky apod.) |  |
| 12 | Zadavatel požaduje, aby zakázka byla provedena jediným smluvně zajištěným zhotovitelem - dodavatelem. Zhotovitel si proto zajistí veškeré náležitosti a koordinaci spojené s BOZP na pracovišti a ve vztahu k provozu zadavatele – objednatele. Povinně bude veden na stavbě deník BOZP a všichni pracovníci budou průběžně proškolováni kvalifikovanými školiteli. Všichni pracovníci budou povinně používat veškeré ochranné pomůcky (přilby, rukavice, ochranné vesty, pracovní obuv atd…..) |  |
| 13 | Staveniště bude vybaveno dostatečným množstvím výstražných tabulí, výstražných zábran, pásek, ochranných prvků nad vstupy do objektů, pokud to bude provoz vyžadovat |  |
| 14 | V případě, že dojde k souběhu prací na Kogenerační jednotce, která je stavebně oddělena od této předmětné veřejné zakázky, zavazuje se účastník této veřejné zakázky, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, respektovat činnost dodavatele KJ. |  |
| 15 | S ohledem na charakter sociálně zdravotního zařízení celého areálu, musí uchazeč - zhotovitel denně a průběžně provádět úklid kolem stavby a v dotčeném okolí stavby |  |
| 16 | Uchazeč se zaváže k oplocení zařízení staveniště. Plochy pro umístění ZS budou zadavatelem vyznačeny na místě při provádění prohlídky místa plnění VZ a při přejímce staveniště. Uchazeč je obecně povinen ochránit si svůj majetek – stavební a montážní materiály a učinit opatření proti možnému zcizení. |  |
| 17 | Uchazeč se zaváže využívat k parkování vozidel svých pracovníků a pracovníků případných poddodavatelů veřejné parkoviště na jihozápadní straně areálu. Parkování v areálu pro tento účel není možné s ohledem na omezený počet parkovacích míst. | Za objektem „Meta“ |
| 18 | Vybraný uchazeč – zhotovitel stavby – vybaví povinně staveniště mobilním WC. (Není přípustné kombinovat s WC v šatně, pokud dojde k dohodě o pronájmu) | Průběžně vyvážet |
| 19 | Zadavatel poskytne vybranému uchazeči – zhotoviteli stavby –v případě jeho zájmu, šatnu s kapacitou cca 15-20 míst. Šatna je vybavena WC, umývadly, sprchou a teplou a studenou vodou a vytápěním . Šatna má samostatný vstup, mimo recepci zadavatele. Zadavatel bude požadovat za užívání šaten úhradu v obvyklé ceně v daném čase a místě, případně podle interních směrnic pro tuto činnost |  |
| 20 | Pokud si vybraný uchazeč zajistí vlastní šatny, zajistí si rovněž jejich připojení na energie přes měřící zařízení, vodu a odpady. Místa napojení zajistí na svůj náklady zhotovitel stavby a to včetně případných povinností, vyplývajících ze zákona č.183/2006Sb. – stavební zákon v platném znění. |  |
| 21 | Zadavatel poskytne vybranému uchazeči – zhotoviteli stavby možnost připojení na elektřinu a vodu. Připojení bude pouze přes měřící zařízení, které dodá zhotovitel stavby. Ceny energií budou účtovány ve výši, jak je nakupuje zadavatel.- přeúčtováním |  |
| 22 | Zadavatel poskytne vybranému uchazeči – zhotoviteli stavby možnost stravování v jeho zařízení. Režim a podmínky stravování bude v případě zájmu zhotovitele dohodnut s provozovatelem. |  |
| 23 | Účastník veřejné soutěže, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci této veřejné zakázky, předá ke dni předání staveniště písemný jmenný seznam všech pracovníků, kteří budou pracovat na místě plnění VZ. Seznam bude průběžně doplňován a upravován |  |

V Hrabyni, Březen  2015

Schválil: Bc. Zdeněk Trojek , provozní  náměstek ředitele CSS Hrabyně

Stanovisko uchazeče: S výše uvedenými podmínkami souhlasí: Uchazeč:……………………………………………. ………………………………………………….. Podpis statutárního zástupce uchazeče Tento doklad obsahuje 6 stránek textu a je nedílnou součástí návrhu nabídky uchazeče a smlouvy o dílo.

Tento doklad tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.