## List1
adresa budovy | energeticky vztažná plocha (m2) | katastrální území | parcelní číslo | číslo listu vlastnictví | stavební plány budovy na ÚP ANO/NE | stav.plány jen na stavebním úřadě ANO/NE | potřebné nové zaměření budovy ANO/NE | památkově chráněný ojekt ANO/NE | lokální (místní) vytápění ANO/NE | dálkové vytápění ANO/NE | příprava teplé vody, vlastní zdroj ANO/NE | příprava teplé vody jiný zdroj (dálkové) ANO/NE | budova klinatizována ANO/NE | dokumentace k vytápění ANO/NE | dokumentace ke klimatizaci ANO/NE | fotodokumentace budovy ANO/NE | rok kolaudace | poznámka - jiná technická zařízení budovy vztahující se k energii | kontaktní zaměstnanec ÚP | telefon/e-mail kontaktní osoby
KrP - Praha - 5
Domažlická 1139/11, Praha 3, 130 11 | 1677 | Žižkov, 727415 | 1991 | 17121 | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | částečně | ANO | ANO | ANO | 1993-05-19 | serverovna | pí.Hendrychová | 950178314, miroslava.hendrychova@aa.mpsv.cz
Roháčova 133/13,Praha 3, 130 00 | 547 | Žižkov, 727415 | 902 | 17121 | ANO | / | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1997-09-08 | NE | pí.Hendrychová | 950178314, miroslava.hendrychova@aa.mpsv.cz
Bělehradská 214/86,Praha 2, 120 00 | 989 | Vinohrady, 727164 | 245 | 2755 | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2002-03-19 | NE | pí.Hendrychová | 950178314, miroslava.hendrychova@aa.mpsv.cz
Stejskalova 185/7, Praha 8, 180 00 | 1126 | Libeň, 730891 | 2711 | 2078 | ANO | / | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | částečně | ANO | ANO | ANO | 1993-06-14 | NE | pí.Hendrychová | 950178314, miroslava.hendrychova@aa.mpsv.cz
Jablonecká 421, Praha 9, 190 00 | 1312 | Střížkov, 730866 | 669 | 370 | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | v PD | v PD | v PD | ANO | NENÍ | prázdný objekt před rekonstrukcí, vyprac. PD | pí.Svobodová | 950178343, anna.svobodova@aa.mpsv.cz
KrP v Ostravě - 21
30.dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava | 2806 | 713520 Moravská Ostrava | 1372/28 | 3243 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | 1996 | NE | Kamila Marišinská | 950143576
Mírová 96/32, 703 00 Ostrava-Vítkovice | 1561 | 714071 Vítkovice | 901 | 1579 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1999 | NE | Kamila Marišinská | 950143576
Opavská 1118, 708 00 Ostrava-Poruba | 1336 | 715174 Poruba | 1324/2 | 5735 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | probíhá rekonstrukce/ plán.kolaudace 2013 | NE | Kamila Marišinská | 950143576
Bochenkova 2712/4, 746 01 Opava 1 | 2695 | Opava | 93/3 | 3624 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 1999 |  | Miloslav Novák | 950142314, miloslav.novak@op.mpsv.cz
Janská 785/2, 746 01 Opava | 2404 | Opava | 718, 719/2, 719/3 | 3624 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 1998 |  | Miloslav Novák | 950142314, miloslav.novak@op.mpsv.cz
KoP Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1030, budova č.p. 1099 | 868 | 707465 Nový Jičín -Dolní Předměstí | 399 | 1119 | ANO | NE | NE | v městské památkové zoně | ANO | NE | ANO | NE | ANO * | ANO | ANO ** | ANO | 1992 *** | náhradní zdroj elektrické energie - diselagregát | Ing. Evžen Kučera, Bc. Jiří Opálka | evzen.kucera@nj.mpsv.cz, jiri.opalka@nj.mpvs.cz
KoP Nový Jičín, Msgr. Šrámka 1030, budova č.p. 1030 | 1171 | 707465 Nový Jičín -Dolní Předměstí | 250 | 1119 | ANO | NE | NE | v městské památkové zoně | ANO | NE | ANO | NE | ANO * | ANO | ANO ** | ANO | 1992 *** | náhradní zdroj elektrické energie - diselagregát | Ing. Evžen Kučera, Bc. Jiří Opálka | evzen.kucera@nj.mpsv.cz, jiri.opalka@nj.mpvs.cz
KoP Nový Jičín, Tyršova 140/5, budova č.p. 140/5 | 1439 | 707465 Nový Jičín -Horní Předměstí | 454 | 5985 | ANO | NE | NE | v městské památkové zoně | NE | ANO | ANO | NE | ANO * | ANO | ANO ** | ANO | 2007 *** |  | Ing. Evžen Kučera, Bc. Jiří Opálka | evzen.kucera@nj.mpsv.cz, jiri.opalka@nj.mpvs.cz
KoP Bílovec, Pivovarská 556, budova č.p. 556 | 846 | 604429 Bílovec -město | 113/2 | 2006 | ANO | ANO | NE | v městské památkové zoně | NE | ANO | ANO | NE | ANO * | ANO | ANO | ANO | 2008 *** |  | Ing. Evžen Kučera, Bc. Jiří Opálka | evzen.kucera@nj.mpsv.cz, jiri.opalka@nj.mpvs.cz
tř.Osvobzení 1388/60a, 735 06 Karviná-Nové Město | 5638 | 663824 Karviná-město | 3258/18 | 4686 | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1965 rek-2000 | používány klimatizace v servrovně | Ing.Dagmar Holomková | 950 126 314 dagmar.holomkova@ka.mpsv.cz
Osvobození 1289, 735 14 Orlová-Lutyně | 1109 | 712531 Horní Lutyně | 517/2 | 2357 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1976 rek.-1998 | Nárazově používána klimatizace v servrovně | Tomáš Mazur | 723 541 154 tomasmazur@razdva.cz
Mánesova 509/34, 737 01 Český Těšín | 629 | 623164 Český Těšín | 1127 | 3362 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1995, rek-2001 | používána klimatizace v servrovně | Ing. Věra Drastichová | 950 126 651 vera.drastichova@ka.mpsv.cz
Čáslavská 731, 735 81 Bohumín | 740 | 707031 Nový Bohumín | 370 | 1481 | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 2001 | vlastní plynová kotelna | Vladimír Klusek | 950 126 601 vladimir.klusek@ka.mpsv.cz
Junácká 1632/3, Havířov-Podlesí,73601 | 13442 | 637696 Bludovice | 60/1,60/5,60/6,60/8,60/9 | 3150 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1966 | součástí komplexu budov je i | Lukáš Slíva | 602 474 870, lukas.sliva@ka.mpsv.cz
KoP Frýdek-Místek, Na Poříčí 3510, F-M | 5908 | 634956 Frýdek | 3181/47 | 2022 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 2007 | výměník | Jaromír Holub | 950113314/jaromir.holub2@fm.mpsv.cz
KoP Třinec, Poštovní 621, Třinec | 1020 | 770892 Třinec | 840/5 | 1313 | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1970 | výměník | Jaromír Holub | 950113314/jaromir.holub2@fm.mpsv.cz
KoP Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 10 | 534 | 635171 Frýdlant n/ O. | 48/1 | 2878 | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1910 | plynový kotel | Jaromír Holub | 950113314/jaromir.holub2@fm.mpsv.cz
KoP Bruntál, Květná 1457/64, 792 01 Bruntál | 3633 | Bruntál město | 659 | 1933 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 1993 |  | Ing. Jiří Unverdorben | 950 106 304, jiri.unverdorben@br.mpsv.cz
KoP Krnov, Březinova 1018/1a, 794 01 Krnov | 694 | Krnov - Horní Předměstí | 3030 | 2170 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 2005 |  | Ing. Jiří Unverdorben | 950 106 304, jiri.unverdorben@br.mpsv.cz
KoP Krnov, Šmeralova 20/3, 794 01 Krnov | 876 | Krnov - Horní Předměstí | 44 | 2170 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO |  | ANO | 2007 |  | Ing. Jiří Unverdorben | 950 106 304, jiri.unverdorben@br.mpsv.cz
KoP Rýmařov tř. Hrdinů 601/16, 795 01 Rýmařov | 652 | Rýmařov | 90 | 2172 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO |  | ANO | 2007 |  | Ing. Jiří Unverdorben | 950 106 304, jiri.unverdorben@br.mpsv.cz
KrP - Olomouc - 9
Prostějov, Plumlovská 458/36 | 2313.1 | Prostějov | 759 | 5370 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | * NE | NE | NE | * ANO | NE | NE | 30.léta 20. stol. |  | Božena Kvíčalová | 950 154 315, bozena.kvicalova@pv.mpsv.cz
Uničov,Šternberská ul. 499, | 588 | 774502 Uničov | 254,2205/2 | 3901 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 1995.1999 |  | Turečková Lenka | 950141314/lenka.tureckova@ol.mpsv.cz
Litovel, Chořelice 1082 | 625 | 652784 Chořelice | 57/1,63/1 | 126 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | ? |  | Turečková Lenka | 950141314/lenka.tureckova@ol.mpsv.cz
Šumperk, Starobranská 2700/19 | 3042 | Šumperk | st.5/1, st.5/2 | 3692 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 1994 |  | Libor Krejčí | libor.krejci@su.mpsv.cz; tel. 950 164 315
Šumperk, Lidická 516/49 | 2239 | Šumperk | st.685/3 | 11454 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 2006 |  | Libor Krejčí | libor.krejci@su.mpsv.cz; tel. 950 164 315
Zábřeh, Spojovací 674/2 | 638 | Zábřeh na Moravě | 1764 | 4036 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 2000 |  | Libor Krejčí | libor.krejci@su.mpsv.cz; tel. 950 164 315
Mohelnice, Olomoucká 353/83 | 836 | Mohelnice | 437/2, 437/1 | 1823 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 2007 |  | Libor Krejčí | libor.krejci@su.mpsv.cz; tel. 950 164 315
Přerov,Žerotínovo nám.168/21,75152 | 2884.06 | 734713 Přerov | 3115/1,3115/2,3158/8 | 5015 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | 2006 |  | Jana Šejbová | jana.sejbova@pr.mpsv.cz, tel. 950 155 124
Kojetín,nám.Míru 23,75201 | 1026.16 | 667897 Kojetín | 46,48/1 | 3382 | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ne | 1962/1993 |  | Jana Šejbová | jana.sejbova@pr.mpsv.cz, tel. 950 155 124
KrP - Pardubice - 8
Pardubice, Boženy Vikové-Kunětické 2011 | 2674 | Pardubice | st. 3648 | 11549 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO (vstupní hala) | ANO | NE | NE | 1994 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Karel Fajmon | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 950 144 422 / karel.fajmon@pa.mpsv.cz
Přelouč, K.H. Máchy 908 | 607 | Přelouč | st. 877 | 2398 | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | stará budova 1992, přístavba 2005 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Karel Fajmon | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 950 144 422 / karel.fajmon@pa.mpsv.cz
Chrudim, Pardubická 311 | 660 | Chrudim | st. 959 | 5040 | ANO | NE | NE | NE | ANO (jen v bytě) | ANO | ANO | NE | ANO (půdní vestavba) | ANO | ANO | ANO, na MPSV | 1980 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Bc. Mládek Vladimír | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 950 119 410 / vladimir.mladek@cr.mpsv.cz
Chrudim, Pardubická 310 | 2318 | Chrudim | st. 958/1; 958/2; 958/3; 6666; 6962; 6665/3 | 5040 | ANO | NE | NE | NE | NE (jen záložní kotle) | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO, na MPSV | 2006 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Bc. Mládek Vladimír | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 950 119 410 / vladimir.mladek@cr.mpsv.cz
Svitavy, Bezručova 2055/13 | 1767 | Svitavy-předměstí | st. 3027 | 811 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1993 | Klimatizované serverovny | Ing. Filoušová Věra Karel Netolický | 950 144 455 / vera.filousova@pa.mpsv.cz 950 163 455 / karel.netolicky@sy.mpsv.cz
Svitavy, Lanškrounská 2 | 1688 | Svitavy-předměstí | st. 2760 | 811 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1975 | Klimatizované serverovny | Ing. Filoušová Věra Karel Netolický | 950 144 455 / vera.filousova@pa.mpsv.cz 950 163 455 / karel.netolicky@sy.mpsv.cz
Ústí nad Orlicí, 17. Listopadu 1394 | 2000 | Ústí nad Orlicí | st. 3402 | 3988 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1995 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Petr Pospíšil | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 724 106 545 / petr.pospisil@uo.mpsv.cz
Vysoké Mýto, Žižkova 272 | 630 | Vysoké Mýto | st. 1701 | 6568 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 2006 | Klimatizované serverovny | Ing. Věra Filoušová Petr Pospíšil | 950 144 455 / vera.filousova@pa. mpsv.cz 724 106 545 / petr.pospisil@uo.mpsv.cz
KrP - Č.Budějovice - 13
Klavíkova 1570/7,370 04 Č.Budějovice | 4195.019 | Č.Budějovice 622052 | 3930/3, 3931/1 | 3754 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano-částečně | ano | ne * | ne | 1998** | žádná | Jaroslav Hanzlík | "950109815/ jaroslav.hanzlik@cb.mpsv.cz"
Krajinská 280/42, 370 01 Č.Budějovice | 680.243 | Č.Budějovice 621919 | 345 | 259 | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano | ne* | ne | 1994** | žádná | Jaroslav Hanzlík | "950109815/ jaroslav.hanzlik@cb.mpsv.cz"
Věncova 248, 381 01 Český Krumlov | 1413 | Český Krumlov 622931 | st.2935 | 5657 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1980 | klimatizace serveroven, výtahy | Mgr. Jílková Alena | 950 110 310/alena.jilkova@ck.mpsv.cz
5. května 299, 381 01 Český Krumlov | 1165 | Český Krumlov 622931 | st. 378/5 | 5657 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 2000 | klimatizace serverovny, výtah | Mgr. Jílková Alena | 950 110 310/alena.jilkova@ck.mpsv.cz
Janderova 147/II,377 01 Jindřichův Hradec | 7990.44 | Jindř. Hradec 660523 | 1568 | 4229 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | * | komplex budov | Srnková Jana | 950124324,jana.srnkova@jh.mpsv.cz
Antonínská 7/I,380 01 Dačice | 506.47 | Dačice 624403 | 185/7 | 2876 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2005 | 0 | Moser Michal | 950124200,michal.moser@jh.mpsv.cz
Nábřeží 1.máje 2259, Písek | 5689.9 | Písek 720755 | 5099/1 | 4792 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | 1987 | energet. audit M-TERM 12/03 | Větrovec | 950146421 / bohumil.vetrovec@pi.mpsv.cz
Poštovní 113, Prachatice | 2050 | Prachatice 732630 | 45.47 | 2175 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1992 | xxx | Ing. Václav Pauch | 950153300/ vaclav.pauch@pt.mpsv.cz
Strakonice, Smetanova čp. 533 | 3894 | Strakonice 755915 | 659, 3457 | 5195 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1930 |  | Altmann Karel | 950162301/ karel.altmann@st.mpsv.cz
Strakonice, Textiláků čp. 393 | 2135 | Nové Strak. 755923 | 795 | 5521 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 2012 |  | Altmann Karel | 950162301/ karel.altmann@st.mpsv.cz
Strakonice, Heydukova čp. 36 | 1707 | Nové Strak. 755923 | 944, 711/6 | 5521 | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | Ne | NE | NE | NE | 1987 |  | Altmann Karel | 950162301/ karel.altmann@st.mpsv.cz
Husovo nám. 2938, Tábor | 10605 | Tábor 764701 | 2342/40 | 7032 | ANO | NE | NE | NE * | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1890 (1998) |  | Šantorová Blanka | 950165314/ blanka.santorova@ta.mpsv.cz
***Bílkova ulice bez č.p. Tábor | 3433 | Tábor 764701 | 2342/29 | 7032 | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1998 | vytápěné pouze WC a šatna, ostatní polocha bez vytápění | Šantorová Blanka | 950165314/ blanka.santorova@ta.mpsv.cz
KrP - BRNO - 4
Brno, Palackého třída 425/89, 612 00 | 652 | Královo Pole 611484 | 1508 | 3850 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO částečně | NE | NE | NE | 1995 | Kolaudace po přestavbě v r. 1995. | Ivan Sedláček | 950 104 314 ivan.sedlacek@bm.mpsv.cz
Břeclav, Fintajslova 1976/7, 690 02 | 1370 | Břeclav 613584 | st. 459/6 | 4404 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO částečně | ANO | NE | 1992 |  | Martina Skoumalová | 950 107 401 martina.skoumalova@bv.mpsv.cz
Veselí nad Mor., tř. Masarykova 117, 698 01 | 1493 | Veselí-Předměstí 780731 | st. 18/1, st. 18/2 | 8550 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO částečně | ANO | NE | NE | 2007 |  | Josef Marek | 950 115 314 josef.marek@ho.mpsv.cz
Vyškov, Palánek 375/3a, 682 01 | 2112 | Vyškov 788571 | 2064/165 | 4895 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO částečně | ANO | ANO | NE | 1998 |  | Zbyněk Pecina | 950 174 474 zbynek.pecina@vy.mpsv.cz
KrP - Hradec Králové - 2
Wonkova 1142, 502 00 Hradec Králové | 10241 | Hradec Králové (646873) | st.1242/1 | 24453 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | servery ANO | NE | 2001 |  | Ing. Jaroslav Pokrupa | 950 446 425, jaroslav.pokrupa@hk.mpsv.cz
Kladská 1092, Náchod, 547 01 | 3209 | 701262 Náchod | st. 1628/1 | 4809 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1953 | Dle sdělení projektanta budeme mít energetický štítek vyřízený v souvislosti s probíhající investiční akcí (zateplení budovy a výměna oken). | Mgr. Hlavizna Petr | 950138300, petr.hlavizna@na.mpsv.cz
KrP - v Jihlavě - 5
Jihlavská 42, 580 02 Havlíčkův Brod | 2668.11 |  | 388/1 | 4655 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO* | NE/ANO** | ANO | NE | 1991 + 2011 | NE | Ing. Martin Kouřil | 950 114 300 / martin.kouril@hb.mpsv.cz
Pražská 2461, 393 01 Pelhřimov | 1690.17 | Pelhřimov | 612/2, 612/7 | 8810 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 1993 |  | Bc. Josef Hejda | 721188072
Komenského nám. 1189/8, Třebíč | 2704.75 | 769738 Třebíč | 298/4, 4162 | 7460 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2006 - přístavba, nástavba a stavební úpravy budovy |  | Jiří Oliva | tel. 950169682/ jiri.oliva@tr.mpsv.cz
Komenského 1786/25, 591 01 Žďár nad Sázavou | 3950 | Město Žďár | 1134, 1137/1 | 8344 | ne | ano | ne | ne | ne | ano | ano | ne | ne | ne | ne | ano | 1978/1997 |  | zina.havelkova@zr.mpsv.cz | 950177419
Brtnická 21, Jihlava | 2322 | 659673 Jihlava | 5479/3 | 4954 | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1992 |  | Ing.Jan Důras | 950123315/jan.duras@ji.mpsv.cz
KrP - Krlovy Vary - 4
Aš, Vysoká 1783/24 | 572.4 | Aš | 1931 | 5591 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 1996 |  | Libra Zdeněk | tel: 725050805,950125314
Chodov, P.Bezruče 567 | 1477.26 | Dolní Chodov | 243 | 7804 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 1994 |  | Bc.Jana Žáková | 725929262,950161324, jana.zakova@so.mpsv.cz
Sokolov, Jednoty 654 | 6136.846 | Sokolov | 891/1 | 3614 | ano | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano | ne | ano | 1975 | Energ.audit z roku 2005, bez PENB, pouze energ.štítek -G mimořádně nevyhovující | Bc.Jana Žáková | 725929262,950161324, jana.zakova@so.mpsv.cz
Cheb, třída Svobody 207/52 | 3361.4 | Cheb | 1221/1 | 4034 | ano | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ne | ne | 1995 | Enereg.audit z roku 2005,bez PENB, pouze ener.štítek z roku 2004 | Libra Zdeněk | e-mail:zdenek.libra@ch.mpsv.cz
KrP - Liberec - 5
Paní Zdislavy 419, Česká Lípa | 1337 | 621382 Česká Lípa | 1829 | 4820 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 1994 |  | Ing. Vladimír Mikšík Ing. Jana Rajtrová | 950108411/vladimir.miksik@cl.mpsv.cz 950108410/jana.rajtrova@cl.mpsv.cz
Bořkovská 572, 513 01 Semily | 1468 | 747246 Semily | 1232/3 | 2361 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | 1995 |  | Roman Sýs | 950160402, roman.sys@sm.mpsv.cz
E. Floriánové 1004/3, Jablonec n. N. | 1242 | Jablonec n. N. 655970 | 717 | 6778 | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | částečně | ANO | NE | NE | 1998 - přístavba |  | Jiří Šikola | 950 120 402, jiri.sikola@jn.mpsv.cz
Mírové nám. 484/2, Jablonec n. N. | 1006 | Jablonec n. N. 655970 | 79 | 6778 | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | částečně | ANO | NE | NE | 2005 - přístavba |  | Jiří Šikola | 950 120 402, jiri.sikola@jn.mpsv.cz
Dr. Milady Horákové 632, Liberec | 6850 | 6820390Liberec | 1457/10 | 12854 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1989 | Bude probíhat rekonstrukce, ukončení v roce 2015 | Hana Želechovská Jaroslav Kubín | 950132491, hana.zelechovska@lb.mpsv.cz 950132435, jaroslav.kubín@lb.mpsv.cz
KrP - Plzeň - 7
Plzeň-Kaplířova 7 | 8181 | 721981 Plzeň | 8289/72 | 33938 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1995 |  | Svoboda Miroslav | 950149478/miroslav.svoboda@ps.mpsv.cz
Plzeň-Klatovská 200E | 3424 | 721981 Plzeň | 8289/6 | 33938 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO-3NP | ANO | ANO | ANO | 2010 |  | Bureš Josef | 950148457/josef.bures@pm.mpsv.cz
Klatovy, Krameriova 180 | 655.74 | 665797 Klatovy | 570 | 6023 | ano | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | část ano | ANO | ANO | NE | 1993 |  | PhDr. Dana Miškovičová | 950128300/dana.miskovicova@kt.mpsv.cz
Klatovy, Voříškova 825 | 2906.8 | 665797 Klatovy | 316/2 | 6023 | ano | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | část ano | ANO | ANO | NE | 1991 | prázdná budova před rekonstrukcí | PhDr. Dana Miškovičová | 950128300/dana.miskovicova@kt.mpsv.cz
Sušice, Nádražní 1226 | 1075.74 | 759601 Sušice nad Otavou | 580/25, 580/56 | 4461 | ano | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | část ano | ANO | ANO | NE | 2001 |  | Mgr. Dagmar Karlíková | 950128200/dagmar.karlikova@kt.mpsv.cz
Palackého 162, 337 01 Rokycany | 890.35 | 740691 Rokycany | 167/2 | 4487 | NE | ANO* | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1973 |  | Mgr. Věra Strnadová | 950158300/vera.strnadova@ro.mpsv.cz
Tachov, tř. Míru 1633 | 1550 | 764914 Tachov | 240/16 | 2370 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1974 | následně postupná rekonstrukce | Ing. Jana Šimková | 950 166 300, jan.simkova@tc.mpsv.cz
KrP v Příbrami - 12
Beroun, Okružní 333 | 1659 | Beroun | 846 | 11675 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 1998 | NE | Ing. Zdeněk Bělohlávek | 950102300 / zdenek.belohlavek@be.mpsv.cz
Beroun, Pod Kaplankou 21 | 1278 | Beroun | 332/1 | 11675 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2002 | NE | Ing. Zdeněk Bělohlávek | 950102300/zdenek.belohlavek@be.mpsv.cz
Hořovice, Pražská 4 | 626 | Hořovice | 23 | 3526 | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2008 | NE | Ing. Zdeněk Bělohlávek | 950102300/zdenek.belohlavek@be.mpsv.cz
Benešov, Dukelská 2080 | 2375 | Benešov (602191) | 260/1 | 3026 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1994 | NE | Kateřina Novotná | 950101300, katerina.novotna@bn.mpsv.cz
Příbram, Náměstí T.G.Masaryka 145 | 9437 | Příbram | 415/2 | 11390 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 1984 | v budově je centrální vzduchotechnika, r. 2008 zpracován energetický audit na budovu, 2014-15 plánovaná rekonstrukce budovy | Ing. Jiří Trávníček | 950 156 457 / jiri.travnicek@pb.mpsv.cz
Rakovník, Nábř. T.G. Masaryka 2473 | 2774 | Rakovník 739081 | 4595 | 3815 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1992 | energetický audit na CD k dispozici | Alexander Zajíc | 950157310/alexander.zajic@ra.mpsv.cz
Kladno, Dukelských hrdinů 1372 | 6237 | Kladno | 5904, 5905, 5906 | 13536 | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1894 | dokumentace vytápění z roku 1982,převzato od POLDI-neúplná, příprava TUV zajištována lokálně el.boilery | Milan Šefčík | tel.950 127 314 / milan.sefcik@kl.mpsv.cz
Nová 2571, Mělník | 2520 | Mělník(692816) | 607/1 | 5622 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | 2009 | 1.Výměníková redukční stanice. 2. Strojovna vzduchotechniky klimatizační jednotky | Ing. Edita Švecová | 950 135 315/ edita.svecova@me.mpsv.cz
Kutná Hora, Benešova 70 | 1535 | Kutná Hora (677710) | 2471 | 5502 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | kolem r. 1900 | NE | Jiří Veverka | 950 131 455 / jiri.veverka@kh.mpsv.cz
Čáslav, nám. Jana Žižky z Trocnova čp. 168 | 1024 | Čáslav (618349) | 66 | 11292 | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1885 | NE | Jiří Veverka | 950 131 455 / jiri.veverka@kh.mpsv.cz
Nymburk, Dělnická 402 | 2456 | 708232 Nymburk | 4433 | 3391 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | 2000 | NE | Ing. Pavel Krpálek | 950140315 / pavel.krpalek@nb.mpsv.cz
Kolín, Kutnohorská 39 | 958 | Kolín(668150) | 393 | 5454 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | NE | NE | NE | 1937 | NE | Ing.Jan Máslík | 950129300 / jan.maslik@ko.mpsv.cz
KrP - Ústí nad Labem - 25
Teplice, Vrchlického 3175 | 2453 | Teplice | 1069/4 | 5480 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE*) | ANO | ANO | ANO | 2000 | * klimatizovány pouze serverovny | Miloslav Konvička | miloslav.konvicka@tp.mpsv.cz
Teplice, Vrchlického 1093 | 1604 | Teplice | 1455/1 | 5480 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE*) | ANO | ANO | ANO | 1903 | * klimatizovány pouze serverovny | Miloslav Konvička | miloslav.konvicka@tp.mpsv.cz
Teplice, Vrchlického 725 | 1877 | Teplice | 1067 | 5480 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE*) | ANO | ANO | ANO | 2009 | * klimatizovány pouze serverovny | Miloslav Konvička | miloslav.konvicka@tp.mpsv.cz
tř. Budovatelů 1989, 434 01 Most | 1955.05 | Most II (699594) | 4127 | 3966 | *ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1973 | * v rozsahu pasportu | Eva Málková | 950 137 345, eva.malkova@mo.mpsv.cz
tř. Budovatelů 1988, 434 01 Most | 2829.76 | Most II (699594) | 4128 | 3966 | *ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1973 | * v rozsahu pasportu | Eva Málková | 950 137 345, eva.malkova@mo.mpsv.cz
tř. Budovatelů 1995, 434 01 Most | 2865.28 | Most II (699594) | 4129 | 3966 | *ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1973 | * v rozsahu pasportu | Eva Málková | 950 137 345, eva.malkova@mo.mpsv.cz
tř. Budovatelů 1987, 434 01 Most | 2865.28 | Most II (699594) | 4130 | 3966 | *ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1973 | * v rozsahu pasportu | Eva Málková | 950 137 345, eva.malkova@mo.mpsv.cz
Obránců Míru čp. 1830 | 750m2 | Žatec | 442/3 | 3924 | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | Neznámý |  | Dagmar Vlčková | 950 134 200/dagmar.vlckova@ln.mpsv.cz
Březinova 442/1, Děčín I, 405 02 | 2520 | Děčín 624926 | 2203 | 1532 | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | 1995 |  | Mgr. Marie Blažková | 950111300/marie.blazkova@dc.mpsv.cz
Komenského náměstí 641/1, Děčín I,405 02 | 2096 | Děčín 624926 | 87 | 1532 | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | 1994 |  | Mgr. Marie Blažková | 950111300/marie.blazkova@dc.mpsv.cz
Hudečkova 757/6, Děčín I, 405 02 | 1435 | Děčín 624926 | 86/1 | 1532 | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1994 |  | Mgr. Marie Blažková | 950111300/marie.blazkova@dc.mpsv.cz
U Plovárny 1190/14, Děčín 1, 405 02 | 9961 | Děčín 624926 | 2391 | 1532 | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | 1938.1986 |  | Mgr. Marie Blažková | 950111300/marie.blazkova@dc.mpsv.cz
Melantrichova 1272, Varnsdorf 1, 407 47 | 1267 | Varnsdorf 776971 | 3012/2 | 5578 | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | NE | 2000 |  | Eva Dvořáková DiS. | 950111462/ eva.dvorakova@dc.mpsv.cz
Náměstí Lužické 120/11, Rumburk 1,408 01 | 2349 | Rumburk 743518 | 392/1 | 2467 | ANO | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | cca 1994 |  | Mgr. Dagmar Peterková | 950111440/Dagmar.Peterkova@dc.mps.cz
Litoměřice, Michalská č. 12 | 1225 m2 | 685 429 Litoměřice | 28 | 3504 | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1994 |  | Jindřich Čížek | 950133433
Litvínov, U Zámeckého parku 2000 | 739.17 | Horní Litvínov (686042) | 373/31 a 373/33 | 3560 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1999 |  | Hana Blažková | +420950137200 hana.blazkova@mo.mpsv.cz
Chomutov, Cihlářská čp. 4107, | 2570 | Chomutov II | 1082 | 1760 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1992 | podrobná dokumentace je pouze k přístavbě, u původní části objektu jsou pouze půdorysy | Miroslav Březina | +420950118454 miroslav.brezina@cv.mpsv.cz
Chomutov, Cihlářská čp. 4106, | 1880 | Chomutov II | 1083 | 1760 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | 1967 | podrobná dokumentace pro stavební úpravu objektu byla zpracována v roce 2011 | Miroslav Březina | 950 118 454; miroslav.brezina@cv.mpsv.cz
Louny, Postoloprtská 2664 | 2845 | Louny | 3742/6 | 4024 | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | 1960 |  | Bc. Helena Pavlátková | 950134315, helena.pavlatkova@ln.mpsv.cz
Louny, Pod Nemocnicí 2380 | 1516 | Louny | 1971/13 | 4024 | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | 1983 |  | Bc. Helena Pavlátková | 950134315, helena.pavlatkova@ln.mpsv.cz
Louny. Pod Nemocnicí (bez čp.) | 556 | Louny | 1971/31 | 4024 | ANO | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | 1983 |  | Bc. Helena Pavlátková | 950134315, helena.pavlatkova@ln.mpsv.cz
Ústí nad Labem, Dvořákova 1609 | 510 | Ústí nad Labem | 2173 | 3345 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 1995 |  | Jan Přibyl | 950171638/jan.pribyl@ul.mpsv.cz
Ústí nad Labem, Dvořákova 116 | 1404 | Ústí nad Labem | 2176 | 3345 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | 1995 |  | Jan Přibyl | 950171638/jan.pribyl@ul.mpsv.cz
Ústí nad Labe, Bělehradská 1338 | 588 | Ústí nad Labem | 1786/1 | 3345 | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | 1986 |  | Jan Přibyl | 950171638/jan.pribyl@ul.mpsv.cz
Ústí nad Labem, Winstona Churchilla 1612 | 1051 | Ústí nad Labem | 1813 | 3345 | NE | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | Neznámí (bývalý vojenský ojekt) |  | Jan Přibyl | 950171638/jan.pribyl@ul.mpsv.cz
KrP - ZLÍN - 6
Zlín, Čiperova 5182 | 5863 | 635561 Zlín | St. 5563 | 22578 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | 1996 | vnitřní výtah, vzduchotechnika v IPS, samostatné klimatizační jednotky | Ing. Pavel Taťák / Juraj Landor | 950 175 416 / pavel.tatak@zl.mpsv.cz 950 175 215 / juraj.landor@zl.mpsv.cz
Vsetín, Pod Žamboškou 1024 | 2046 | 786764 Vsetín | 3533 | 4385 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | 1995 | 2 ks el. bojler 1 ks el. průtok. ohřívač, 4 ks malé klim. jednotky, vzduchotechnika | Jan Vaculík / Ing. Stanislav Rudolf | 950 173 417 / jan. vaculik@vs.mpsv.cz 950 173 421 / stanislav.rudolf@vs.mpsv.cz
Valašské Meziříčí, Železnič.vojska 1349 | 2125 | 776360 Valaš.Meziříčí-město | 2120/23 | 6718 | ANO | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | 2007 | venkovní výtah, 1ks malá klimatizační jednotka | Jan Vaculík / Hana Votavová | 950 173 417 / jan. vaculik@vs.mpsv.cz 950 173 773 / hana.votavova@vs.mpsv.cz
Rožnov pod Radh., Školní 2639 | 760 | 742937 Rožnov pod Radh. | St. 3396/2 | 4531 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 2000 | plynový kotel, 1 ks malá klimatizační jednotka | Jan Vaculík / Ing. Olga Zabloudilová | 950 173 417 / jan. vaculik@vs.mpsv.cz 950 173 630 / olga.zabloudilova@vs.mpsv.cz
Kroměříž, Erbenovo nábř. 4251/2c | 3071 | 674834 Kroměříž | St. 7088 | 6234 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | 1997 | 3 malé klimatizační jednotky,výtah vnitřní, plošina venkovní | Ing. Karel Šmíd / JUDr. Karel Smíšek | 950 130 303 / karel.smid@km.mpsv.cz 950 130 300 / karel.smísek@km.mpsv.cz
Kroměříž, Kotojedská 269/1 | 1591 | 674834 Kroměříž | St. 689/1 | 6234 | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | **/ | výtah vnitřní, plošina vnitřní | Ing. Karel Šmíd / JUDr. Karel Smíšek | 950 130 303 / karel.smid@km.mpsv.cz 950 130 300 / karel.smísek@km.mpsv.cz
CELKEM PENB - 126
Note on B105: Veverka Jiří (KH): výměra * přízemí a 2 podlaží + domeček a odhad suterénu
Note on O105: Veverka Jiří (KH): VIESSMANN - šanon SWA CZ.sro
Note on O106: Veverka Jiří (KH): PROTHERM - šanon Čáslav