## List1
Úřad práce
Legenda místností 1.PP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
0.01 | Schodišťový prostor | 26.97 | P4 | S1, S2 | ST1 |  | D1 |  | P
0.02 | Sklad provozních přístrojů | 13.43 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1 |  | R
0.03 | Šatna - Údržba | 10.53 | P2 | S1, S2 | ST1 | PH3 | D1 |  | P, R
0.04 | Hygienická místnost | 5.05 | P2 | S4 | ST1 | PH3 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
0.05 | Údržba | 49.59 | P2 | S1, S7 | ST1 |  | D2 | umyvadlo | R
0.06 | Výměníková stanice | 26.83 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1
0.07 | Parkovací plocha | 943.96 | P8 | S1, S7 | ST1 |  | D6
0.08 | Schodišťový prostor | 49.28 | P3 | S1 |  | PH1 | D1 |  | P, R
0.09 | Místnost pro kola | 12.88 | P8 | S5 | ST1 |  | D2 | vývod vody odpadová vpusť
0.10 | Místnost pro kola | 13.66 | P8 | S5 | ST1 |  | D2 | vývod vody odpadová vpusť
0.11 | Zádveří | 6.53 | P1 | S1 | ST1 | PH2 | D3
0.12 | Centrální spisovna | 60.89 | P1 | S1, S2 | ST1 | PH2 | D2 |  | R
0.13 | Centrální spisovna | 212.44 | P1 | S1, S2 | ST1 | PH2 | D2 |  | R
0.14 | Zádveří | 5.9 | P1 | S1 | ST1 | PH2 | D3
0.15 | Centrální spisovna | 147.1 | P1 | S1, S2 | ST1 | PH2 | D2 |  | R
0.16 | Rozvodna elektro | 24.87 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1
0.17 | Regulace | 19.35 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1
0.18 | Sklad | 7.49 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1 | výlevka
0.19 | Schodišťový prostor | 36.64 | P4 | S1, S2 | ST1 |  | D1 |  | P
Celková plocha |  | 1673.39
Úřad práce
Legenda místností 1.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
1.01 | Zádveří | 74.4 | P3 | S1 |  | PH2 | D5 posuvné automat dveře |  | P, C
1.02 | Hala | 469.27 | P3 | S1, S6 |  | PH2 | D2 do 1.07 | pítko 2x ANTIVANDAL, příprava pro fontánu | P
1.03 | Schodišťový prostor | 22.59 | P3 | S1 |  | PH1 |  |  | P
1.04 | Schodišťový prostor | 28.18 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
1.05 | Schodišťový prostor | 28.03 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
1.06 | Spisovna | 6.41 | P1 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
1.07 | Chodba | 27.39 | P4 | S1 |  | PH5 |  | pítko ANTIVANDAL | P
1.08 | Zasedací místnost | 27.39 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
1.09 | Zasedací místnost | 35.98 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
1.10 | Čajová kuchyň | 22.98 | P4 | S1 |  | PH3 | D4 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
1.11 | Spisovna | 15.86 | P1 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
1.12 | Zádveří WC | 5.28 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 |  | P
1.13 | WC Invalidé | 4.16 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo, WC vybavení pro inval. ANTIVANDAL | P
1.14 | Zádveří WC Ženy | 7.06 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
1.15 | WC Ženy | 8.19 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | WC 3x ANTIVANDAL | P
1.16 | Sprcha | 4.33 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo bidet sprchový kout | P, Ž
1.17 | Předsíň pro WC | 4.43 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 |  | P
1.18 | Zádveří WC Ženy | 5.2 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo 2x | P
1.19 | WC Ženy | 5.35 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | WC 2x | P
1.20 | WC Invalidé | 4.37 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo, WC vybavení pro inval. | P
1.21 | Zádveří WC Muži | 4.37 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo 2x | P
1.22 | Pisoáry WC Muži | 4.25 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | pisoár 2x | P
1.23 | WC Muži | 5.35 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | WC 2x | P
1.24 | Úklid | 16.53 | P1 | S5 |  | PH3 | D4 | umyvadlo, výlevka | P, Ž
1.25 | Pisoáry WC Muži | 4.73 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | pisoár 4x ANTIVANDAL | P
1.26 | Zádveří WC Muži | 5.85 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
1.27 | WC Muži | 8.6 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | WC 2x ANTIVANDAL | P
1.28 | Spisovna | 15.86 | P1 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
1.29 | Čajová kuchyň | 16.72 | P4 | S1 |  | PH3 | D4 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
1.30 | Zasedací místnost | 35.98 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
1.31 | Zasedací místnost | 27.39 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
1.32 | Kancelář | 9.62 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.33 | Kancelář | 9.6 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.34 | Kancelář | 9.52 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.35 | Kancelář | 9.6 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.36 | Kancelář | 9.59 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.37 | Kancelář | 9.56 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.38 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.39 | Kancelář | 11.1 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.40 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.41 | Kancelář | 11.1 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.42 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.43 | Kancelář | 12.72 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.44 | Zasedací místnost | 46.67 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.45 | Kancelář | 12.72 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.46 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.47 | Kancelář | 11.1 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.48 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.49 | Kancelář | 11.1 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.50 | Kancelář | 11.18 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D4 |  | P
1.51 | Kancelář | 9.56 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.52 | Kancelář | 9.59 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.53 | Kancelář | 9.6 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.54 | Kancelář | 9.52 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.55 | Kancelář | 9.6 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.56 | Úklid | 8.61 | P1 | S1, S5 |  | PH3 | D2 | výlevka | P
1.57 | Kancelář | 27.71 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.58 | Kancelář | 27.04 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.59 | Kancelář | 27.93 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.60 | Kancelář | 28.88 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.61 | Kancelář | 27.89 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.62 | Kancelář | 25.43 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.63 | Podatelna + Vrátnice | 32.68 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.64 | Pokladna | 20.58 | P3 | S1, S6 |  | PH4 | D3 |  | P
1.65 | Kancelář | 29.19 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.66 | Kancelář | 27.5 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.67 | Kancelář | 27.5 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
1.68 | Kancelář | 35.71 | P6 | S1, S6 |  | PH4 | D2 |  | P
Celková plocha |  | 1588.09
Úřad práce
Legenda místností 2.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
2.01 | Schodišťový prostor | 156.79 | P3 | S1 |  | PH1 | D5 do 2.02 |  | P
2.02 | Chodba | 272.2 | P4 | S1 |  | PH5 |  | pítko 2x ANTIVANDAL | P
2.03 | Zádveří WC Muži | 4.77 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
2.04 | WC Muži | 8.74 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | pisoár 2x, WC 2x ANTIVANDAL | P
2.05 | Schodišťový prostor | 28.03 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
2.06 | Úklid | 9 | P1 | S5 |  | PH3 | D4 | výlevka, umyvadlo | P, Ž
2.07 | Zádveří Muži | 4.37 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo 2x | P
2.08 | Pisoár WC Muži | 4.25 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | pisoár 2x | P
2.09 | WC Muži | 5.35 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | WC 2x | P
2.10 | WC Invalidé | 4.43 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo, WC vybavení pro inval. | P
2.11 | Předsíň pro WC | 4.37 | P4 | S1 |  | PH5 | D4 |  | P
2.12 | Zádveří WC Ženy | 5.2 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | umyvadlo 2x | P
2.13 | WC Ženy | 5.35 | P4 | S4 |  | PH3 | D4 | WC 2x | P
2.14 | Čajová kuchyň | 8.11 | P4 | S1 |  | PH3 | D4 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
2.15 | Zádveří WC Ženy | 4.77 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
2.16 | WC Ženy | 8.74 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | WC 2x ANTIVANDAL | P
2.17 | Schodišťový prostor | 28.22 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
2.18 | Spisovna | 6.38 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
2.19 | Spisovna | 5.95 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
2.20 | Spisovna | 12.82 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
2.21 | Spisovna | 12.82 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
2.22 | Zasedací místnost | 32.91 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.23 | Zasedací místnost | 44.74 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.24 | Job club | 28.14 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.25 | Zasedací místnost | 42.85 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.26 | Kancelář | 46.3 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.27 | Kancelář | 21.73 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.28 | Kancelář | 16.7 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.29 | Kancelář | 24.07 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.30 | Kancelář | 17.62 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.31 | Kancelář | 23.31 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.32 | Kancelář | 24.07 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.33 | Kancelář | 13.43 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.34 | Kancelář | 13.25 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.35 | Kancelář | 13.49 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.36 | Kancelář | 13.27 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.37 | Kancelář | 13.47 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.38 | Kancelář | 13.24 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.39 | Kancelář | 13.5 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.40 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.41 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.42 | Kancelář | 12.5 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.43 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.44 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.45 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.46 | Kancelář | 13.98 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.47 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.48 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.49 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.50 | Kancelář | 16.54 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.51 | Kancelář | 13.52 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.52 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.53 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.54 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.55 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.56 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.57 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.58 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.59 | Kancelář | 14.56 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.60 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.61 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.62 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.63 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.64 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.65 | Kancelář | 13.8 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.66 | Kancelář | 14.56 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.67 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.68 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.69 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.70 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.71 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
2.72 | Terasa | 55.08
2.73 | Propojovací koridor | 48.6 | P7 |  |  |  | D5
Celková plocha |  | 1562.05
Úřad práce
Legenda místností 3.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
3.01 | Schodišťový prostor | 29.49 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
3.02 | Chodba | 78.46 | P4 | S1 |  | PH5 | D4 do 3.21 | pítko 2x ANTIVANDAL | P
3.03 | ITC | 16.7 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.04 | ITC | 13.43 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.05 | Zázemí - Šatna | 13.4 | P4 | S1 |  | PH2 |  |  | P
3.06 | Zázemí - Šatna | 13.64 | P4 | S1 |  | PH2 |  |  | P
3.07 | Zasedací místnost | 27.32 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.08 | Zasedací místnost | 69.87 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P, F
3.09 | Konferenční sál | 256.1 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.10 | Spisovna | 5.95 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
3.11 | Spisovna | 12.82 | P1 | S1 |  | PH2 | D4 |  | P
3.12 | Schodišťový prostor | 28.03 | P4 | S1, S2 |  | PH2 | D1 |  | P
3.13 | Schodišťový prostor | 63.5 | P3 | S1 |  | PH1 | D5 do 3.2, 3.14 |  | P
3.14 | Chodba | 102.52 | P4 | S1 |  | PH5 |  | pítko ANTIVANDAL | P
3.15 | Zádveří WC Muži | 3.45 | P3 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
3.16 | WC Muži | 4.65 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
3.17 | WC Muži | 13.45 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | pisoár 3x, WC 3x ANTIVANDAL | P
3.18 | Zádveří WC Ženy | 3.81 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x ANTIVANDAL | P
3.19 | WC Ženy | 6.86 | P3 | S4 |  | PH3 | D2 | WC 2x ANTIVANDAL | P
3.20 | Čajová kuchyň | 5 | P4 | S1 |  | PH3 | D4 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
3.21 | Chodba | 16.62 | P4 | S1 |  | PH5 |  |  | P
3.22 | WC Ředitel | 3.35 | P5 | S3 |  | PH3 | D4 | umyvadlo, WC | P, Ž
3.23 | Kancelář | 13.2 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.24 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.25 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.26 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.27 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.28 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.29 | Kancelář | 13.37 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.30 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.31 | Kancelář | 13.52 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.32 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.33 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.34 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.35 | Kancelář | 13.34 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.36 | Kancelář | 13.17 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.37 | Kancelář | 13.77 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.38 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.39 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.40 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.41 | Kancelář | 13.95 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.42 | Sekretářka | 13.24 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.43 | Kancelář ředitele | 38.83 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 posuvné |  | P, F
3.44 | Kancelář | 24.07 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.45 | Kancelář | 23.31 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.46 | Kancelář | 16.54 | P6 | S1 |  | PH4 | D4 |  | P
3.47 | Terasa | 71.08 | [5 empty] | okruh závlah
3.48 | Úklid | 2.45 | P1 | S5 |  | PH3 | D4 | výlevka | P
Celková plocha |  | 1234.9
Školící středisko
Legenda místností 1.PP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
0.01 | Schodišťový prostor | 29.21 | P3 | S1, S2 | ST1 |  |  |  | P, R
0.02 | Technické zázemí | 26.65 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1 |  | R
0.03 | Zázemí údržby | 33.33 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1 |  | R
0.04 | Sklad | 18.79 | P1 | S1, S7 | ST1 |  | D1 |  | R
Celková plocha |  | 107.97
Školící středisko
Legenda místností 1.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
1.01 | Schodišťový prostor | 35.34 | P3 | S1, S2 |  | PH5 | D1 |  | P
1.02 | Chodba | 14.06 | P3 | S1 |  | PH5 | D2 | pítko ANTIVANDAL | P
1.03 | Zádveří | 9.18 | P3 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P, C
1.04 | Hala | 53.05 | P3 | S1 |  | PH2 |  | pítko 2x ANTIVANDAL | P
1.05 | Šatna | 16.26 | P4 | S1 |  | PH2 | D4 posuvné |  | P
1.06 | Zázemí sálu | 11.38 | P7 | S1 |  | PH2 |  |  | P
1.07 | Sál | 262.19 | P7 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P, F
1.08 | Zázemí sálu | 16.99 | P7 | S1 |  | PH2 |  |  | P
1.09 | Zádveří hyg. zařízení | 3.79 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 |  | P
1.10 | Bezbariérové WC | 4.07 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo, WC vybavení pro inval. ANTIVANDAL | P
1.11 | Hygienické zařízení - Muži | 13.26 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x WC 2x, pisoár 3x ANTIVANDAL | P
1.12 | Hygienické zařízení - Ženy | 13.36 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x WC 2x ANTIVANDAL | P
1.13 | Jídelna | 80.39 | P7 | S1 |  | PH2 | D2 | pítko ANTIVANDAL | P, F
1.14 | Salónek | 27.64 | P7 | S1 |  | PH2 |  |  | P, F
1.15 | Přípravna jídel | 37.24 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 | vizte technické vybavení Gastroprovozu | P
1.16 | Přípravna jídel | 8.7 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 | vizte technické vybavení Gastroprovozu | P
1.17 | Přípravna jídel | 7.77 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 | vizte technické vybavení Gastroprovozu | P
1.18 | Chodba | 17.59 | P2 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
1.19 | Zádveří | 3.8 | P2 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
1.20 | Šatna pro personál | 11.28 | P7 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
1.21 | Sprcha pro personál | 1.94 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | sprchový kout | P, Ž
1.22 | WC pro personál | 1.58 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | WC | P
1.23 | Předsíňka WC | 2.04 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | umyvadlo | P
1.24 | Chodba | 7.74 | P2 | S5 |  | PH3 |  |  | P
1.25 | Úklidová místnost | 4.55 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | výlevka | P, Ž
1.26 | Sklad | 7.55 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 |  | R
1.27 | Sklad | 7.28 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 |  | R
1.28 | Sklad | 6.82 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 |  | R
1.29 | Sklad odpadu | 5.27 | P2 | S5 |  | PH3 | D2 |  | R
1.30 | Recepce | 9.53 | P1 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
Celková plocha |  | 698.37
Školící středisko
Legenda místností 2.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
2.01 | Schodišťový prostor | 35.34 | P3 | S1, S2 |  | PH1 | D1 |  | P
2.02 | Chodba | 62.76 | P4 | S1 |  | PH5 |  | pítko 2x ANTIVANDAL | P
2.03 | Čajová kuchyň | 7.2 | P4 | S1 |  | PH2 | D2 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
2.04 | Archiv | 30.74 | P1 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
2.05 | Učebna | 81.41 | P7 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.06 | Jazyková učebna | 63.36 | P7 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.07 | Učebna | 55.35 | P7 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.08 | Denní místnost | 36.16 | P7 | S1 |  | PH2 | D2 | umyvadlo | P
2.09 | Předsíň hyg. zařízení | 3.79 | P4 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
2.10 | Bezbariérové WC | 4.07 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo, WC vybavení pro inval. ANTIVANDAL | P
2.11 | Hygienické zařízení - Ženy | 13.36 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x WC 2x ANTIVANDAL | P
2.12 | Hygienické zařízení - Muži | 13.26 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo 2x WC 2x, pisoár 3x ANTIVANDAL | P
2.13 | Lektoři | 18.67 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.14 | Kancelář | 55.81 | P6 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.15 | Předsíň | 2.64 | P4 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
2.16 | Úklidová místnost | 5.17 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | výlevka | P, Ž
2.17 | Šatna | 11.66 | P7 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
2.18 | Hygienické zařízení | 2.87 | P4 | S4 |  | PH3 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
2.19 | Učebna PC | 70.33 | P7 | S1 |  | PH4 | D2 |  | P
2.20 | Kabinet | 19.01 | P7 | S1 |  | PH2 | D2 |  | P
Celková plocha |  | 592.96
Školící středisko
Legenda místností 3.NP
Číslo místností | Název místnosti | Plocha (m2) | Podlaha | Stěny | Strop | Podhled | Dveře | Zařizovací předměty | Vytápění
3.01 | Schodišťový prostor | 28.07 | P3 | S1, S2 |  | PH1 | D1 |  | P
3.02 | Chodba | 88.4 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.03 | Čajová kuchyň | 12.52 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 | linka, dřez dřezová baterie | P, Ž
3.04 | Sklad použitého prádla | 6.6 | P1 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
3.05 | Sklad čistého prádla | 6.72 | P1 | S1 |  | PH3 | D2 |  | P
3.06 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.07 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.08 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3,09 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.10 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.11 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.12 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.13 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.14 | Pokoj | 16.27 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.15 | Předsíň | 3.65 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.16 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.17 | Pokoj | 16.41 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.18 | Předsíň | 3.63 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.19 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.20 | Pokoj | 16.41 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.21 | Předsíň | 3.57 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.22 | Hygienické zařízení | 3.66 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.23 | Pokoj | 16.27 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3,24 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.25 | Hygienické zařízení | 3.68 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.26 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.27 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.28 | Hygienické zařízení | 3.68 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.29 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.30 | Předsíň - Bezbariérová | 4.3 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.31 | Hyg. zařízení - Bezbariérové | 5.36 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.32 | Pokoj - Bezbariérový | 13.83 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.33 | Předsíň | 3.57 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.34 | Hygienické zařízení | 3.66 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.35 | Pokoj | 16.27 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.36 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.37 | Hygienické zařízení | 3.68 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.38 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.39 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.40 | Hygienické zařízení | 3.68 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.41 | Pokoj | 16.31 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.42 | Předsíň | 3.57 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.43 | Hygienické zařízení | 3.66 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.44 | Pokoj | 16.27 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.45 | Předsíň | 3.62 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.46 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.47 | Pokoj | 16.41 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.48 | Předsíň | 3.65 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.49 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.50 | Pokoj | 16.41 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.51 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.52 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.53 | Pokoj | 16.27 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.54 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.55 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.56 | Pokoj | 16.3 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.57 | Předsíň | 3.6 | P4 | S1 |  | PH5 | D2 |  | P
3.58 | Hygienické zařízení | 3.7 | P4 | S4 |  | PH2 | D2 | umyvadlo WC sprchový kout | P, Ž
3.59 | Pokoj | 16.3 | P6 | S1 | ST2 |  | D2 |  | P
3.60 | Předsíň | 3.52 | P1 | S1 |  | PH3 | D1 |  | P
3.61 | Úklidová místnost | 3.52 | P1 | S5 |  | PH3 | D2 | výlevka | P, Ž
Celková plocha |  | 574.24