Veřejná zakázka 		ÚP ČR Klatovy – Výběrové řízení na dodavatele stavby

Zadávací řízení 		Otevřené

Limit veřejné zakázky 	Podlimitní

Předpokládaná hodnota

veřejné zakázky		31 067 873 CZK

Zadavatel 			Česká republika - Úřad práce ČR

Adresa 			Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika

IČ 				72496991

Zastoupený 			Ing. Marie Bílková

Dodatečné informace č. 4

Dotaz č. 1

Ve výkaze výměr jsou celkem 2 ks bran, přičemž v situaci, technické zprávě a v tabulce zámečnických prvků je popsána pouze jedna.

Jaká brána platí, z architektonicko stavebního objektu (Brána vjezdu na parkoviště 1600x3600 mm odkaz Z.09)  nebo z komunikací (brána kovová dvoukřídlová 3600x1750 mm)?

Určitě jedna neplatí.

Platí pouze brána v architektonické části.

Dotaz č. 2

V technické zprávě se píše o výměně komínové hlavice, která je již vlivem času nesoudržná a popraskaná. Ve výkaze výměr jsem nenašla na toto položku.

Bohužel, komínová hlavice byla ve výkazu výměr zapomenuta. Je tam jen její demolice.

Dotaz č. 3

Dále jsem ve výkaze výměr nenašla položku na parotěsnou zábranu všech opravovaných střech, o které se píše v technické zprávě a je vyznačena v řezech.

Parotěsná zábrana je ve výkazu obsažena, na hlavní střeše je parotěsná zábrana tvořena původní živičnou krytinou.

Dotaz č. 4

Prosím o kontrolu položek z oddílu obklady keramické položka č. 363 Montáž obkladaček vnitřních o výměře 97,74

m2 a k této

položce by měla být dodávka položka č.365 mozaika keramická kuchyně 107,514 kusů – bráno jako jedna kostička

9,7x9,7 cm?

Myslím, že je nesrovnalost v měrných jednotkách.

Buď bude u dodávky 107,514 m2 nebo bude menší výměry pro montáž.

Místo ks dosadit m2

Dotaz č. 5

Chtěla bych se zeptat na položku z VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ - č. 231 - Okno 4kř plastové 3545x1590 mm, odkaz O.06

V tabulce prvků je napsáno:

Okno O. 06 plastové stávající – posunout do líce zdiva

Máme tedy oceňovat pouze úpravu okna podle tabulky, tj. posunutí nebo nové okno?

Stávající okno posunout do líce zdiva

Dotaz č. 6

Po vizuální prohlídce ÚPČR Klatovy konané dne 10.4.2014 konstatujeme, že v dokumentaci ani výkaze výměr není obsažen záchytný systém na střeše. Žádáme zadavatele o potvrzení, že tento záchytný systém není vyžadován a tudíž, že nebude předmětem nabídkové ceny.

Záchytný systém není vyžadován. Ochrana osob v rámci rekonstrukce musí být dle platných norem zachována.