## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  | D.1.4.1 Zdravotně technické instalace |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Hlavní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek | 0
20 162 011 |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | ČR - Úřad práce ČR, Praha
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo | 20 162 011
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  | Ing. Jan Flidr | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka č. 1: Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
Poznámka č. 2: Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočítatelné a doměřitelné.

## Rekapitulace
Stavba : |  | 20 162 011 ÚP ČR KoP Prostějov |  |  | Rozpočet : | 1
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  |  | ZTI
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1-1 | zemní práce uvnitř budovy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Ostatní konstrukce, bourání |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
| CELKEM VRN |  |  |  |  | #REF!

## Položky
Výkaz výměr
Stavba : |  | 20 162 011 ÚP ČR KoP Prostějov |  | Rozpočet: | 1
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  | ZTI
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1-1 | zemní práce uvnitř budovy |  |  |  |  | 1
1 | 139711101RT3 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 3 | m3 | 22.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 13.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 171201101R00 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 13.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 21.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 8.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 175101101RT2 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm | m3 | 9.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7
7 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 13.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 451572111R00 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1322
| Celkem za | 1-1 zemní práce uvnitř budovy |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 1
9 | 271571111R00 | Polštář podlahy ze štěrkopísku tříděného | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9397
10 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 podkladní beton | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3786
11 | 631313711R00 | Mazanina betonová tl. 10 cm C 25/30 (B 30) | m3 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4533
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 9 | Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  |  | 1
12 | 328321111R00 | Konstrukce šachet z betonu | m3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.7987
13 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 26.45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10712
14 | 899102111RT2 | Osazení poklopu s rámem včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 900 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.12502
15 | 965042241RT4 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 10 - 15 cm | m3 | 3.75 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 970051250R00 | Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
17 | 972054141R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
19 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
20 | 974031147R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm | m | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
21 | 974031153R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm | m | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
22 | 974031164R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm | m | 33 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00049
| Celkem za | 9 Ostatní konstrukce, bourání |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  | 1
23 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 39.0365 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 1
24 | 711111001RZ1 | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr-včetně dodávky ALP | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0003
25 | 711141559aa | Izolace proti vlhk. vodor. pásy přitavením 1 vrstva, včetně napojení na stávající | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
26 | 62833180a | Dod-Pás asfaltovaný těžký | m2 | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 62833180a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0048
27 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % | 3.85 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 1
28 | 722181812R00 | Demontáž plstěných pásů z trub D 50 | m | 500 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
29 | 722182001R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 811 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
30 | 722182004R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
31 | 722182006R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
32 | 28377235 | Trubice izolační 22x13 mm | m | 301 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28377235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3e-05
33 | 28377236 | Trubice izolační 22x20 mm | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28377236 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4e-05
34 | 283772372 | Trubice izolační 25x13mm | m | 46 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772372 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4e-05
35 | 283772374 | Trubice izolační 25x20 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772374 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4e-05
36 | 283772392 | Trubice izolační 32x13 mm | m | 157 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4e-05
37 | 283772394 | Trubice izolační 32x20 mm | m | 127 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772394 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6e-05
38 | 283772442 | Trubice izolační 42x13 mm | m | 37 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772442 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
39 | 283772444 | Trubice izolační 42x20 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772444 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00012
40 | 283772475 | Trubice izolační 50x13 mm | m | 41 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772475 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00012
41 | 283772477 | Trubice izolační 50x20 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772477 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00015
42 | 283772495 | Trubice izolační 63x13mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 283772495 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00015
43 | 998713203R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m | % | 2.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 1
44 | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového DN 100 | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
45 | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového DN 200 | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
46 | 721140915R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
47 | 721140916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
48 | 721140917R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
49 | 721140918R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
50 | 721176101R00 | Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00034
51 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00038
52 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00047
53 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
54 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm | m | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00151
55 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00078
56 | 721176115R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm | m | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00131
57 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00074
58 | 721176135R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm | m | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00137
59 | 721176222R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm | m | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00209
60 | 721176223R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm | m | 65 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00137
61 | 721176224R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00355
62 | 721176225R00 | Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.004
63 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 | kus | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
64 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 | kus | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
65 | 721194109R00 | Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3 | kus | 31 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
66 | 721273150RT1 | Přivzdušňovací ventil DN 50/70/100 | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
67 | 721273200RT3 | Ventilační střešní souprava PP DN 100 | kus | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00027
68 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace | m | 349 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
69 | 722175212R00 | Potrubí z PP-R, D 25 mm | m | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00369
70 | 722175213R00 | Potrubí z PP-R, D 32 mm | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00388
71 | 765331862R00 | Větrací mřížka 150x150 | m | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00017
72 | 28650014 | Manžeta protipožární 110-60 mm | kus | 28 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28650014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
73 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m | % | 1.8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 1
74 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
75 | 722130802R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 | m | 250 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 722131936R00 | Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00243
77 | 722172311R00 | Potrubí z PPR, studená, D 20/2,8 mm | m | 301 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00398
78 | 722172312R00 | Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm | m | 46 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00518
79 | 722172313R00 | Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm | m | 157 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00535
80 | 722172314R00 | Potrubí z PPR, studená, D 40/5,5 mm | m | 37 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00563
81 | 722172315R00 | Potrubí z PPR, studená, D 50/6,9 mm | m | 41 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00594
82 | 722172316R00 | Potrubí z PPR, studená, D 63/8,6 mm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00654
83 | 722172331R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 20/2,8 mm | m | 140 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00401
84 | 722172332R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 25/3,5 mm | m | 40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00522
85 | 722172333R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 32/4,4 mm | m | 127 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00541
86 | 722172334R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 40/5,5 mm | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00573
87 | 722172335R00 | Potrubí z PPR, teplá, D 50/6,9 mm | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0061
88 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | kus | 97 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
89 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
90 | 722224111R00 | Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 | kus | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00041
91 | 722229101R00 | Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 | kus | 18 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
92 | 722234234R00 | Úpravna vody magnetická MÚV, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00178
93 | 722235111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 | kus | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
94 | 722235112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0002
95 | 722235113R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00032
96 | 722235114R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00052
97 | 722235115R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00077
98 | 722235145R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
99 | 722235146R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
100 | 722235643R00 | Klapka zpětná DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0004
101 | 722235645R00 | Klapka zpětná DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
102 | 722235646R00 | Klapka zpětná DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00135
103 | 722236521R00 | Filtr,nerez čistící sítko, vnitřní záv. DN 15 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
104 | 722236523R00 | Filtr,nerez čistící sítko, vnitřní záv. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
105 | 722239101R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 | kus | 42 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
106 | 722239102R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 | kus | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
107 | 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
108 | 722239104R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
109 | 722239105R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4 | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
110 | 722239106R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 2 | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
111 | 722254201RT4 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/30, stálotvará hadice | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.015
112 | 722259201R00 | Montáž hydrantového systému D25 | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
113 | 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 | m | 934 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00018
114 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 934 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03601
115 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2 | soubor | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
116 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0007
117 | 732429111R00 | Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25 | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00014
118 | PC | Tlaková stanice | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 664 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
119 | PC | Vodoměr Qn1,5 sv | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 580 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.01
120 | PC | Ochrana běhu na sucho | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
121 | PC | Montáž TS | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 666 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
122 | PC | Ohřívač TUV 10l beztlakový pod dř, včetně armatury | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 670 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.05
123 | PC | Připojovací hadička nezez G3/8-20cm | soubor | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 678 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.01
124 | PC | Ventil rohový G 1/2 x 3/8 | soubor | 63 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 579 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.01
125 | 42611060 | Čerpadlo TUV (Q=0,3m3/h; H=2,2m) | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 42611060 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0
126 | 48466170 | Expanzní nádoba pro pitnou vodu objem 8l | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 48466170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0454
127 | 4848803005 | Termostatický ventil MTCV DN15 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4848803005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.002
128 | 5516650102 | Ventil pojistný boiler 3/4" 6bar | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5516650102 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00063
129 | 28650014 | Manžeta protipožární 60-60 mm | kus | 29 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28650014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.005
130 | 998722203R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m | % | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 1
131 | 725013163R00 | Klozet kombi, nádrž s armat. odpad.vodor | soubor | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02794
132 | 725014131R00 | Klozet závěsný + sedátko, bílý | soubor | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01772
133 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01889
134 | 725016123R00 | Urinál odsávací , přívod svislý, bílý | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02015
135 | 725016125R00 | Urinál odsávací , ovládání autom, bílý | soubor | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02038
136 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé | soubor | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01251
137 | 725017151R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01751
138 | 725017162R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 45 cm, bílé | soubor | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01401
139 | 725019101R00 | Výlevka stojící s plastovou mřížkou | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01444
140 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
141 | 725119213U00 | Mtž klozet mís závěsných | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00239
142 | 725119305R00 | Montáž klozetových mís kombinovaných | soubor | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00186
143 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zazdění | soubor | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
144 | 725129101U00 | Mtž pisoáru keramického | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00325
145 | 725129102U00 | Mtž pisoáru automat splach | kus | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00099
146 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
147 | 725219401R00 | Montáž umyvadel na šrouby do zdiva | soubor | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00139
148 | 725219503R00 | Montáž krytu sifonu umyvadel | soubor | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7e-05
149 | 725220841R00 | Demontáž ocelové vany | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
150 | 725240811R00 | Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
151 | 725241213U00 | Vanička sprch polymer 900x900mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.03088
152 | 725249102R00 | Montáž sprchových mís a vaniček | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00062
153 | 725311121U00 | Dřez nerez s odkap plochou | soubor | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00493
154 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00212
155 | 725339111U00 | Mtž výlevka | soubor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00059
156 | 725829201R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00012
157 | 725829301R00 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové | kus | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4e-05
158 | 725989101R00 | Montáž dvířek kovových i z PH | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
159 | pc | Uzávěrka zápachová pro sprchu | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 597 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0002
160 | pc | Zástěna sprch 1kř š900mm sklo čiré | soubor | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00934
161 | 28654741 | Vodní zápach.uzávěrka pro odvod kondenzátu podomítková DN32 | kus | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 28654741 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00023
162 | 551431601 | Baterie výlevka nástěnná, páková s raménkem 300mm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 551431601 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00133
163 | 5514318010 | Baterie dřez. stojánk.pák. se sprškou | kus | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5514318010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00133
164 | 551431830 | Sprchová baterie páková | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 551431830 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00133
165 | 55144112 | Baterie umyvadlová stojánková páková | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55144112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
166 | 55144162 | Sprchová sada | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55144162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
167 | 55162150.A | Vtok se zápachovou uzávěrkou DN 30 | kus | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162150.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9e-05
168 | 55162328.A | Uzávěrka zápachová pro umyvadla DN40 | kus | 19 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162328.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0002
169 | 55162330.A | Uzávěrka zápachová DN 50 6/4" | kus | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55162330.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0003
170 | 55347600 | Dvířka revizní se zámkem pozink 150x150 mm | kus | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55347600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.002
171 | 55347602 | Dvířka revizní se zámkem pozink 200x200 mm | kus | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 55347602 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
172 | 64271105 | Mont.prvek pro závěsné WC s nádržkou do stěny UP 320, h 112 cm | kus | 20 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 64271105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
173 | 64271106 | Mont.prvek pro závěsné WC-ZTP s nádržkou do stěny UP 320, h 112 cm | kus | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 64271105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.014
174 | 642711061 | Tlačítko ovládací pro dvě vody, plast | kus | 22 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 642711061 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.00051
175 | 64291568 | Kryt na sifon umyvadla bílý | kus | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 64291568 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0067
176 | 998725203R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m | % | 0.31 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  |  | 1
177 | 979012112R00 | Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m | t | 17.7237 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
178 | 979012119R00 | Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky | t | 70.8949 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
179 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 17.7237 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
180 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 70.8949 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
181 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 17.7237 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
182 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m | t | 248.1321 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
183 | 979999999R00 | Poplatek za skladku 10 % příměsí | t | 17.7237 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0