## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu :
SO 01 Hlavní objekt
D.1.4.3 Vzduchotechnika
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ÚP ČR KoP Prostějov, Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13
Projektant : |  | INTAR a.s. Brno |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 |  |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 |  |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka č. 1: Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
Poznámka č. 2: Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočítatelné a doměřitelné.

## Rekapitulace
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov, Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  |  | D.1.4.3 Vzduchotechnika
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
| Zařízení č. 1 - Větrání WC v 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 2 - Větrání WC v 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 3 - Větrání WC v 1.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 4 - Větrání WC v 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 5 - Větrání WC v 2.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 6 - Větrání WC v 3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 7 - Větrání WC v 3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 8 - Větrání WC v 3.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 9 - Větrání WC v 4.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 10 - Větrání WC v 4.NP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 11 - Chlazení serveru 2.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 12 - Chlazení kanceláře 2.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře 3.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 14 - Chlazení kanceláře 3.19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 15 - Chlazení zased. m. 4.18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 16 - Větrání kotelny |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č. 17 - Větrání UPS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Větrání garáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Větrání výtahu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Doplňkový materiál |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
| 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov, Rekonstrukce objektu nám. Spojenců 13
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  | D.1.4.3 Vzduchotechnika
P.č. | Kód | Popis | MJ | Množství | Cena / MJ (Kč) | Cena celkem (Kč)
Zařízení č. 1 - Větrání WC v 1.NP
1.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 210m3/h, 200Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
1.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
1.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
1.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
1.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 5 | 0 | 0
1.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
1.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 1 - Větrání WC v 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 2 - Větrání WC v 1.NP
2.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 240m3/h, 200Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
2.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
2.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
2.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
2.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 5 | 0 | 0
2.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
2.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
2.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 11 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 2 - Větrání WC v 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 3 - Větrání WC v 1.NP
3.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 210m3/h, 200Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
3.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
3.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
3.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
3.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 5 | 0 | 0
3.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
3.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
3.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 10 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 3 - Větrání WC v 1.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 4 - Větrání WC v 2.NP
4.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 230m3/h, 200Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
4.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
4.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
4.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
4.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 5 | 0 | 0
4.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
4.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
4.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 4 - Větrání WC v 2.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 5 - Větrání WC v 2.NP
5.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 320m3/h, 180Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
5.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
5.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
5.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
5.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 7 | 0 | 0
5.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 11 | 0 | 0
5.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
5.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 13 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 5 - Větrání WC v 2.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 6 - Větrání WC v 3.NP
6.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 230m3/h, 200Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
6.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
6.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
6.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
6.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 5 | 0 | 0
6.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
6.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
6.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 6 - Větrání WC v 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 7 - Větrání WC v 3.NP
7.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 240m3/h, 190Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
7.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
7.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
7.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
7.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 6 | 0 | 0
7.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 9 | 0 | 0
7.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
7.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 12 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 7 - Větrání WC v 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 8 - Větrání WC v 3.NP
8.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 240m3/h, 190Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
8.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
8.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
8.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
8.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 6 | 0 | 0
8.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 9 | 0 | 0
8.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
8.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 10 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 8 - Větrání WC v 3.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 9 - Větrání WC v 4.NP
9.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 190m3/h, 170Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
9.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
9.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
9.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
9.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 4 | 0 | 0
9.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 6 | 0 | 0
9.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
9.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 8 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 9 - Větrání WC v 4.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 10 - Větrání WC v 4.NP
10.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 240m3/h, 190Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
10.02 | vlastní | Zpětná klapka d160 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
10.03 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
10.04 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
10.05 | vlastní | Talířový ventil kovový odvodní d125 , vč. montážního kroužku a montáže | ks | 6 | 0 | 0
10.06 | vlastní | Ohebná hadice protihluková d125, vč. montáže | bm | 9 | 0 | 0
10.07 | vlastní | Protidešťová žaluzie 160 plastová, vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
10.08 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 15 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 10 - Větrání WC v 4.NP |  |  |  | 0
Zařízení č. 11 - Chlazení serveru 2.19
11.01 | vlastní | Venkovní split jednotka, nástěnná vnitřní split jednotka, Qch=7,0 kW, invertor, celoroční provoz, autorestart | ks | 2 | 0 | 0
|  | vč. pružných podložek, konzoly pod jednotku, infra ovladače a el. topných pásků |  |  |  | 0
11.02 |  | Neobsazeno
11.03 | vlastní | Čerpadlo kondenzátu pro splitové jednotky | ks | 2 | 0 | 0
11.04 | vlastní | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 30 m | ks | 2 | 0 | 0
|  | vč. náplně chladiva R410A a venkovního ochranného žlabu |  |  |  | 0
11.05 | vlastní | Zprovoznění a montáž zařízení | ks | 2 | 0 | 0
11.06 | vlastní | Protipožární ucpávky rozvodů přímého chlazení vč. stěrky a montáže | m2 | 0.5 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 11 - Chlazení serveru 2.19 |  |  |  | 0
Zařízení č. 12 - Chlazení kanceláře 2.28
12.01 | vlastní | Venkovní split jednotka, nástěnná vnitřní split jednotka, Qch=7,0 kW, invertor, celoroční provoz, autorestart | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. pružných podložek, konzoly pod jednotku, infra ovladače a el. topných pásků |  |  |  | 0
12.02 |  | Neobsazeno
12.03 | vlastní | Čerpadlo kondenzátu pro splitové jednotky | ks | 1 | 0 | 0
12.04 | vlastní | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 30 m | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. náplně chladiva R410A a venkovního ochranného žlabu |  |  |  | 0
12.05 | vlastní | Zprovoznění a montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 12 - Chlazení kanceláře 2.28 |  |  |  | 0
Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře 3.18
13.01 | vlastní | Venkovní split jednotka, Qch=4,7 kW, invertor, celoroční provoz, autorestart | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku |  |  |  | 0
13.02 | vlastní | Kazetová vnitřní split jednotka, Qch=4,7 kW | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. čelního panelu 4 cestné kazety, kabelového ovladače a prodrátování |  |  |  | 0
13.03 | vlastní | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 40 m | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. náplně chladiva R410A a venkovního ochranného žlabu |  |  |  | 0
13.04 | vlastní | Zprovoznění a montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 13 - Chlazení kanceláře 3.18 |  |  |  | 0
Zařízení č. 14 - Chlazení kanceláře 3.19
14.01 | vlastní | Venkovní split jednotka, Qch=7,1 kW, invertor, celoroční provoz, autorestart | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku |  |  |  | 0
14.02 | vlastní | Kazetová vnitřní split jednotka, Qch=7,1 kW | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. čelního panelu 4 cestné kazety, kabelového ovladače a prodrátování |  |  |  | 0
14.03 | vlastní | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 40 m | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. náplně chladiva R410A a venkovního ochranného žlabu |  |  |  | 0
14.04 | vlastní | Zprovoznění a montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 14 - Chlazení kanceláře 3.19 |  |  |  | 0
Zařízení č. 15 - Chlazení zased. m. 4.18
15.01 | vlastní | Venkovní split jednotka, Qch=7,1 kW, invertor, celoroční provoz, autorestart | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. pružných podložek a konzoly pod jednotku |  |  |  | 0
15.02 | vlastní | Kazetová vnitřní split jednotka, Qch=7,1 kW | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. čelního panelu 4 cestné kazety, kabelového ovladače a prodrátování |  |  |  | 0
15.03 | vlastní | Propojovací izolované Cu dvojpotrubí a kabeláž, délka do 30 m | ks | 1 | 0 | 0
|  | vč. náplně chladiva R410A a venkovního ochranného žlabu |  |  |  | 0
15.04 | vlastní | Zprovoznění a montáž zařízení | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 15 - Chlazení zased. m. 4.18 |  |  |  | 0
Zařízení č. 16 - Větrání kotelny
16.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d160, 160m3/h, 170Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
16.02 | vlastní | Spojovací manžeta d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
16.03 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 160/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
16.04 | vlastní | Mřížka d160 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
16.05 | vlastní | Protidešťová žaluzie 1000x400, RAL dle architekta, vč. rámu, mříže a montáže | ks | 1 | 0 | 0
16.06 | vlastní | Vyústka jednořadá 325x225 vč. rámu a montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
16.07 | vlastní | d160/40% tvar. dílů | bm | 4 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 16 - Větrání kotelny |  |  |  | 0
Zařízení č. 17 - Větrání UPS
17.01 | vlastní | Diagonální potrubní ventilátor d200, 500m3/h, 260Pa vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
17.02 | vlastní | Spojovací manžeta d200 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
17.03 | vlastní | Tlumič hluku kruhový 200/600 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
17.04 | vlastní | Mřížka d200 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
17.05 | vlastní | Protipožární větrací mřížka 400x200 vč. montáže | ks | 2 | 0 | 0
17.06 | vlastní | Protipožární ucpávky vč. stěrky a montáže | m2 | 0.5 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
17.07 | vlastní | d200/40% tvar. dílů | bm | 7 | 0 | 0
| Celkem za | Zařízení č. 17 - Větrání UPS |  |  |  | 0
|  | Větrání garáže | [7 empty] | 2 | #REF!
1 | vlastní | Vyčištění a repase stávajícího odvětrání garáže | ks | 1 | 0 | 0
- vyčištění a repase ventilátorů (2 ks)
- vyčištění potrubí a vyústek
| Celkem za | Větrání garáže |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | Větrání výtahu | [7 empty] | 2 | #REF!
1 | vlastní | Výfukový kus šikmý s mřížkou d225 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
2 | vlastní | Výfukový kus šikmý s mřížkou d250 vč. montáže | ks | 1 | 0 | 0
|  | Kruhové ocel. potrubí sk I, třídy těsnosti B vč. montáže do průměru: |  |  |  | 0
3 | vlastní | d250/50% tvar. dílů | bm | 4 | 0 | 0
| Celkem za | Větrání výtahu |  |  |  | 0 |  |  |  | 2
|  | Doplňkový materiál | [8 empty] | 2 |  | #REF!
1 | vlastní | Montážní, těsnící a spojovací materiál | sada | 1 | 0 | 0
| Celkem za | Doplňkový materiál |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2
[7 empty] | 12 | 0 | 69 |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
2
[7 empty] | 12 | 0 | 71 |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0.00022
[7 empty] | 12 | 0 | 72 |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 3e-05
[7 empty] | 12 | 0 | 73 |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 4e-05
[7 empty] | 12 | 0 | 74 |  | 2 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 6e-05
[12 empty] | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0