## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  |  | D.1.4.4. Elektroinstalace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Hlavní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | ČR - Úřad práce ČR, Praha
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka:
Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:
1 | Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
2 | Odborná realizační elektro firma je povinna v době výběrového řízení řádně vyhodnotit zadávací projektovou dokumentaci a na neshody upozornit investora a projektanta EL.
3 | Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
4 | Svítidla jsou jako funkční celek, včetně zdrojů předřadníků, závěsů a potřebných komponent. Svítidla jsou navržená a podložená výpočtem pro splnění požadavků platné legislativy a tedy jde o konkrétní typ. Při změně typu svítidla se musí znovu vypracovat světelně technický protokol a konzultovat jakoukoliv změnu s projektantem elektro, architektem interiéru a investorem.
5 | V nákladech na veškerou dodávku a montáž materiálu jsou dále zahrnuty tyto součásti: Dodávka podmiňujících komponent (příslušenství, dílčí součásti kompletů apod). Náklady na zajištění, výrobu, nákup, přepravu a skladování materiálu. Přípravné a pomocné práce před montážemi. Vyměření místa, upevnění, osazení instalovaných komponent. Utěsnění vstupů, vystrojení skříní a rozváděčů. Závěrečné práce spojené s montáží rozváděčů (označení kabelů, propojení uzemnění). Očíslování a označení skříní štítkem, nebo popisem. Podmiňující práce spojené s montáží rozváděčů. Propojení a změření uzemnění a vypsání měřícího protokolu.
6 | V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006, hlava IV., §44, odstavec 9 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek. Ten je možné dle tohoto zákona nahradit kvalitativně a technicky obdobným řešením. Uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci tech. parametrů a jejich kvalit. standardu.
7 | Investor zajistí součinost a koordinaci při prováděných pracích, zejména v době odpojení/přepojení napájecích kabelů, tak aby realizační firma mohla práce nutné v beznapěťovém stavu provést v nejkratším možném termínu. Realizační firma společně se zástupcem investora vypracuje energetický režim.
8 | Rozhranní: napojení HDV ve skříních SR322 (v majetku e.on)
9 | Výkaz - výměr jednotlivých položek vychází z výkresové a dokladové části PD. Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočitatelné a doměřitelné

## Rekapitulace
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  |  | D.1.4.4. Elektroinstalace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Rozváděčová technika (specifikace) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Svítidla a světelné zdroje |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ŘÍzení osvětlení (MaR) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Vodiče a kabely |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Uzemnění (Z) a bleskosvod (AH) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Výkopové práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Ostatní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Doprava, přesuny dodávek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Rozpočet:
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  | D.1.4.4. Elektroinstalace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Rozváděčová technika (specifikace) |  |  |  |  | 1
1 |  | SR 322 - úprava a doplnění pro napojení nového HDV (svorky, poj.patrony, drobné úpravy, materiál k napojení HDV) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  | Rozváděče 01-RH1, skříňový se soklem, 3 pole, dle výkresové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  | Rozváděče x-RPx, zapuštěný, 1 pole, dle výkresové dokumentace | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 |  | Rozváděče 2-RP3, přisazený, 1 pole, dle výkresové dokumentace | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 |  | Kompenzační rozvaděč RC, standardní rozvaděč kompenzace o kapacitě do 22,5kVAr; instalace proběhne do dvou měsíců od otevření budovy na základě měření. | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 |  | SM-1 (USM) univerzální skříň měření, nepřímé, ZS1b/3f, 550x320x650; umístění měřící soupravy dle e.on (odsouhlasit před realizací), venkovní provedení viz. TZ | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 |  | UPS; 3~230/400 V, 50 Hz, doba zálohy 30min, spínací výkon P2 max[kW] max 10A, síťová pojistka [AC 3], rozměry:vxšxh:80x60x30cm. využito pro pohon požárního čerpadla: jmenovitý výkon motoru:1 kW, jmenovitý proud 3 A. Ovládání, dle požadavků PBŘ A HZS. Vč. příslušenství pro instalaci a napojení do 01-RH1 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 |  | UPS; instalace, zprovoznění a předání uživateli, vč. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Měření sítě – účinníku – pro návrh kompenzace, vč. výstupního protokolu | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | SPD T1, 275V/3 (zón LPZ0B-LPZ1) vč. krabice IP 54 | ks | 8 | 0 | 0
11 |  | SPD T1, 275V (zón LPZ0B-LPZ1) vč. krabice IP 54 | ks | 2 | 0 | 0
12 |  | Hlavní ochranná přípojnice provozovny ozn. HOP | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
13 |  | Dielektrický koberec a povinné vybavení rozvodny NN | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 |  | Popis a schéma rozvaděčů, výrobní (dílenská) dokumentace rozvaděčů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
15 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Rozváděčová technika (specifikace) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  |  | 1
16 |  | Spínač č.1, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 39 | 0 | 0
17 |  | Spínač č.5, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 68 | 0 | 0
18 |  | Spínač č.6, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 28 | 0 | 0
19 |  | Tlačítko č. 1/0so, 250/10, IP20, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 37 | 0 | 0
20 |  | Spínače č.1, 250/10, IP44, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0
21 |  | Spínače č.5, 250/10, IP44, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 5 | 0 | 0
22 |  | Spínače č.6, 250/10, IP44, barva bílá, kompletní, zapuštěný | ks | 4 | 0 | 0
23 |  | Tlačítko č. 1/0so, 250/10, zapuštěné, IP 44, barva bílá, kompletní | ks | 6 | 0 | 0
24 |  | Spínač č.1, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 2 | 0 | 0
25 |  | Spínač č.6, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 4 | 0 | 0
26 |  | Tlačítko č. 1/0so, 250/10, IP 54, barva šedá, přisazená | ks | 4 | 0 | 0
27 |  | SPD typ 3, proti pulznímu přepětí, externí modul/KU68, akustická signalizace poruchy | ks | 362 | 0 | 0
28 |  | Pohybové čidlo IP20/44-normální/zvl. nebezpečný, spínání osvětlení (stropní/nástěné) | ks | 66 | 0 | 0
29 |  | Zásuvka jednoduchá, 230/16, barva bílá a červená - kompletní | ks | 62 | 0 | 0
30 |  | Zásuvka jednoduchá, 16/250, IP44, zapuštěná, barva bílá, šedá, červená - kompletní | ks | 3 | 0 | 0
31 |  | Zásuvka jednoduchá, 250/16, barva šedá, přisazená | ks | 2 | 0 | 0
32 |  | Zásuvka jednoduchá 45x45, 16/250, IP20, barva bílá a karmínová, zapuštěná | ks | 523 | 0 | 0
33 |  | Zásuvka dvojitá, 16/250, IP20, barva bílá nebo bordo - kompletní, zapuštěná | ks | 100 | 0 | 0
34 |  | Zásuvka 32A/400V, nástěnná/zapuštěná | ks | 5 | 0 | 0
35 |  | Spínač 16A/230V, nástěnná/zapuštěná | ks | 4 | 0 | 0
36 |  | Spínač 40A/400V, nástěnná/zapuštěná | ks | 4 | 0 | 0
37 |  | Spínač se zásuvkou 63A/400V, nástěnná/zapuštěná | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | Napájecí zdroj SELV, 230-240V/12V, AC/DC - dodá ZTI, napojení+propojení | ks | 5 | 0 | 0
39 |  | Časové relé s funkcí zpožděného návratu 230V/16A - Multifunkční časový spínač | ks | 12 | 0 | 0
40 |  | Spojovací materiál | ks | 1 | 0 | 0
41 |  | Spotřební instalační a podružný materiál | ks | 1 | 0 | 0
42 |  | Tlačítko v krytu "červené" v případě požáru vypni, podsvícené | ks | 7 | 0 | 0
43 |  | Kabelová lávka 60x150x1,5; kompletní, požárně odolný P60-R | m | 40 | 0 | 0
44 |  | Kabelová lávka 60x400, kompletní | m | 40 | 0 | 0
45 |  | Pozinkovaný žlab 60x100; kompletní | m | 38 | 0 | 0
46 |  | Pozinkovaný žlab 60x200; kompletní | m | 280 | 0 | 0
47 |  | Pozinkovaný žlab 110x400; kompletní | m | 60 | 0 | 0
48 |  | Oceloplechový žlab (pozinkovaný) 60x75x1,5; kompletní, požárně odolný P60-R | m | 55 | 0 | 0
49 |  | Oceloplechový žlab (pozinkovaný) 60x100x1,5; kompletní, požárně odolný P60-R | m | 320 | 0 | 0
50 |  | Systém se zachováním funkčnosti podle zvláštních požárních směrnic; P60-R, kompletní (závěsy, příchytky, jednotlivé uložení, kotvení, spoj.mat.) - NO,CS+TS apod. | ks | 1 | 0 | 0
51 |  | Parapetní kanál160x55 D+přepážka, (2 komory-M45) vč. příslušenství | m | 420 | 0 | 0
52 |  | Vkládací lišta 60x40 vč. příslušenství | m | 300 | 0 | 0
53 |  | Vkládací lišta 40x20 vč. příslušenství | m | 100 | 0 | 0
54 |  | Trubka PVC prům. 16mm | m | 300 | 0 | 0
55 |  | Trubka PVC prům. 23mm | m | 50 | 0 | 0
56 |  | Trubka PVC prům. 36mm | m | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9397
57 |  | Trubka průměr 90, pro uložení do výkopu | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
58 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 16mm, vč. příslušenství | m | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
59 |  | Trubka elektroinstalační tuhá prům. 23mm, vč. příslušenství | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0392
60 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 2 Elektroinstalační materiál, el. přístroje, el.spotřebiče |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | Svítidla a světelné zdroje |  |  |  |  | 1
61 |  | hlavní osvětlení 1.NP - 4.NP (viz. KL) |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
62 | A | 13-013/235/TC (DALI) | ks | 71 | 0 | 0
63 | B | 13-013/249/CC | ks | 196 | 0 | 0
64 | C | 74002 | ks | 9 | 0 | 0
65 | D | 06-104/226/C (6xDALI) | ks | 12 | 0 | 0
66 | E | 09-033/249/CB | ks | 19 | 0 | 0
67 | G | 13-013/235/CC | ks | 36 | 0 | 0
68 | H | 13254 | ks | 7 | 0 | 0
69 | I | 32-023/414/CC | ks | 41 | 0 | 0
70 | J | 66-054/226/T (DALI) | ks | 36 | 0 | 0
71 | K | 8620 SEF LED | ks | 8 | 0 | 0
72 | L | 06-104/226/T | ks | 6 | 0 | 0
73 | M | 33-494/226/C++D | ks | 77 | 0 | 0
74 | M Přísl | 99-880 | ks | 77 | 0 | 0
75 | Závěs A | 99-085/120 | ks | 66 | 0 | 0
76 |  | 99-083/120 | ks | 66 | 0 | 0
77 | Závěs B | 99-085/120 | ks | 196 | 0 | 0
78 |  | 99-083/120 | ks | 196 | 0 | 0
79 | Závěs E | 99-081/120 | ks | 19 | 0 | 0
80 |  | 99-080/120 | ks | 19 | 0 | 0
81 |  | světelné zdroje 1.NP - 4.NP (viz. KL) |  |  | 0
82 |  | 52410 | ks | 72 | 0 | 0
83 |  | 35W/840 | ks | 132 | 0 | 0
84 |  | 52513 | ks | 430 | 0 | 0
85 |  | 52400 | ks | 18 | 0 | 0
86 |  | 26W/840 | ks | 242 | 0 | 0
87 |  | 52507 | ks | 14 | 0 | 0
88 |  | 52401 | ks | 164 | 0 | 0
89 |  | nouzové osvětlení 1.PP - 4.NP (včetně zdroje), (viz. KL) |  |  | 0
90 | N | TB92405E | ks | 90 | 0 | 0
91 | N1 | TB92405E | ks | 52 | 0 | 0
92 | N1 přísl | FB19044 | ks | 52 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
93 | N2 | TB92405E | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
94 | N2 přísl | FB19045 | ks | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
95 |  | E16041N-Kit-F65 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
96 |  | E16040N-Kit-F65 | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
97 |  | Baterkárna (CB-UPS) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
98 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
| Celkem za | 3 Svítidla a světelné zdroje |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | ŘÍzení osvětlení (MaR) |  |  |  |  | 1
99 |  | Koordinace EL/MaR |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3743
100 |  | Dodávka EL pro MaR (příprava, prokabelování, prostorová rezerva v rozvaděčích, rozhraní apod.) |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5252
101 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04531
| Celkem za | 4 ŘÍzení osvětlení (MaR) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Vodiče a kabely |  |  |  |  | 1
102 |  | CYKY-O 2x1,5 (DALI) | m | 900 | 0 | 0
103 |  | CYKY-O 3x1,5 | m | 950 | 0 | 0
104 |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 4500 | 0 | 0
105 |  | CYKY-O 2x2,5 | m | 20 | 0 | 0
106 |  | CYKY-J 3x2,5 | m | 11050 | 0 | 0
107 |  | CYKY-J 5x1,5 | m | 650 | 0 | 0
108 |  | CYKY-J 5x2,5 | m | 160 | 0 | 0
109 |  | CYKY 7x1,5 | m | 40 | 0 | 0
110 |  | CYKY-J 5x4 | m | 50 | 0 | 0
111 |  | CYKY-O 7x4 | m | 20 | 0 | 0
112 |  | CYKY-J 5x6 | m | 30 | 0 | 0
113 |  | CYKY-J 5x10 | m | 220 | 0 | 0
114 |  | CYKY-J 5x35 | m | 680 | 0 | 0
115 |  | AYKY 3x150+70 | m | 30 | 0 | 0
116 |  | CYA 4 | m | 80 | 0 | 0
117 |  | CYA 6 | m | 150 | 0 | 0
118 |  | CYA 16 | m | 140 | 0 | 0
119 |  | CYA 25 | m | 180 | 0 | 0
120 |  | PraflaDur-O 3x1,5 | m | 240 | 0 | 0
121 |  | PraflaDur-J 3x1,5 | m | 1150 | 0 | 0
122 |  | PraflaDur-J 5x4 | m | 180 | 0 | 0
123 |  | PraflaDur-J 5x6 | m | 80 | 0 | 0
124 |  | PraflaDur-J 5x10 | m | 160 | 0 | 0
125 |  | JYTY 4x1mm | m | 1850 | 0 | 0
126 |  | JYTY 2x1mm | m | 880 | 0 | 0
127 |  | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
128 |  | KULATINA FeZn(AlMgSi) 8mm | m | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
129 |  | KULATINA FeZn 10mm nebo 30x4 (AH+Z) | m | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
130 |  | Příprava kabelových tras, sekání drážek a průrazů, uložení kabelů |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
| Celkem za | 5 Vodiče a kabely |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Uzemnění (Z) a bleskosvod (AH) |  |  |  |  | 1
132 |  | Aktivní jímač 30 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00485
133 |  | Mosazný adaptační člen | ks | 1 | 0 | 0
134 |  | Stožárový segment l = 3 m, žárový zinek | ks | 1 | 0 | 0
135 |  | Trojnožka na plochou střechu bez stabilizačních bloků, žárový zinek | ks | 1 | 0 | 0
136 |  | Anténní propojovací člen | ks | 1 | 0 | 0
137 |  | Čítač zásahů bleskem | ks | 1 | 0 | 0
138 |  | Uzemnění zbudování pro HOP - materiál | ks | 1 | 0 | 0
139 |  | Koordinace s dodavatelem nově instalovaných prvků na střeše - napojit na LPS | ks | 1 | 0 | 0
140 |  | Svody pro AH kompletní materiál | ks | 2 | 0 | 0
141 |  | Uzemnění svodu AH; strojený zemnič 5xZT1,5 (2x ZD 1x0,5), svorky, spotřební mat., antikorozní nátěr, štítek atd. | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0042
142 |  | Spotřební a instalační mat. pro AH (LPS) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05123
143 |  | Svody pro AH kompletní montáže (vč. výškové práce) | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00574
144 |  | Uzemnění, měření uzemnění, úprava a doplnění/zbudování nové pro HOP | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00645
145 |  | Výkopové a pomocné práce pro uzemnění svodů AH a HOP | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00198
146 |  | Výkopové a pomocné práce pro uzemnění svodů AH a HOP | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03921
147 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
148 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04766
| Celkem za | 61 Uzemnění (Z) a bleskosvod (AH) |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Výkopové práce |  |  |  |  | 1
149 |  | Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,100cm hlub.,zem.tř.3 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
150 |  | Ruční zához kab.rýhy,šíř.35cm,hloub.100cm,zemina třídy 3 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00028
151 |  | Provizorní úprava terénu v přírodní zemině, zem.třídy 3 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01365
152 |  | Jednovrstvá vozovka/chodník z betonu, vrstva betonu 20 cm, šíř.35cm | m | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00878
153 |  | Chránička průměr 110, pro uložení do země | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01785
154 |  | Chránička průměr 40, pro uložení do země | m | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02351
155 |  | Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0312
156 |  | Pískové lože, tl. =20cm (lože na 1 bm) | m | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03732
157 |  | Montážní a odborné práce |  | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01841
| Celkem za | 62 Výkopové práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Ostatní |  |  |  |  | 1
1 |  | Demontáže (stávající nevyužité el.instalace+osvětlení, odpojené rozvody v řeš. prostorech, kompletní budova a řešené venkovní plochy, demontáže nefcí rozvaděčů, demontáže kabelových tras-kabelů a nefcí prvků, původní napojení technologie) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
2 |  | Montáž a připojení stávajících garáží kompletní vč. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
3 |  | Montáže a demontáže EL pro ostatní profese, viz. dokladová část a TZ | ks | 1 | 0 | 0
4 |  | Napojení sirény CO v součinosti s HZS, viz. výkresová dokument | ks | 1 | 0 | 0
5 |  | Úprava stávajících rozvodů elektro v 1.PP a v garážích (dvůr), přepojení, případná výměna prvků pro vydání kladné RZ vč. materiálu, rozsah viz. výkresová dokument. Stanovení nákladů určí realizační firma, dle místní obhlídky a individuálních možností. | ks | 1 | 0 | 0
6 |  | Napojení/přepojení na DSNN vč. materiálu | ks | 1 | 0 | 0
7 |  | Protipožární ucpávky prostupů mezi požárními úseky, EI 90/60 (upřesní PBŘ - odsouhlasená HZS JMK), štítek, certifikát | ks | 1 | 0 | 0
8 |  | Příslušenství doplň. pospojení (připojení kondenzátorů chlazení, VZT a ost.) | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | Instalace napájecího kabelu z DSNN (HDV) pro hlavní rozváděč | ks | 1 | 0 | 0
10 |  | Nastavení a oživení svítidel a kompletní NO+CB-UPS | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
11 |  | Odvoz a likvidace odpadu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
12 |  | Podružný, spotřební materiál (svorky, krabice, víčka, sádra, kotvící, spoj. mat. atd.) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02
13 |  | Výchozí revize a zaškolení obsluhy EL zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
14 |  | Popis a označení ukončovacích prvků | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 63 Ostatní |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Doprava, přesuny dodávek |  |  |  |  | 1
90 |  | Doprava, přesuny dodávek, apod. (5% ze specifikace) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01897
| Celkem za | 64 Doprava, přesuny dodávek |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0