## Krycí list
VÝKAZ VÝMĚR
Rozpočet |  |  | D.1.4.5 - Slaboproudé rozvody | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Hlavní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | ČR - Úřad práce ČR, Praha
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : Bc. Vít Nebenfűhr |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka č. 1: Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
Poznámka č. 2: Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočítatelné a doměřitelné.

## Rekapitulace
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  |  | D.1.4.5 Slaboproudé rozvody
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  | 0
2 | Strukturovaná kabeláž - montáž |  |  |  |  | 0
3 | PZTS - dodávka |  |  |  | 0
4 | PZTS - montáž |  |  |  |  | 0
5 | Kamerový systém - dodávka |  |  |  | 0
61 | Kamerový systém - montáž |  |  |  |  | 0
62 | Informační systém - dodávka |  |  |  | 0
63 | Informační systém - montáž |  |  |  |  | 0
64 | IS bezbarierové řešení - dodávka |  |  |  | 0
94 | IS bezbarierové řešení - montáž |  |  |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Rozpočet:
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  | D.1.4.5 Slaboproudé rozvody
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  |  | 1
1 |  | Datový rozvaděč 42U 800x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  | Ventilační jednotka s termostatem | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 |  | Panel ISDN 50P CAT3 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | ks | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 |  | Vyvazovací panel 2U | ks | 12 | 0 | 0
7 |  | 19"police 450mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | ks | 2 | 0 | 0
9 |  | UPS On-line 3000VA, 3U, s dohledem Ethernet | ks | 2 | 0 | 0
10 |  | IP vrátník, 3 tlačítka, Instalace pod omítku včetně zdroje 12VDC | ks | 1 | 0 | 0
11 |  | UTP kabel CAT.6 | m | 24957 | 0 | 0
12 |  | SYKFY 25x2x0,5 | m | 70 | 0 | 0
13 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | ks | 370 | 0 | 0
14 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | ks | 185 | 0 | 0
15 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6 | ks | 185 | 0 | 0
16 |  | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 komplet | ks | 187 | 0 | 0
17 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 1225 | 0 | 0
18 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 150 | 0 | 0
19 |  | Lišta Lv 60/40 | m | 240 | 0 | 0
20 |  | Žlab drátěný 60/200 | m | 250 | 0 | 0
21 |  | Žlab drátěný 110/300 | m | 35 | 0 | 0
22 |  | Žlab drátěný 60/100 | m | 26 | 0 | 0
23 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 150 | 0 | 0
24 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 80 | 0 | 0
25 |  | Krabice KO 125 vč. víčka | ks | 8 | 0 | 0
26 |  | Stahovací pásky | ks | 950 | 0 | 0
27 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 850 | 0 | 0
28 |  | Stožár 1,5m pr. 76mm včetně uchycení, zámečnické úpravy(připojení GTS) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
29 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 1 Strukturovaná kabeláž - dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | Strukturovaná kabeláž - montáž |  |  |  |  | 1
30 |  | Datový rozvaděč 42U 800x800 | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 |  | Ventilační jednotka s termostatem | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
32 |  | Panel ISDN 50P CAT3 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 |  | Patch panel 24 port neosazený 1U | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
34 |  | Modul MINI -JACK RJ45 kat.6 do p.p. | ks | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 |  | Vyvazovací panel 2U | ks | 12 | 0 | 0
36 |  | 19"police 450mm | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
37 |  | Rozvodný panel 5x 230V s předpěťovou ochranou | ks | 2 | 0 | 0
38 |  | UPS On-line 3000VA, 3U, s dohledem Ethernet | ks | 2 | 0 | 0
39 |  | IP vrátník, 3 tlačítka, Instalace pod omítku včetně zdroje 12VDC | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | UTP kabel CAT.6 | m | 24957 | 0 | 0
41 |  | SYKFY 25x2x0,5 | m | 70 | 0 | 0
42 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | ks | 370 | 0 | 0
43 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 2m kat 6 | ks | 185 | 0 | 0
44 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 3m kat 6 | ks | 185 | 0 | 0
45 |  | Datová zásuvka 2x RJ 45cat.6 komplet | ks | 187 | 0 | 0
46 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 1225 | 0 | 0
47 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 150 | 0 | 0
48 |  | Lišta Lv 60/40 | m | 240 | 0 | 0
49 |  | Žlab drátěný 60/200 | m | 250 | 0 | 0
50 |  | Žlab drátěný 110/300 | m | 35 | 0 | 0
51 |  | Žlab drátěný 60/100 | m | 26 | 0 | 0
52 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 150 | 0 | 0
53 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 80 | 0 | 0
54 |  | Krabice KO 125 vč. víčka | ks | 8 | 0 | 0
55 |  | Stahovací pásky | ks | 950 | 0 | 0
56 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 850 | 0 | 0
57 |  | Pomocné práce při montáži rozvodů | hod | 36 | 0 | 0
58 |  | Stožár 1,5m pr. 76mm včetně uchycení, zámečnické úpravy(připojení GTS) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
59 |  | Značení modulů RJ | ks | 374 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
60 |  | Měření segmentů UTP, FTP | ks | 374 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
61 |  | Průraz stěnou 30cm odvozy přesun hmot a likvid. suti vč.poplatku za skládku | ks | 85 | 0 | 0
62 |  | Průraz stěnou 60cm odvozy přesun hmot a likvid. suti vč.poplatku za skládku | ks | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
63 |  | Demontáže stávajících rozvodů | hod | 40 | 0 | 0
64 |  | Skutečné provedení dokumentace SK | ks | 1 | 0 | 0
65 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 2 Strukturovaná kabeláž - montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | PZTS - dodávka |  |  |  |  | 1
66 |  | Ústředna PZTS s možností integrace SKV- 4 sběrnice RS485 + zdroj min. 4A/13,8V, komunikační protokol pro připojení k objektovému zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
67 |  | Přenosové zařízení 2k4 s radiostanicí RACOM/MAXON (sada) | ks | 1 | 0 | 0
68 |  | Anténa všesměrová včetně výložníku | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
69 |  | Signalizační LED červená | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
70 |  | Ovládací klávesnice LCD | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
71 |  | Linkový modul včetně krabice , 8 vstupů, možnost až 8 výstupů | ks | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
72 |  | Závrtný magnetický kontakt | ks | 217 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
73 |  | Garážový magnetický kontakt | ks | 2 | 0 | 0
74 |  | detektor duální | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
75 |  | detektor PIR | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
76 |  | Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, NO/NC výstup | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
77 |  | 5A/13,8V posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
78 |  | Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
79 |  | FTP Cat 5e | m | 422 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
80 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | m | 3540 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
81 |  | CYA 1,5 rudá | m | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
82 |  | CYA 1,5 černá | m | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
83 |  | Koax. Kabel 50ohm (dle dodavatele přenos. Zařízení) | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
84 |  | Plastová propojovací krabice pájecí svorky, počet svorek 8 | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
85 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 1512 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
86 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
87 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 200 | 0 | 0
88 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
89 |  | Krabice KO 125 vč. víčka | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
90 |  | Přepěťová ochrana telefonní linky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
91 |  | Přepěťová ochrana koaxiální (anténní) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
92 |  | Drobný materiál - izolační pásky | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
93 |  | Drobný materiál - stahovací pásky | ks | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
94 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | ks | 1 | 0 | 0
95 |  | Provozní kniha EZS | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 3 PZTS - dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | PZTS - montáž |  |  |  |  | 1
96 |  | Ústředna PZTS s možností integrace SKV- 4 sběrnice RS485 + zdroj min. 4A/13,8V, komunikační protokol pro připojení k objektovému zařízení | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
97 |  | Přenosové zařízení 2k4 s radiostanicí RACOM/MAXON (sada) | ks | 1 | 0 | 0
98 |  | Anténa všesměrová včetně výložníku | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
99 |  | Signalizační LED červená | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
100 |  | Ovládací klávesnice LCD | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
101 |  | Linkový modul včetně krabice , 8 vstupů, možnost až 8 výstupů | ks | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
102 |  | Závrtný magnetický kontakt | ks | 217 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
103 |  | Garážový magnetický kontakt | ks | 2 | 0 | 0
104 |  | detektor duální | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
105 |  | detektor PIR | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
106 |  | Opticko-kouřový hlásič, samoresetovací, NO/NC výstup | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
107 |  | 5A/13,8V posilový zdroj s dobíječem, plechový kryt pro Aku do 40Ah | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
108 |  | Aku kapacita 38 Ah, nominální napětí 12 Vss, hmotnost 13,6 kg | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
109 |  | FTP Cat 5e | m | 422 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
110 |  | Kabel 3x2x0,5 dle dodavatele | m | 3540 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
111 |  | CYA 1,5 rudá | m | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
112 |  | CYA 1,5 černá | m | 480 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
113 |  | Koax. Kabel 50ohm (dle dodavatele přenos. Zařízení) | m | 60 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
114 |  | Plastová propojovací krabice pájecí svorky, počet svorek 8 | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
115 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 1512 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
116 |  | Trubka 2348 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
117 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 200 | 0 | 0
118 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
119 |  | Krabice KO 125 vč. víčka | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
120 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 300 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
121 |  | Oživení a nastavení systému EZS | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
122 |  | Půdorysy objektu A4 (soubor) | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
123 |  | Digitální zpracování objektu (soubor) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
124 |  | Zákreslení čidel SensorEd (záloha na CD) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
125 |  | Tvorba tabulky událostí pro PCO (záloha na CD) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
126 |  | Přepěťová ochrana telefonní linky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
127 |  | Přepěťová ochrana koaxiální (anténní) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
128 |  | Drobný materiál - izolační pásky | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
129 |  | Drobný materiál - stahovací pásky | ks | 100 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
130 |  | Revize | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
131 |  | Průraz stěnou 30cm odvozy přesun hmot a likvid. suti vč.poplatku za skládku | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
132 |  | Průraz stěnou 60cm odvozy přesun hmot a likvid. suti vč.poplatku za skládku | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
133 |  | Skutečné provedení dokumentace PZTS | ks | 1 | 0 | 0
134 |  | Protipožární ochrana např. tmel Intumex MW (komplet) | ks | 1 | 0 | 0
135 |  | Pomocné práce při montáži rozvodů | hod | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
136 |  | Školení uživatelů EZS | ks | 1 | 0 | 0
| Celkem za | 4 PZTS - montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Kamerový systém - dodávka |  |  |  |  | 1
137 |  | 2 MP ,minidome IP interiérová antivandal barevná D/N, 1/2.5" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 1920x1080 pixelů @ 18fps, 1280x720 @ 39fps, citlivost barevná 0.2Lux/F1.4, č / b 0,02 Lux/F1.4, bez objektivu, C/CS závit, AWB, BLC, privátní zóny, detekce pohybu, RS-485, protokoly TCP / IP, UDP, SOAP, DHCP, komprese JPEG2000, audio vstup, alarm I / O 1/1, napájení 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozměry Ø150 × 120mm, hmotnost 0,91 kg | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
138 |  | Megapixelový objektiv D/N s IR korekcí - Automatická clona, ohnisková vzdálenost f = 4-12 mm, F = 1.4, 27 ° - 67 ° pro 2 MPx kamery | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
139 |  | Záznamový server včetně software a licencí pro 12 kamer, monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 48 , klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
140 |  | LED monitor, IPS, 20M:1, 300cd/m2, 5ms GTG, 1920x1200, DVI/HDMI, Displayport,4xUSB | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0906
141 |  | Switch 24xGigE, 10/100/1000 Base-T, PoE 370W, 4x SFP | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
142 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
143 |  | UTP kabel CAT.6 | m | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
144 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 125 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
145 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
146 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
| Celkem za | 5 Kamerový systém - dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Kamerový systém - montáž |  |  |  |  | 1
147 |  | 2 MP ,minidome IP interiérová antivandal barevná D/N, 1/2.5" Progressive Scan CMOS, megapixelové rozlišení 1920x1080 pixelů @ 18fps, 1280x720 @ 39fps, citlivost barevná 0.2Lux/F1.4, č / b 0,02 Lux/F1.4, bez objektivu, C/CS závit, AWB, BLC, privátní zóny, detekce pohybu, RS-485, protokoly TCP / IP, UDP, SOAP, DHCP, komprese JPEG2000, audio vstup, alarm I / O 1/1, napájení 12-24VDC / 24VAC / PoE, max. 500mA, rozměry Ø150 × 120mm, hmotnost 0,91 kg | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
148 |  | Megapixelový objektiv D/N s IR korekcí - Automatická clona, ohnisková vzdálenost f = 4-12 mm, F = 1.4, 27 ° - 67 ° pro 2 MPx kamery | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
149 |  | Záznamový server včetně software a licencí pro 12 kamer, monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer do max. počtu 48 , klientský software zdarma, max. počet současně připojených klientů 5 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
150 |  | LED monitor, IPS, 20M:1, 300cd/m2, 5ms GTG, 1920x1200, DVI/HDMI, Displayport,4xUSB | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0906
151 |  | Switch 24xGigE, 10/100/1000 Base-T, PoE 370W, 4x SFP | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
152 |  | UTP Patch Cords RJ45/RJ 45 1m kat 6 | ks | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
153 |  | UTP kabel CAT.6 | m | 720 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
154 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 125 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
155 |  | Osazení hmoždinky 8 mm včetně vrutu | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
156 |  | Krimpovací konektor RJ 45 kat6 | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
157 |  | Pomocné práce při montáži rozvodů | hod | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
158 |  | Značení modulů RJ | ks | 24 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0906
159 |  | Měření segmentů UTP, FTP kat.5e | ks | 12 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
160 |  | Skutečné provedení dokumentace CCTV | ks | 1 | 0 | 0
161 |  | Revize | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
162 |  | Oživení a zprovoznění CCTV | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
163 |  | Zaškolení uživatele | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
| Celkem za | 61 Kamerový systém - montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Informační systém - dodávka |  |  |  |  | 1
164 |  | Interaktivní kiosek, multidotekový display 23", tvrzené sklo, 1920x1080, kovové provedení, barva dle přání zákazníka, Intel Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD, LAN, WiFi, SW pro vzdálenou správu obsahu. | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
| Celkem za | 62 Informační systém - dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Informační systém - montáž |  |  |  |  | 1
165 |  | Interaktivní kiosek, multidotekový display 23", tvrzené sklo, 1920x1080, kovové provedení, barva dle přání zákazníka, Intel Core i3, 4GB RAM, 500GB HDD, LAN, WiFi, SW pro vzdálenou správu obsahu. | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
166 |  | Zpracování a dodání obsahu dle zadání zákazníka | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00028
167 |  | Formátování obsahu z dodaných materiálů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01365
168 |  | Konfigurace kiosku dle přání zákazníka | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00878
169 |  | Školení a trénink užívání - drilovací metoda | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01785
170 |  | Revize | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02351
| Celkem za | 63 Informační systém - montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | IS bezbarierové řešení - dodávka |  |  |  |  | 1
171 |  | Autonomní signalizační systém VO-BT celkem max.124 zón | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00222
172 |  | Montážní krabice pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
173 |  | Napájecí zdroj 230V/24V | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
174 |  | Volací tlačítko | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
175 |  | Digitální hlasový maják DHM - hlasové fráze, SD/MMC karta 2GB, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
176 |  | Přenosná smyčka s bezdrátovým mikrofonem Soundshuttle - RF, nabíječka do sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
177 |  | Kabel k napáječi přivolávací systém | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
178 |  | Kabel UTP CAT 5E | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
179 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
180 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01897
181 |  | Drobný materiál - izolační pásky | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00222
182 |  | Drobný materiál - stahovací pásky | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
183 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 64 IS bezbarierové řešení - dodávka |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | IS bezbarierové řešení - montáž |  |  |  |  | 1
184 |  | Autonomní signalizační systém VO-BT celkem max.124 zón | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00222
185 |  | Montážní krabice pod omítku | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
186 |  | Napájecí zdroj 230V/24V | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
187 |  | Volací tlačítko | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
188 |  | Digitální hlasový maják DHM - hlasové fráze, SD/MMC karta 2GB, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
189 |  | Práce technika na hlasové frázi, konzultace | kpl | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 355 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
190 |  | Přenosná smyčka s bezdrátovým mikrofonem Soundshuttle - RF, nabíječka do sítě | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
191 |  | Kabel k napáječi přivolávací systém | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
192 |  | Kabel UTP CAT 5E | m | 80 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
193 |  | Trubka 2323 PVC pod omítkou vč. zapravení | m | 45 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.00825
194 |  | Krabice KU 68 vč. víčka | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01897
195 |  | Drobný materiál - izolační pásky | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00222
196 |  | Drobný materiál - stahovací pásky | ks | 50 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 292 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
197 |  | Příchytka OBO pro tr.23,36,48 | ks | 10 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
198 |  | Průraz stěnou 30cm odvozy přesun hmot a likvid. suti vč.poplatku za skládku | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 294 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 94 IS bezbarierové řešení - montáž |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0