## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  |  | D.1.4.6. Měření a regulace | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 01 |  | Hlavní objekt |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
|  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Náklady na m.j.
Projektant |  | INTAR a.s. Brno |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | INTAR a.s. Brno
Objednatel |  | ČR - Úřad práce ČR, Praha
Dodavatel |  | x |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0
Z | PSV celkem | 0
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka č. 1: Pro jednotlivé dodávky materiálu je nutno do ceny dodávky zahrnout potřebný prořez. Množství položky je dáno její skutečnou výměrou.
Poznámka č. 2: Při výpočtu množství do VV se vycházelo z výkresové a textové části projektu. Uvedené množství je zde dopočitatelné a doměřitelné

## Rekapitulace
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  |  | D.1.4.6. Měření a regulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | PERIFERIE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ROZVADĚČE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | KABELY A KABELOVÉ TRASY |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Software |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Uvedení do provozu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montážní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ostatní služby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
1
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | ÚP ČR KoP Prostějov |  | Rozpočet:
Objekt : |  | SO 01 Hlavní objekt |  | D.1.4.6. Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  |  | 1
1 | GRAFICKÁ CENTRÁLA | PC pro grafickou centrálu (vyšší standard), LCD monitor 22" | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | GRAFICKÁ CENTRÁLA | Licence grafické centrály pro 4.500 datových bodů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | PODSTANICE | DDC regulátor, MMI, Ethernet, I/O bus, RS485 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | I/O MODUL | Kombinovaný I/O modul s řídící deskou MiniPLC. 88 I/O, bez displeje | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | PODSTANICE | Ovládací panel LCD displej 4 x 20 znaků, komunikace ETHERNET | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | I/O MODUL | Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus/TCP | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | I/O MODUL | Modul 8 analogových vstupů, odporové, protokol Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | I/O MODUL | Modul 16 digitálních vstupů, max. 30V AC nebo 50V DC, společná zem, protokol Modbus | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | PŘEV | Převodník DALI/Modbus TCP | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | SWITCH | Ethernet switch, 8 kanálů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
11 | GSM | GSM modem, bez karty SIM a předplatného | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 2 | PERIFERIE |  |  |  |  | 1
12 | TE,Tkot1,Tups1 | Venkovní teplotní čidlo Pt1000 | ks | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9397
13 | TC1,TC2,TC3,TC4,TC5 | Příložné teplotní čidlo Pt1000 | ks | 5 | 0 | 0
14 | TER1 | Příložný termostat 20...90°C, nastaveni interní | ks | 1 | 0 | 0
15 | T1,T2 | Ponorné teplotní čidlo Pt1000, 100mm | ks | 2 | 0 | 0
16 | 1TZ1,1TZ2 | Ponorné teplotní čidlo Pt1000, 400mm | ks | 2 | 0 | 0
17 | P1,P2 | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny / 0…6bar, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0
18 | ZAPL | Hladinové relé - snímání dvou hladin, 24 V AC | ks | 1 | 0 | 0
19 | ZAPL | Hladinová sonda - zaplavení | ks | 2 | 0 | 0
20 | NAP.ZDROJ | Zdroj - ústředna detektoru plynu | ks | 1 | 0 | 0
21 | QAC1,QAC2 | Detektor hořlavých plynů a par hořlavých látek, IP20 | ks | 2 | 0 | 0
22 | QAC3 | Detektor oxidu uhelnáteho | ks | 1 | 0 | 0
23 | STOP | Stop tlačítko, IP65 | ks | 1 | 0 | 0
24 | HVS | Siréna 230V, 50 Hz, 30 VA, IP 23, 80 dB | ks | 1 | 0 | 0
25 | SVS | Tlačítko včetně elektroinstal. Krabice (odstavení houkačky) | ks | 1 | 0 | 0
26 | ZÁS1 | Zásuvka 230V/16A, montáž na zeď | ks | 1 | 0 | 0
27 | OS2A,OS2B | Čidlo venkovního osvětlení 0..500lx, 20klx, 60klx, 0-10V | ks | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
28 | SPx.x | Čidlo přítomnosti, interiérové (spínací kontakt) | ks | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
| Celkem za | 2 PERIFERIE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 3 | ROZVADĚČE |  |  |  |  | 1
29 |  | Skříňový rozvaděč 800 x 2000 x 400 mm, IP43, IP20 (vnitřní) | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9522
30 |  | 3 - fázový jistič 10A/C, vč. vyrážecí cívky | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5277
31 |  | Signálka T6 - bílá, 230V | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04005
32 |  | Vyrážecí tlačítko T6 barva červená | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
33 |  | Signálka T6 - červená, 24V AC | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03931
34 |  | Vyrážecí tlačítko T6 barva černá | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
35 |  | 1 - fázový vývod, 10A | ks | 4 | 0 | 0
36 |  | 1 - fázový vývod, 16A | ks | 1 | 0 | 0
37 |  | 1 - fázový motorový vývod, do 1kW | ks | 9 | 0 | 0
38 |  | Dveřní kontakt | ks | 1 | 0 | 0
39 |  | Zářivka pro osvětlení rozvaděče 30W / 230V | ks | 1 | 0 | 0
40 |  | 1 - fázový jistič, typ B, 6 A | ks | 5 | 0 | 0
41 |  | 1 - fázový jistič, typ B, 10 A | ks | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
42 |  | Svorka 230V s pojistkou | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02288
43 |  | Trafo 220/24V~, 160 VA | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.9332
44 |  | Přepěťová ochrana s VF filtrem, 3. stupeň | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
45 |  | Zásuvka 230V, IP54 | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.09
46 |  | Relé 4P, cívka 24V~, včetně patice | ks | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1434
47 |  | Svorka řadová 2.5 - 16 mm2 | ks | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09232
48 |  | Svorka řadová 0.2 - 2.5 mm2 | ks | 60 | 0 | 0
49 |  | Lišta DIN-TS35 | ks | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.1434
50 |  | Vývodka ucpávková | ks | 55 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13380520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
51 |  | Drobný montážní materiál, výroba rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13380530 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1
| Celkem za | 3 ROZVADĚČE |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | KABELY A KABELOVÉ TRASY |  |  |  |  | 1
52 |  | JYTY 2 x 1 mm | m | 355 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3743
53 |  | JYTY 4 x 1 mm | m | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5252
54 |  | JYTY 7 x 1 mm | m | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04531
55 |  | CYKY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
56 |  | CYKY-J 5 x 1,5 mm2 | m | 160 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00387
57 |  | LAM TWIN FTP 4 x 2 x 0,8 | m | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
58 |  | kabelový žlab 62/50 mm, včetně víka, tvarovek a konzolí | m | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00169
59 |  | kabelový žlab 100/50 mm, včetně víka, tvarovek a konzolí | m | 40 | 0 | 0
60 |  | trubka platová pevná | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
61 |  | trubka plastová ohebná | m | 200 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0214
| Celkem za | 4 KABELY A KABELOVÉ TRASY |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 5 | Software |  |  |  |  | 1
62 |  | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0982
63 |  | Zpracování softwaru pro grafickou centrálu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.072
64 |  | Zpracovaní softwaru pro ovládací panel | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15556
65 |  | Zpracování softwaru pro komunikaci DALI | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0906
66 |  | Vyvtoření webových stránek | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.105
67 |  | Vytvoření porgramových hlášení GSM | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.155
| Celkem za | 5 Software |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 6 | Uvedení do provozu |  |  |  |  | 1
68 |  | Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00485
69 |  | Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0042
70 |  | Komplexní zkoušky systému MaR | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05123
| Celkem za | 6 Uvedení do provozu |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7 | Montážní práce |  |  |  |  | 1
71 |  | Montáž periferií | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
72 |  | Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00028
73 |  | Položení kabelových rozvodů | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01365
74 |  | Zapojení kabelů na straně rozvaděče i na straně periferií | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00878
| Celkem za | 7 Montážní práce |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 8 | Ostatní služby |  |  |  |  | 1
75 |  | Zpracování návodů pro obsluhu | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
76 |  | Revize elektro | ks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.525
| Celkem za | 8 Ostatní služby |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0