## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov | [8 empty] | JKSO | 801
| Kód stavby |  |  | 2013-11
| Název objektu |  |  | Vytápění | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 2013-11-ÚT
| Název části | [11 empty] | Místo | Ostrov
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
08.07.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov
Objekt: | Vytápění
Část:
JKSO: | 801
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: | 08.07.2013
Kód | Popis | Cena celkem | Hmotnost celkem | Suť celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0 | 0 | 0
99 | Přesun hmot | 0 | 0 | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0 | 0.85033 | 2.4157
713 | Izolace tepelné | 0 | 0.01553 | 0
732 | Ústřední vytápění - strojovny | 0 | 0.0037 | 0
733 | Ústřední vytápění - potrubí | 0 | 0.09999 | 0.1016
734 | Ústřední vytápění - armatury | 0 | 0.02492 | 0
735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | 0 | 0.70619 | 2.3141
OST | Ostatní | 0 | 0 | 0
| Celkem | 0 | 0.85033 | 2.4157

## Rozpocet
ROZPOČET
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov
Objekt: |  | Vytápění
Část:
JKSO: |  | 801
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 08.07.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
2 | K | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 21.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 2
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.85033 |  | 2.4157 |  |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.01553 |  | 0 |  |  | 1
3 | K | 721 | 722181231 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm | m | 59 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00413 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
4 | K | 721 | 722181251 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 mm | m | 12 | 0 | 0 | 0.00019 | 0.00228 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
5 | K | 721 | 722181252 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl 40mm DN do 42 mm | m | 38 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00912 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
6 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 732 | Ústřední vytápění - strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.0037 |  | 0 |  |  | 1
7 | K | 731 | 732421481 | Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné závitové DN 32 rozteč 180 mm průtok do 3 m3/h výtlak 4 m | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.09999 |  | 0.1016 |  |  | 1
8 | K | 731 | 733120815 | Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 38 | m | 40 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0016 | 0.00254 | 0.1016 | 21 | 16 | 2
9 | K | 731 | 733223202 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 | m | 65 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.03055 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
10 | K | 731 | 733223204 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 | m | 6 | 0 | 0 | 0.00072 | 0.00432 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
11 | K | 731 | 733223206 | Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 | m | 38 | 0 | 0 | 0.00162 | 0.06156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
12 | K | 731 | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
13 | K | 731 | 733293904 | Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 15-35mm (napojení nových rozvodů na stávající) | kus | 28 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00196 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
14 | K | 731 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
15 | K | 731 | 998733102 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m | t | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  | 0.02492 |  | 0 |  |  | 1
16 | K | PK | 734 000001 | Filtr DN 32 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
17 | K | PK | 734 000002 | Zpětná klapka DN 20 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
18 | K | 731 | 734211120 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
19 | K | 731 | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
20 | K | 731 | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací s uzavíráním,měřením a vypouštěním | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0003 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
21 | K | 731 | 734221682 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK | kus | 15 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.0021 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
22 | K | 731 | 734261402 | Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK | kus | 15 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.01065 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
23 | K | 731 | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00022 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
24 | K | 731 | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
25 | K | 731 | 734295022 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 25 se servomotorem | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00156 | 0.00156 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
26 | K | 731 | 734421101 | Sdružený tlakoměr a teploměr | kus | 3 | 0 | 0 | 0.00221 | 0.00663 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
27 | K | 731 | 998734102 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 m | t | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0.70619 |  | 2.3141 |  |  | 1
28 | K | 731 | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 94.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0238 | 2.2541 | 21 | 16 | 2
29 | K | PK | 735111899 | Demontáž teplovzdušné jednotky (vnitřní, parapetní) | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.06 | 21 | 16 | 2
30 | K | PK | 735 98 | Vypuštění systému, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
31 | K | PK | 735 99 | Propláchnutí, tlakové, provozní a topné zkoušky | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
32 | K | 731 | 735152480 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 550/1400 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.04238 | 0.08476 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
33 | K | 731 | 735152500 | Otopné těleso panelové typ 21 VK výška/délka 900/1400 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0.068 | 0.272 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
34 | K | 731 | 735152571 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 550/400 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0154 | 0.0154 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
35 | K | 731 | 735152573 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 550/600 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.02176 | 0.02176 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
36 | K | 731 | 735152577 | Otopné těleso panelové typ 22 VK výška/délka 550/1000 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0348 | 0.0696 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
37 | K | 731 | 735152657 | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 550/1000 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0423 | 0.0846 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
38 | K | 731 | 735152659 | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 550/1200 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.05032 | 0.05032 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
39 | K | 731 | 735152692 | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 900/500 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.04195 | 0.04195 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
40 | K | 731 | 735152695 | Otopné těleso panelové typ 33 VK výška/délka 900/800 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.0658 | 0.0658 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
41 | K | 731 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t | 2.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
42 | K | 731 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
43 | K | PK | 735 96 | Dokumentace pro kolaudaci | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
44 | K | PK | 735 97 | Zednická výpomoc | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.85033 |  | 2.4157