## F.2.9.15 propočet ocenění
SILNOPROUDÁ "ELEKTROINSTALACE
OPRAVA OBJ.ÚP SOKOLOV-konferenční sál
protože nejsou konečné interiery a skutečné dodávky zařízení
budou oceněny předpokládané dodávky(počítat s úpravami)
Výkaz výměr
[5 empty] | jednotka | počet ks/m
Dodávka
všechny rozvaděče budou upřesňovány dle dodavatele a skutečných dodávek zařízení
1.PP-Hl.rozvodna elektro
Rozvaděč RH-stávající |  | doplnění přep.ochrany B+C |  |  | ks | 1
pomocná montáž-doplnění vývodu na místě |  |  |  |  | hod | 3
1.PP
zás.plastová skříň XS-400/230V-16A
přívod FI 4P,25/0.03A ,1xZ400/16, 2xZ230 |  |  |  |  | ks | 2
Rozvaděč | R0.1 |  | garáže
ocep na povrch ,TE 48/56 |  |  |  |  | ks | 1
vybavení dle schematu,HOP
1.NP
Rozvaděč | Rsc1 |  | sál.prezentace
ocep zapuštěný TE 48/56 |  |  | stávající skříň |  | ks | 1
vybavení výzbroje dle schematu,HOP,TN-S
Rozvaděč | Ro4 |  | soc.zař.,vstup
ocep zapuštěný TE 48/56 |  |  | stávající |  | ks | 1
doplnění dle schematu,rozděl.TN-C-S
2.NP
Rozvaděč | Rb |  | přípravna
plast.na povrch TE 24/28 |  |  | nový |  | ks | 1
vybavení výzbroje dle schematu,HOP,TN-S
Rozvaděč | ro6 |  | soc.zař.sezení
ocep zapuštěný TE 48/56 |  |  | stávající |  | ks | 1
doplnění dle schematu,rozděl.TN-C-S
ostatní dodávky
pomocná montáž v rozvaděčích pro ostatní profese |  |  |  |  | hod | 250
trafa pro svítidla 12,24V |  |  |  |  | ks | 20
regulátor okapního ohřevu DEVI 850 |  |  |  |  | ks | 1
vyhřívací kabel-smyčka 45m |  |  | 30/m DEVI |  | ks | 3
souprava čidel teploty a vlhkosti |  |  |  |  | ks | 1
přesun a demontáže stáv.rozvaděčů |  |  | R1.3,R2.3 |  | hod | 15
demontáže stáv.rozvaděčů a úpravy el.zařízení |  |  |  |  | hod | 10
Montáže
svítidla budou vybrány při instalaci interiéru a schváleny investorem
stejně jako ostatní interiérové prvky
Svítidla: | dle interiéru-následný projekt,typy budou vybírány
ceny byly předběžně navrženy dle principu dizpozic
pro započítání do celkového souhrnu stavby
A | LTS,CAF 2x26W,-CAFE 3.226 |  |  |  | ks | 47
B | podhledové 4x18W s leštěnou mřížkou |  |  |  | ks | 18
C | Lucis 1x22W,opál.kryt,přisazená čočka |  |  |  | ks | 15
D | Přisaz.1x22W,mléčný kryt,IP54,+pohyb.senzor |  |  |  | ks | 4
E | průmyslové 2x36W,IP65 |  |  | garáže | ks | 18
N | svítidlo nouzové 1x11W,vlastní zdroj |  |  |  | ks | 7
| pomocné práce na svítidlech interiéru |  |  |  | ks | 47
| zdroje celkově,zářivky36W,žárovky 60W,úsp.žár.18W | vě
| zářivky 18,36W,kompaktní zař.11,18,22W |  |  |  | ks | 150
koncové prvky-předpokladané,upřesnění po zpracování interiéru
Inst.material:
| spínače | IP 20 | č.01 |  | ks | 1
|  |  | č.05 |  | ks | 4
|  |  | č.06 |  | ks | 6
|  |  | č.07 |  | ks | 1
|  | pohyb.čidlo |  |  | ks | 6
| vícenásobný rámeček |  |  |  | ks | 25
2-5otvorů dle interiéru
|  | IP44 | č.07 |  | ks | 1
|  |  | č.05 |  | ks | 2
|  |  | č.06 |  | ks | 4
| zásuvky | IP 20 | jednoduchá |  | ks | 45
|  |  | jedn.s přepěť.ochranou |  | ks | 5
|  |  | jednod. |  | ks | 18
do podlah.krabice KOPOS
| zás.skříň | 3-Fáz | 16A/400V | mont. | ks | 2
| krabice | přístrojová |  |  | ks | 80
|  | rozvodná |  |  | ks | 20
|  | do vlhka IP43 |  |  | ks | 6
|  | rozvodná velká |  |  | ks | 2
| lišty PVC | skládací |  |  | m | 40
| žlaby PVC | skládací |  |  | m | 40
| trubky ohebné |  |  |  | m | 60
| protipožární průchodky-specifikovat se stavbou |  |  |  | ks | 2
| průchody zdí,kanály |  |  |  | m2 | 2
| drobný material-bez položek |  |  |  | ks | 20
| svorky,šrouby,pásky pospojení |  |  |  | ks | 8
| připojení el.přístrojů |  |  |  | ks | 6
| montáž rozvaděče-nástěnný,skříňový |  |  |  | ks | 2
| montáž rozvaděče-zapuštěný |  |  |  | ks | 2
| ukončení vodičů |  | do 2,5 |  | ks | 50
|  |  | do 10 |  | ks | 10
|  |  | do 25 |  | ks | 2
|  |  | do P 16 |  | ks | 10
|  |  | do P 36 |  | ks | 10
|  |  | do P 42 |  | ks | 6
Kabely: | CYKY |  | 2A x 1,5 |  | m | 20
| pod om.,pevně |  | 3A x 1,5 |  | m | 20
|  |  | 3C x 1,5 |  | m | 1200
|  |  | 3C x 2,5 |  | m | 1100
|  |  | 5C x 2,5 |  | m | 60
|  |  | 5C x 4 |  | m | 50
|  |  | 5C x 6 |  | m | 40
|  |  | 5C x 10 |  | m | 280
|  |  | 5C x 10 |  | m | 850
|  |  | 4B x 16 |  | m | 40
| CY zel.žl. |  | 2.5 |  | m | 120
|  |  | 4 |  | m | 120
|  |  | 16 |  | m | 40
| šňůra CYSY |  | 3C x 2,5 |  | m | 10
|  |  | 5C x 2,5 |  | m | 10
Pospojení,uzemnění:
| svorky,pásky Bernard |  |  |  | ks | 5
| svorky CU-SP1,SP2 |  |  |  | ks | 2
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 3
Jímací vedení,připojení ventilátorů:
| svorky SZ,SP,SR,SO SS, |  |  |  | ks | 20
| jímací vedení na podp.AlMgSi 8 |  |  |  | m | 80
| nátěry pospoj.částí |  |  |  | m | 2
| jímací vedení FeZn10 v zemi |  |  |  | m | 10
| uzemnění v základech,zemi FeZn 30/4 |  |  |  | m | 30
| štítek ozn. |  |  |  | ks | 1
| krabice |  |  |  | ks | 1
demontáže stávajících kabelů,konc.prvků a svítidel |  |  |  |  | hod | 60
MONTÁŽE CELKEM
HZS | manipulace v síti |  | hod | 20
| výchozí revize |  | hod | 25