## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Zařízení VZT
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
ÚP ČR Louny Rekonstrukce budovy st.p.č.1971/31
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  | ÚP ČR |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
JJB Praha
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 212292.064
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 212292.064
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 212292.064 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 212292.064 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 212292
DPH |  | 21 | % činí : |  | 44581.3
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 256874
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | ÚP ČR Louny Rekonstrukce budovy st.p.č.1971/31
Objekt : |  | Zařízení VZT
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
M24-1 | VZT Zař.č.1-větrání míst. pro styk s klienty 1.NP |  | 38184.02 | 0 | 0 | 0 | 0
M24-2 | VZT Zařízení č.2 klimatizace prostor klientů 1.NP |  | 19345.6 | 0 | 0 | 0 | 0
M24-3 | VZT Zařízení č.3 odvětrání prostoru klientů 2.NP |  | 27146.97 | 0 | 0 | 0 | 0
M24-4 | VZT Zařízení č.4-klimatizace prostoru klientů 2.NP |  | 68843.8 | 0 | 0 | 0 | 0
M24-5 | Společné výkony pro VZT |  | 58771.674 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 212292.064 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet Macht cv
Stavba : |  | ÚP ČR Louny Rekonstrukce budovy st.p.č.1971/31 |  |  |  | 0
Objekt : |  | Zařízení VZT
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství |  | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | M24-1 | VZT Zař.č.1-větrání míst. pro styk s klienty 1.NP | [6 empty] | 1
1 | 1-01 | SPIRO potrubí pr. 250 | m | 2 | 286.225 | 267.5 | 535 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-02 | SPIRO potrubí pr.315 | m | 0.5 | 801.43 | 749 | 374.5 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 374.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-03 | SONOFLEX pr.250 | m | 1 | 317.1373 | 296.39 | 296.39 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 296.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-04 | Protidešťová žaluzie pr.250 | ks | 1 | 2031.0526 | 1898.18 | 1898.18 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1898.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-05 | Koncový kryt 250 | ks | 1 | 230.1249 | 215.07 | 215.07 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 215.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-06 | Diagonální tichý ventilátor pr.250, 1050 m3/h příkon 143W+reg.otáček+čidlo kavality ovzduší | ks | 1 | 17062.4447 | 15946.21 | 15946.21 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 15946.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-07 | vyústka KV 1025*75mm komfortní do kruh.potrubí pr.250 | kus | 2 | 1520.4272 | 1420.96 | 2841.92 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 2841.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-08 | Filtr MFL 250 | kus | 1 | 1772.3052 | 1656.36 | 1656.36 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 1656.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-09 | Axiální ventilátor pr.315, 915 m3/h | kus | 1 | 6388.542 | 5970.6 | 5970.6 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 5970.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-10 | Malý axiální ventilátor do 100 m3/hod zední | kus | 1 | 1932.5912 | 1806.16 | 1806.16 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1806.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-11 | Protidešťová žaluzie PRG 315 | kus | 1 | 2326.4368 | 2174.24 | 2174.24 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2174.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1-12 | Mřížka pr.315 | kus | 1 | 445.3661 | 416.23 | 416.23 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 416.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1-13 | Mřížka 350*350 mm | kus | 2 | 917.0649 | 857.07 | 1714.14 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 1714.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 1-14 | Protidešťová žaluzie pr.100 | ks | 1 | 304.5434 | 284.62 | 284.62 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 284.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 1-15 | Izolace potrubí minerální vatou tl.50mm | m2 | 3 | 366.368 | 342.4 | 1027.2 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 1027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213
16 | 1-16 | Izolace - montáž PE obalu | m2 | 3 | 366.368 | 342.4 | 1027.2 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 1027.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
| Celkem za | M24-1 VZT Zař.č.1-větrání míst. pro styk s klienty 1.NP |  |  |  |  | 38184.02 |  | 4 |  |  |  |  | 38184.02 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24-2 | VZT Zařízení č.2 klimatizace prostor klientů 1.NP | [6 empty] | 1
17 | 2-01 | Splitová klima jed. ze skladu investora LG-revize S24AW.N52 nástěnná vč.venkovní jedn.CH7kW, T8,4kW | kus | 1 | 5724.5 | 5350 | 5350 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 17 | 1 | 5350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 733 16-1103.R00 | Potrubí měděné Supersan 12 x 1 mm, polotvrdé | m | 8 | 176.3146 | 164.78 | 1318.24 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 18 | 1 | 1318.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00627
19 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 8 | 286.225 | 267.5 | 2140 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 19 | 1 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662
20 | 722 18-1223.RT4 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm | m | 8 | 59.5348 | 55.64 | 445.12 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 20 | 1 | 445.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
21 | 722 18-1223.RT7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 8 | 176.3146 | 164.78 | 1318.24 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 21 | 1 | 1318.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
22 | 723 15-0366.R00 | Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 1 | 515.205 | 481.5 | 481.5 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 22 | 1 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00301
23 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm odvedení kondenzátu do kanalizace | m | 15 | 286.225 | 267.5 | 4012.5 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 23 | 1 | 4012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00398
24 | 2-02 | Demontáž klima j. ve stáv.místě a její přesu | ks | 1 | 4579.6 | 4280 | 4280 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 24 | 1 | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24-2 VZT Zařízení č.2 klimatizace prostor klientů 1.NP |  |  |  |  | 19345.6 |  | 4 |  |  |  |  | 19345.6 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24-3 | VZT Zařízení č.3 odvětrání prostoru klientů 2.NP | [6 empty] | 1
25 | 3-01 | Diagonální tichý ventilátor pr.160, 450 m3/h příkon 39W+reg.otáček+čidlo kavality ovzduší | ks | 1 | 12415.2956 | 11603.08 | 11603.08 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 25 | 1 | 11603.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 3-02 | Axiální ventilátor pr.160, 440 m3/h | kus | 1 | 5071.907 | 4740.1 | 4740.1 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 4740.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3-03 | Malý axiální ventilátor do 100 m3/hod zední | kus | 1 | 1932.5912 | 1806.16 | 1806.16 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 1806.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 3-04 | Koncový kryt 160 | ks | 1 | 122.5043 | 114.49 | 114.49 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 28 | 1 | 114.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 3-05 | Potrubí SPIRO Pz pr. 160 | m | 2 | 366.368 | 342.4 | 684.8 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 29 | 1 | 684.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3-06 | Potrubí SONOFLEX pr. 160 | m | 1 | 223.2555 | 208.65 | 208.65 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 30 | 1 | 208.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 3-07 | Protidešťová žaluzie PRG 160 | kus | 1 | 1362.431 | 1273.3 | 1273.3 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 31 | 1 | 1273.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 3-08 | Protidešťová žaluzie pr.250 | ks | 1 | 2031.0526 | 1898.18 | 1898.18 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 32 | 1 | 1898.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 3-09 | Protidešťová žaluzie pr.100 | ks | 1 | 304.5434 | 284.62 | 284.62 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 33 | 1 | 284.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 3-10 | dveřní mřížka 370*223 | kus | 1 | 606.797 | 567.1 | 567.1 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 34 | 1 | 567.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 3-11 | vyústka KV 1025*75mm komfortní do kruh.potrubí pr.160 | kus | 1 | 1520.4272 | 1420.96 | 1420.96 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 35 | 1 | 1420.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 3-12 | Mřížka pr.250 | kus | 1 | 421.3232 | 393.76 | 393.76 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 36 | 1 | 393.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 3-13 | Filtr pr.160 | kus | 1 | 1203.2899 | 1124.57 | 1124.57 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 37 | 1 | 1124.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 3-14 | Izolace potrubí minerální vatou tl.50mm | m2 | 1.5 | 366.368 | 342.4 | 513.6 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 38 | 1 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00213
39 | 3-15 | Izolace - montáž PE obalu | m2 | 1.5 | 366.368 | 342.4 | 513.6 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 39 | 1 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
| Celkem za | M24-3 VZT Zařízení č.3 odvětrání prostoru klientů 2.NP |  |  |  |  | 27146.97 |  | 4 |  |  |  |  | 27146.97 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24-4 | VZT Zařízení č.4-klimatizace prostoru klientů 2.NP | [6 empty] | 1
40 | 4-01 | Splitová klima jed.doporuč.LG dle 1.NP či obdobnou S24AW.N52 nástěnná vč.venkovní jedn.CH7kW, T8,4kW | kus | 1 | 54153.77 | 50611 | 50611 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 40 | 1 | 50611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 4-02 | Malý axiální ventilátor pr.125, do 100 m3/h nástěnný V1, 20Pa, ZK+doběh | ks | 2 | 3503.394 | 3274.2 | 6548.4 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 41 | 1 | 6548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 733 16-1103.R00 | Potrubí měděné Supersan 12 x 1 mm, polotvrdé | m | 12 | 176.3146 | 164.78 | 1977.36 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 42 | 1 | 1977.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00627
43 | 733 16-1107.R00 | Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé | m | 12 | 286.225 | 267.5 | 3210 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 43 | 1 | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00662
44 | 722 18-1223.RT4 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 12 mm | m | 12 | 59.5348 | 55.64 | 667.68 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 44 | 1 | 667.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
45 | 722 18-1223.RT7 | Izolace návleková MIRELON POLAR tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 12 | 119.0696 | 111.28 | 1335.36 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 45 | 1 | 1335.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3e-05
46 | 723 15-0366.R00 | Potrubí ocel. černé svařované-chráničky D 44,5/2,6 | m | 1 | 515.205 | 481.5 | 481.5 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 46 | 1 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00301
47 | 722 17-2311.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm odvedení kondenzátu do jímky 300*300*900 ve dvoře | m | 15 | 286.225 | 267.5 | 4012.5 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 47 | 1 | 4012.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00398
| Celkem za | M24-4 VZT Zařízení č.4-klimatizace prostoru klientů 2.NP |  |  |  |  | 68843.8 |  | 4 |  |  |  |  | 68843.8 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24-5 | Společné výkony pro VZT | [6 empty] | 1
48 | 900 | Těsnící, spoj a upevňovací materiál | ks | 176 | 62.9695 | 58.85 | 10357.6 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 48 | 1 | 10357.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 901 | Montáž | hod | 95 | 245.639 | 229.5692 | 21809.074 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 49 | 1 | 21809.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 902 | Seřízení, vyzkoušení, předání | hod | 78 | 286.225 | 267.5 | 20865 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 50 | 1 | 20865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 903 -1 | Zednické výpomoce průrazy vč.začištění, kotvení, | ks | 24 |  | 150 | 3600 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 51 | 1 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 903-2 | Přesun hmot | soubor | 1 | 2289.8 | 2140 | 2140 | 1.07 | 2 | 12 | 0 | 52 | 1 | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24-5 Společné výkony pro VZT |  |  |  |  | 58771.674 |  | 4 |  |  |  |  | 58771.674 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  |  | 212292.064