Projekt interiéru

ÚP Žatec

Obsah:

1.	Textová část

1.1.	Průvodní zpráva

1.2.	Tabulka prvků

1.3.	Rozpočet (výkaz výměr)

2.	Výkresová část

2.1.	půdorys 1.NP

2.2.	půdorys 2.NP

2.3.	půdorys 3.NP

2.4.	obr. prvků

2.5. 	WC doplňky

1. Textová část

1.1.	Průvodní zpráva

1.2.	Tabulka prvků

1.3.	Rozpočet (výkaz výměr)

1.1.	Průvodní zpráva

Vybavení interiéru je navrženo podle zásad provozu úřadu práce, podle pokynů zadavatele k dispozici a dle daného cenového limitu.

Architektonické řešení

Návrh interiéru vychází z třípatrového členění provozu. Každé podlaží bude mít svou barevnost malby a podlahy (PVC).

Mobiliář je navržen v dezignu lamino odstínu 0637 Olše impuls (vzorník Kronospan standard) v kombinaci se zaskleným členěním klientských přepážek. Dle požadavků investora jsou prosklené přepážky zčásti navrženy z odolného skla. Rovněž vybavení toalet pro klientelu je v úpravě antivandal. Jedná se o prvky s nerezovým dezignem.

Vzhledem k rozdílům uvedených úprav u jednotlivých výrobců je třeba výběr dezignu dodávaného mobiliáře a výmalby konzultovat s architektonickým dozorem.

Technické řešení

Mobiliář je s ohledem na cenu navržen v běžném výrobním standardu. Z toho pak vychází i typizované rozměry nábytku. Bylo snahou se v návrhu vyhnout atypickým prvkům. Ty se pak omezují pouze na položky pod č. 9 tj. klientské pulty s prosklenou přepážkou a s dvířky oddělující prostor klientů od zaměstnanců. Nutno koordinovat výrobu, montáž a kotvení mobiliáře a prosklených stěn dodávaných stavbou a dodavatelem interieru.

Vybavení kanceláří je navrženo z lamina tl. 22mm a doplněno seriově vyráběným sedacím nábytkem. Židle pro klienty mají sedák a opěrák v omyvatelné úpravě bez polstrování.

Před výrobou a přesnou specifikací rozměrů veškerého mobiliáře je nutné ověřit rozměry všech prvků na místě po provedení stavebních prací !!!

2.	Výkresová část

2.1.	půdorys 1.NP

2.2.	půdorys 2.NP

2.3.	půdorys 3.NP

2.4.	obr. prvků

2.5. 	WC doplňky

2.6. 	infosystém