Příloha 1 a zadávací dokumentace

Název akce:	ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy st. parc. č. 1971/31, Pod Nemocnicí

I. č.		113V03200 3509

Projekt interiéru

ÚP ČR Louny

Textová část

Průvodní zpráva

Vybavení interiéru je navrženo podle zásad provozu úřadu práce, podle pokynů zadavatele k dispozici a dle daného cenového limitu.

Architektonické řešení

Návrh interiéru vychází z dvoupatrového členění provozu. Každé podlaží bude mít svou barevnost malby, podlahy a mobiliáře.

Mobiliář je navržen v dezignu stávajícího vybavení tj. lamino dub.

Vzhledem k rozdílům uvedených úprav u jednotlivých výrobců je třeba výběr dezignu dodávaného mobiliáře a výmalby konzultovat s architektonickým dozorem.

Technické řešení

Mobiliář je s ohledem na cenu navržen v běžném výrobním standardu. Z toho pak vychází i typizované rozměry nábytku. Bylo snahou se v návrhu vyhnout atypickým prvkům. Ty se pak omezují pouze na položky pod č. 3 tj. psací pult a č. 6 tj. psací stůl.

Standardně budou vybaveny pracovní stoly dvěma prostupy pro vedení el.kabelů silno i slaboproudých – otvor bude vyplněn plastovou průchodkou s plastovou krytkou. Stejným způsobem budou provedeny prostupy v přídavných stolech – zde v počtu 1ks na stůl.

Nutno koordinovat výrobu, montáž a kotvení mobiliáře a prosklených stěn dodávaných stavbou a dodavatelem interieru.

Vybavení kanceláří je navrženo v kombinaci z lamina tl. 23 mm a 18 mm a doplněno seriově vyráběným sedacím nábytkem. Židle pro klienty mají sedák a opěrák v omyvatelné úpravě bez polstrování.

Před výrobou a přesnou specifikací rozměrů veškerého mobiliáře je nutné ověřit rozměry všech prvků na místě po provedení stavebních prací !!!