## Soupis položek+
ozn.stavby: MÚ Žatec
název akce: ÚP Žatec - rekonstrukce budovy čp.1830
objekt: Část - elektro
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Rozpis rozvaděče R1
1 | 414144 | vypínač páčkový 3pól SH363N 400V/63A na lištu | ks | 1 |  |  | 0.56 | 0.56
2 | 434121 | jistič MX110 1pól/ch.B/4.5kA/10A | ks | 4 |  |  | 0.16 | 0.64
3 | 434123 | jistič MX116 1pól/ch.B/4.5kA/16A | ks | 13 |  |  | 0.17 | 2.21
4 | 434131 | jistič MCN101 1pól/ch.C/6kA/1A | ks | 1 |  |  | 0.16 | 0.16
5 | 435200 | jistič MX306 3pól/ch.B/4.5kA/6A | ks | 1 |  |  | 0.36 | 0.36
6 | 435203 | jistič MX316 3pól/ch.B/4.5kA/16A | ks | 1 |  |  | 0.39 | 0.39
7 | 441310 | stykač 2pól ET110A 2s/25A/230Vstř man ovl | ks | 1 |  |  | 0.27 | 0.27
8 | 462553 | soumrak.spínač EE100 s nást.čidlem | ks | 1 |  |  | 0.46 | 0.46
9 | 462723 | spín.hodiny digit. EG071 1přep. týdenní | ks | 1 |  |  | 0.61 | 0.61
10 | 472264 | svodič 4pól SPN415 1,5kV/15kA/katC | ks | 1 |  |  | 1.49 | 1.49
11 | 764812 | skříň komplet FW32US1 3x24M/550x500x140 IP43 unive | ks | 1 |  |  | 0.2 | 0.2
|  | součet | [5 empty] | 7.35
Datum: 24.5.2013
Vypracoval: