## CCTV
seznam hlavních komponent a činností na základě dispozičních půdorysů ze dne 18.9.2013 a posouzení ochrany objektu z 11/12 2013
PČ | Specifikace položky | počet | MJ | Materiál |  | Práce
|  |  |  | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
CCTV
1. | Kamera interní IP rozlišení min. 2MPx | 16 | ks
2. | Kamera venkovní IP rozlišení min. 2MPx včetně přísvitu a vyhřívání | 7 | ks
3. | DVR záznamové zařízení pro 32 kamer s možností detekce pohybu v obraze, vymaskování a automatické nastavení režimů den, noc, zabezpečeno, poplach, vzdálený přístup, atd. | 1 | ks
4. | Monitor min 24", včetně konzol pro upevnění a vytvoření monitorové stěny | 6 | ks
5. | Pracovní stanice CCTV, včetně klávesnice pro ovládání kamer a připojení 6 monitorů | 1 | ks
6. | Interkom s kamerou a otevíráním dveří, doplnění EMG zámku a zavírače dveří | 7 | kpl
7. | Kabeláž a instalační materiál | 1 | kpl
8. | Demontáže a ekologická likvidace | 1 | kpl
9. | Zednické a interierové práce | 1 | kpl
Mezisoučet
11. | Dokumentace pro provádění stavby a její schválení, pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze | 1 | kpl
12. | Výchozí revize | 1 | kpl
13. | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | 1 | kpl
14. | Provozně technická dokumentace - školící materiál, dodavatelský provozní předpis, návod k údržbě, funkčním zkouškám a preventivním prohlídkám, návody k obsluze, prohlášení o shodě, provozní kniha, atd., pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze součást DSP | 1 | kpl
15. | Dokumentace skutečného provedení a její schválení, pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze | 1 | kpl
CELKEM
18. | Funkční zkouška a nastavení stávajícíh systémů | 1 | kpl
CELKEM

## PZTS
seznam hlavních komponent a činností na základě dispozičních půdorysů ze dne 18.9.2013 a posouzení ochrany objektu z 11/12 2013
PČ | Specifikace položky | počet | MJ | Materiál |  | Práce
|  |  |  | Kč/MJ | Cena celkem | Kč/MJ | Cena celkem
PZTS
1. | Ústředna PZTS | 1 | ks
2. | Ovládací panel | 14 | ks
3. | Magnetický kontakt | 47 | ks
4. | Detektor tříštění skla | 14 | ks
5. | PIR | 19 | ks
6. | Tísňové hlásič – pevné | 57 | ks
7. | Tísňové hlásič – bezdrát | 8 | ks
8. | Rádiový příjimač tísně | 6 | ks
9. | Opticko - akustická signalizace | 7 | ks
10. | Teplotní čidlo | 5 | ks
11. | Objektového zařízení pro připojení na PCO PČR | 1 | ks
12. | Kabeláž a instalační materiál | 1 | kpl
13. | Demontáže a ekologická likvidace | 1 | kpl
14. | Zednické a interierové práce | 1 | kpl
Mezisoučet
16. | Dokumentace pro provádění stavby a její schválení, pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze | 1 | kpl
17. | Výchozí revize | 1 | kpl
18. | Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, zkušební provoz) | 1 | kpl
19. | Provozně technická dokumentace - školící materiál, dodavatelský provozní předpis, návod k údržbě, funkčním zkouškám a preventivním prohlídkám, návody k obsluze, prohlášení o shodě, provozní kniha, atd., pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze součást DSP | 1 | kpl
20. | Dokumentace skutečného provedení a její schválení, pro schválení 1xelektronicky a 2xpapírová verze, schválená dokumentace 3x elektronicky a 7x papírová verze | 1 | kpl
CELKEM