Veřejná zakázka 		ÚP ČR Prostějov – Dodavatel rekonstrukce

Zadávací řízení 		Otevřené

Limit veřejné zakázky 	Podlimitní

Předpokládaná hodnota

veřejné zakázky		37 204 449 CZK

Zadavatel 			Česká republika - Úřad práce ČR

Adresa 			Karlovo náměstí 1359/1, 12800 Praha 2, Česká republika

IČ 				72496991

Zastoupený 			Ing. Marie Bílková

Dodatečné informace č. 5

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci se uvádí u plastových oken „barva dle výběru investora a projektanta“. Barva podstatně ovlivňuje cenu. Prosím o její specifikaci.

Barva bílá

Dotaz č. 2

U automaticky otevíraných dveří se uvádí hodnota U=1,2 W/m2K. U automatických dveří se obecně neřeší prostup tepla, jelikož se jedná o vysoce frekventovaný vstup a ve zkušebně se necertifikují. Se zmíněnou hodnotou je nelze vyrobit (uvedeno ze dvou zdrojů). Jak v tomto případě postupovat?

U 1,2 je myšleno pro prosklenou stěnu, ve které jsou automatické dveře umístěny.

Dotaz č. 3

Hydraulický výtah se z důvodu vysoké energetické náročnosti z větší části již nezhotovuje (informace od tří výrobců). Dále v projektu nesouhlasí nosnost výtahu s ohledem na plochu. V projektu je dále uvedeno, že jeden z výtahů má 6 stanic, ale budova je pětipodlažní. Prosím o objasnění.

Návrh hydraulických výtahů vyšel z požadavku investora a uživatele (z důvodu nižší hlučnosti). Projekt vycházel z podkladů od výrobce výtahů. Výtah s 6 stanicemi je průchozí, s tím že jedna stanice je směrem do dvora.

Dotaz č. 4

V projektu se uvádí zastaralý postup pokládky polystyrenu do „termicky aktivované vrstvy parotěsného pásu“. Dle výrobce takto položený EPS degraduje. Prosím o vyjádření.

Postup pokládky EPS do termicky aktivní vrstvy parotěsného pásu vycházel z návrhu od renomovaného výrobce a dodavatele asfaltových pásů a střešních konstrukcí

Dotaz. č. 5

Ve sklepení (kryt CO) jsou napadeny ve velkém rozsahu veškeré dřevěné části (zárubně a dveře) cizopasnou houbou. Byl proveden mykologický průzkum? Dále je obvodové zdivo ve sklepě místy silně zdegradované a zasolené. Je toto v řešení projektu?

Kryt CO nebyl předmětem řešení, zde se provádí jen zateplení stropu, z tohoto důvodu nebyl ani dělán Mikologický průzkum. Na stav suterénního zdiva bylo upozorněno v průběhu projektování, ze strany investora byl dán pokyn neřešit, bude prý případně řešeno samostatnou akcí.