## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov | [8 empty] | JKSO
| Kód stavby |  |  | 2013-11
| Název objektu |  |  | Vzduchotechnika | [8 empty] | EČO
| Kód objektu |  |  | 2013-11-VZT-SUMA
| Název části | [11 empty] | Místo | Sokolov
Kód části
Název podčásti
Kód podčásti
[13 empty] | IČ | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
|  |  |  | Rozpočet číslo | Zpracoval | [7 empty] | Dne
11.10.2013
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. |  | Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 |  | 13 | Zařízení staveniště |  |  | 21 | % | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 |  | 14 | Mimostav. doprava |  |  | 21 | % | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 |  | 15 | Územní vlivy |  |  | 21 | % | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 |  | 16 | Provozní vlivy |  |  | 21 | % | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 | [5 empty] | 17 | Ostatní |  |  | 21 | % | 0
6 |  |  | Montáž | 0 | [5 empty] | 18 | NUS z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  | 0 |  | 19 | NUS (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 21 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
Projektant | [9 empty] | D |  | Celkové náklady
[10 empty] | 23 | Součet 7, 12, 19-22 |  |  |  |  | 0 | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 24 | 15 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
Objednatel | [9 empty] | 25 | 21 | % | 0 | DPH |  | 0 | 0
[10 empty] | 26 | Cena s DPH (ř. 23-25) |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | E |  | Přípočty a odpočty
Zhotovitel | [9 empty] | 27 | Dodávky objednatele |  |  |  |  | 0
[10 empty] | 28 | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
Datum a podpis |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  | 29 | Zvýhodnění + - |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
Rekapitulace
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov
Objekt: |  | Vzduchotechnika
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH | Typ položky | Úroveň | Dodavatel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 11
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 1
1 | K | PK | 751 001 | Zařízení č.1 - přenos | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
2 | K | PK | 751 001B | Zařízení č.1B - přenos | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
3 | K | PK | 751 002 | Zařízení č.2 - přenos | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
4 | K | PK | 751 003 | Zařízení č.3 - přenos | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 2
| D |  | OST | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
5 | K | PK | OST 001 | Zednické výpomoce | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
6 | K | PK | OST 002 | Doprava materiálu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
7 | K | PK | OST 003 | Závěsný a spojovací materiál | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
8 | K | PK | OST 004 | Předávací dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
9 | K | PK | OST 005 | Revize,protokoly, zaregulování a uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 | 1
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## Zařízení č.1
ROZPOČET
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov - vzduchotechnika
Objekt: |  | Vzduchotechnika - zař.č.1 Větrání přednáškového sálu
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 1.4306 |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.7493 |  | 0
1 | K | 713 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 215 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0473 | 0 | 0 | 21
2 | M | MAT | 631516710 | pás lamelový tl.30 mm | m2 | 105 | 0 | 0 | 0.0026 | 0.273 | 0 | 0 | 21
3 | M | MAT | 631516720 | pás lamelový tl.50 mm | m2 | 110 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.429 | 0 | 0 | 21
4 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.68126 |  | 0
5 | K | 751 | 751322143 | Mtž anemostatu kruh vířivého se skříní D do 500 mm | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6 | M | MAT | 751 D40 | Vířivý anemostat pro přívod i odvod vzduchu (KH-200) | kus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | K | 751 | 751333211 | Mtž nástavce do 0,325 m2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8 | M | MAT | 751 D88 | Nástavec s přírubou pr.315mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | M | MAT | 751 D89 | Nástavec s přírubou pr.355mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10 | K | 751 | 751344121 | Mtž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11 | M | MAT | 751 D35 | Tlumič hliku jádrový 300x300x1000mm s náběhy | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12 | M | MAT | 751 D36 | Tlumič hliku jádrový 300x300x2000mm s náběhy | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13 | K | 751 | 751398056 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí přes 0,750 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
14 | M | MAT | 751 D15 | Protidešťová žaluzie 1120x710 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15 | K | 751 | 751511004 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm do 0,13 m2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
16 | M | MAT | 751 D61 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,13 m2 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17 | K | 751 | 751511022 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,28 m2 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18 | M | MAT | 751 D62 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,28 m2 | m | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
19 | K | 751 | 751511023 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,50 m2 | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20 | M | MAT | 751 D63 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,50 m2 | m | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
21 | K | 751 | 751511024 | Mtž potrubí plech skupiny I s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm do 0,79 m2 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
22 | M | MAT | 751 D64 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,79 m2 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
23 | K | 751 | 751511182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
24 | M | MAT | 751 D52 | Spiro potrubí pr.200mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
25 | K | 751 | 751511183 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 300 mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
26 | M | MAT | 751 D53 | Spiro potrubí pr.250mm | m | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
27 | K | 751 | 751511184 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 400 mm | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
28 | M | MAT | 751 D54 | Spiro potrubí pr.315mm | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
29 | M | MAT | 751 D55 | Spiro potrubí pr.355mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
30 | K | 751 | 751511202 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,8 mm D do 600 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
31 | M | MAT | 751 D56 | Spiro potrubí pr.450mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
32 | K | 751 | 751514114 | Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
33 | M | MAT | 751 D91 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,21 m2 - oblouk | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
34 | K | 751 | 751514116 | Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
35 | M | MAT | 751 D92a | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,35 m2 - oblouk | kus | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
36 | K | 751 | 751514119 | Mtž oblouku do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
37 | M | MAT | 751 D92b | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,56 m2 - oblouk | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
38 | K | 751 | 751514413 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,140 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
39 | M | MAT | 751 D93 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,14 m2 - přechod | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
40 | K | 751 | 751514414 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,210 m2 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
41 | M | MAT | 751 D94 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,21 m2 - přechod | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
42 | K | 751 | 751514416 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,350 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
43 | M | MAT | 751 D95 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,35 m2 - přechod | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
44 | K | 751 | 751514417 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,420 m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
45 | M | MAT | 751 D96 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,42 m2 - přechod | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
46 | K | 751 | 751514419 | Mtž přechodu osového do plech potrubí s přírubou do 0,560 m2 | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
47 | M | MAT | 751 D97 | Potrubí čtyřhranné sk.I průřezu do 0,56 m2 - přechod | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
48 | K | 751 | 751514180 | Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
49 | M | MAT | 751 D74 | Oblouk Spiro pr.355mm/90st. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
50 | K | 751 | 751514181 | Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
51 | M | MAT | 751 D75 | Oblouk Spiro pr.450mm/90st. | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
52 | K | 751 | 751514289 | Mtž odbočky do plech potrubí bez příruby D do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
53 | M | MAT | 751 D77 | Odbočka Spiro pr.250 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
54 | K | 751 | 751514290 | Mtž odbočky do plech potrubí bez příruby D do 400 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
55 | M | MAT | 751 D78 | Odbočka Spiro pr.315 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
56 | M | MAT | 751 D79 | Odbočka Spiro pr.355 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
57 | K | 751 | 751514291 | Mtž odbočky do plech potrubí bez příruby D do 500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
58 | M | MAT | 751 D80 | Odbočka Spiro pr.450 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
59 | K | 751 | 751514479 | Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 300 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
60 | M | MAT | 751 D84 | Přechod Spiro pr.250 mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
61 | K | 751 | 751514480 | Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 400 mm | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
62 | M | MAT | 751 D85 | Přechod Spiro pr.315 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
63 | M | MAT | 751 D86 | Přechod Spiro pr.355 mm | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
64 | K | 751 | 751514481 | Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 500 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
65 | M | MAT | 751 D87 | Přechod Spiro pr.450 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
66 | K | 751 | 751514681 | Mtž regulační klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 400 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
67 | M | MAT | 751 D41 | Regulační klapka MSK315 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
68 | M | MAT | 751 D42 | Regulační klapka MSK355 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
69 | K | 751 | 751514741 | Mtž výfukové hlavice plech potrubí bez příruby do 0,420m2 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
70 | M | MAT | 751 D37 | Výfukový kus se sítí 500x800mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
71 | K | 751 | 751526630 | Mtž požární klapky přes 0,28 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
72 | M | MAT | 751 D38 | Požární klapka 800x355mm s teplotním ovládáním | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
73 | M | MAT | 751 D39 | Požární klapka 600x600mm s teplotním ovládáním | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
74 | K | 751 | 751537132 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
75 | M | MAT | 751 D99 | Potrubí ohebné Sonoflex pr.200mm | m | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
76 | K | 751 | 751581212 | Obklad čtyřhranného potrubí protipožárními deskami EI 45 | m2 | 35 | 0 | 0 | 0.01912 | 0.6692 | 0 | 0 | 21
77 | K | 751 | 751581335 | Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,28 šířka spáry 25 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00359 | 0.00718 | 0 | 0 | 21
78 | K | 751 | 751581336 | Protipožární prostup stropem čtyřhranného potrubí průřezu do 0,50 šířka spáry 25 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00488 | 0.00488 | 0 | 0 | 21
79 | M | MAT | 751 M101 | Montáž VZT jednotky s rekuperací vč.regulace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
80 | M | MAT | 751 M102 | Montáž čidla CO2 vč.napojení na M a R | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
81 | M | MAT | 751 M103 | Montáž klapkového pohonu do vel. potrubí 0,8 m2 (napětí 230V) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
82 | M | MAT | 751 M106 | Montáž stabilizační jednotky (TC) | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
83 | M | MAT | 751 M107 | Montáž zátky vnější 355x800mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
84 | M | MAT | 751 M108 | Montáž přípravy pro odvod kondenzátu DN 32 na potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
85 | M | MAT | 751 D101 | VZT jednotka s rekuperací vč. Regulace | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
86 | M | MAT | 751 D102 | Čidlo CO2 vč.napojení na M a R | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
87 | M | MAT | 751 D103 | Klapkový pohon do vel. potrubí 0,8 m2 (napětí 230V) | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
88 | M | MAT | 751 D106 | Stabilizační jednotka (TC) | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
89 | M | MAT | 751 D107 | Zátka vnější 355x800mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
90 | M | MAT | 751 D108 | Příprava pro odvod kondenzátu DN 32 na potrubí | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
91 | K | 751 | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 1.4306 |  | 0

## Zařízení č.1B
ROZPOČET
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov
Objekt: |  | Vzduchotechnika - zař.č.1B Chlazení VZT - Sál
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.055 |  | 0
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0.055 |  | 0
1 | M | MAT | 751 M101 | Montáž kondenzační jednotky (400V) | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
2 | M | MAT | 751 M102 | Montáž chladírenského potrubí DN 10 vč.izolace | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
3 | M | MAT | 751 M103 | Montáž chladírenského potrubí DN 20 vč.izolace | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
4 | M | MAT | 751 M106 | Montáž komunikačního kabelu | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5 | M | MAT | 751 D101 | Kondenzační jednotka přímého chlazení (400V) | kus | 1 | 0 | 0 | 0.055 | 0.055 | 0 | 0 | 21
6 | M | MAT | 751 D102 | Chladírenské potrubí DN 10 vč.izolace | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | M | MAT | 751 D103 | Chladírenské potrubí DN 20 vč.izolace | m | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8 | M | MAT | 751 D106 | Komunikační kabel | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | K | 751 | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.055 |  | 0

## Zařízení č.2
ROZPOČET
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov - vzduchotechnika
Objekt: |  | Vzduchotechnika - zař.č.2 Odvod vzduchu z hygienických zařízení a přípravny
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.01085 |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.01085 |  | 0
1 | K | 713 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.0011 | 0 | 0 | 21
2 | M | MAT | 631531440 | pás lamelový tl.20 mm | m2 | 5 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.00975 | 0 | 0 | 21
3 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | K | 751 | 751122092 | Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5 | M | MAT | 751 D001 | Ventilátor radiální potrubní (RM125L - 200m3/h - 200Pa) | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6 | M | MAT | 751 D002 | Doběhový spínač DT3 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | M | MAT | 751 D003 | Spojovací pružná manžeta VBM 125 | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8 | K | 751 | 751322011 | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | M | MAT | 751 D 010a | Talířový ventil KK100 vč.rámečku KKL | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10 | K | 751 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11 | M | MAT | 751 D 010b | Talířový ventil KK125 vč.rámečku KKL | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12 | M | MAT | 751 D 010c | Talířový ventil KK200 vč.rámečku KKL | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13 | K | 751 | 751344112 | Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
14 | M | MAT | 751 D35a | Tlumič hliku MAA 125/600 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15 | M | MAT | 751 D35b | Tlumič hliku MAA 200/900 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
16 | K | 751 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17 | M | MAT | 751 D15a | Protidešťová žaluzie PMR 160W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18 | M | MAT | 751 D15b | Protidešťová žaluzie PMR 200W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
19 | K | 751 | 751511181 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20 | M | MAT | 751 D007 | Spiro potrubí pr.100mm | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
21 | K | 751 | 751511182 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 200 mm | m | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
22 | M | MAT | 751 D52a | Spiro potrubí pr.125mm | m | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
23 | M | MAT | 751 D52c | Spiro potrubí pr.200mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
24 | K | 751 | 751514178 | Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
25 | M | MAT | 751 D71a | Oblouk Spiro pr.125mm/90st. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
26 | K | 751 | 751514288 | Mtž odbočky do plech potrubí bez příruby D do 200 mm | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
27 | M | MAT | 751 D76a | Odbočka Spiro pr.125 mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
28 | M | MAT | 751 D76c | Odbočka Spiro pr.200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
29 | K | 751 | 751514478 | Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
30 | M | MAT | 751 D81 | Přechod Spiro pr.125 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
31 | M | MAT | 751 D82 | Přechod Spiro pr.160 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
32 | M | MAT | 751 D83 | Přechod Spiro pr.200 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
33 | K | 751 | 751514662 | Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
34 | M | MAT | 751 D004a | Zpětná klapka RSK 125 | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
35 | K | 751 | 751514678 | Mtž regulační klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
36 | K | 751 | 751514679 | Mtž regulační klapky do plech potrubí kruhové bez příruby D do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
37 | M | MAT | 751 D41a | Regulační klapka MSK100 | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
38 | M | MAT | 751 D41b | Regulační klapka MSK125 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
39 | K | 751 | 751537131 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 100 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
40 | K | 751 | 751537132 | Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do 200 mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
41 | M | MAT | 751 D99a | Potrubí ohebné Sonoflex pr.100mm | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
42 | M | MAT | 751 D99b | Potrubí ohebné Sonoflex pr.125mm | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
43 | M | MAT | 751 D99c | Potrubí ohebné Sonoflex pr.200mm | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
44 | K | 751 | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.01085 |  | 0

## Zařízení č.3
ROZPOČET
Stavba: |  | ÚP Sokolov - přípravné práce pro rekonstr.školícího střediska, Jednoty 654, Sokolov - vzduchotechnika
Objekt: |  | Vzduchotechnika - zař.č.3 Odvod vzduchu z WC imobilní a příručního skladu
Část:
JKSO:
Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: |  | 11.10.2013
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Hmotnost sutě | Hmotnost sutě celkem | Sazba DPH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  | 10
| D |  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  | 0.00651 |  | 0
| D |  | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.00651 |  | 0
1 | K | 713 | 713411121 | Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x | m2 | 3 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00066 | 0 | 0 | 21
2 | M | MAT | 631531440 | pás lamelový tl.20 mm | m2 | 3 | 0 | 0 | 0.00195 | 0.00585 | 0 | 0 | 21
3 | K | 713 | 998713102 | Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m | t | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
| D |  | 751 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | K | 751 | 751122091 | Mtž vent rad ntl potrubního základního D do 100 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
5 | M | MAT | 751 D000 | Ventilátor radiální potrubní (RM100L - 100m3/h - 100Pa) | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
6 | M | MAT | 751 D002 | Doběhový spínač DT3 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
7 | M | MAT | 751 D003 | Spojovací pružná manžeta VBM 125 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
8 | K | 751 | 751322012 | Mtž talířového ventilu D do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
9 | M | MAT | 751 D 010b | Talířový ventil KK125 vč.rámečku KKL | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
10 | K | 751 | 751398041 | Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
11 | M | MAT | 751 D15c | Protidešťová žaluzie LG12 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
12 | K | 751 | 751511181 | Mtž potrubí plech skupiny I kruh bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
13 | M | MAT | 751 D007 | Spiro potrubí pr.100mm | m | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
14 | K | 751 | 751514177 | Mtž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
15 | M | MAT | 751 D28a | Oblouk Spiro pr.100mm/90st. | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
16 | K | 751 | 751514478 | Mtž přechodu osového do plech potrubí kruh bez příruby D do 200 mm | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
17 | M | MAT | 751 D81 | Přechod Spiro pr.125 mm | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
18 | K | 751 | 751514662 | Mtž zpětné klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
19 | M | MAT | 751 D004a | Zpětná klapka RSK 125 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
20 | K | 751 | 998751102 | Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 24 m | t | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
|  |  |  | Celkem |  |  |  | 0 |  | 0.00651 |  | 0