## Výkaz výměr
Vzorový výkaz výměr | Praha 2, Na Poříčním právu 1- budova MPSV
MPSV přesun ordinací
|  |  | Materiál |  | Montáž
Popis materiálu | mn. | MJ | jedn.cena | celková cena | jedn.cena | celková cena
ELEKTROINSTALACE
trubka pancéř. Ø16, 6016 ZNM | 6 | m | 103.7 | 622.2 | 24.6 | 147.6
trubka ohebná Ø16, 1216 E | 1200 | m | 5.5 | 6600 | 20.3 | 24360
trubka ohebná Ø20, 1220 | 100 | m | 7.5 | 750 | 20.8 | 2080
krabice přístroj. KP 67/2 | 80 | ks | 11 | 880 | 10 | 800
krabice přístroj. KP 64/2 | 14 | ks | 41 | 574 | 20 | 280
krabice přístroj. KP 64/3 | 2 | ks | 55 | 110 | 20 | 40
krabice přístroj. KP 64/4 | 9 | ks | 60 | 540 | 20 | 180
krabice odbočná KU 68-1903 | 30 | ks | 35 | 1050 | 20 | 600
krabice odbočná KR 97/5 | 15 | ks | 90 | 1350 | 20 | 300
krabice odbočná KR 100E | 8 | ks | 40 | 320 | 20 | 160
ekvipotenciální svorkovnice EPS3 | 8 | ks | 220 | 1760 | 50 | 400
kabelový žlab MARS 50x62 | 15 | m | 90 | 1350 | 55 | 825
svorka bernard+ pásek Cu | 20 | ks | 18 | 360 | 18 | 360
připojovací svorka - brejle | 10 | ks | 26 | 260 | 26 | 260
vodič izolovaný CY 2,5-zž | 620 | ks | 5 | 3100 | 7 | 4340
vodič izolovaný CY 4-zž | 640 | ks | 8 | 5120 | 7 | 4480
vodič izolovaný CY 6-zž | 20 | ks | 11.9 | 238 | 7 | 140
vodič izolovaný CY 10-zž | 25 | m | 33 | 825 | 7 | 175
vodič izolovaný CY 16-zž | 110 | m | 51 | 5610 | 7 | 770
vodič izolovaný CYK 25-zž | 25 | m | 80 | 2000 | 7 | 175
kabel silnoproudý CYKY 5cx1,5 | 25 | m | 25 | 625 | 21.6 | 540
kabel silnoproudý CYKY 5cx25 | 25 | m | 250 | 6250 | 21.6 | 540
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 2x1,5 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 140 | m | 14 | 1960 | 14 | 1960
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x1,5 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 40 | m | 16 | 640 | 16 | 640
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x1,5 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 610 | m | 16 | 9760 | 16 | 9760
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x2,5 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 1750 | m | 24 | 42000 | 16 | 28000
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 3x4 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 60 | m | 40 | 2400 | 16 | 960
kabel silnoproudý 1-CXKH-R, J 5x10 RE, B2, S1d0m-bezhalogen. | 25 | m | 120 | 3000 | 16 | 400
ukončení vodičů v rozvaděči do 2,5mm | 260 | ks | 0 | 0 | 14 | 3640
ukončení vodičů v rozvaděči do 4mm | 6 | ks | 0 | 0 | 14 | 84
ukončení vodičů v rozvaděči do 6mm | 4 | ks | 0 | 0 | 14 | 56
ukončení vodičů v rozvaděči do 10mm | 12 | ks | 0 | 0 | 14 | 168
ukončení vodičů v rozvaděči do 16mm | 8 | ks | 0 | 0 | 14 | 112
ukončení vodičů v rozvaděči do 25mm | 12 | ks | 0 | 0 | 14 | 168
spínač pod omít. 10A, 250V, tango, řaz.1, B vč. rámečku | 8 | ks | 120 | 960 | 70 | 560
spínač pod omít. 10A, 250V, tango, řaz.5, B vč. rámečku | 6 | ks | 120 | 720 | 70 | 420
ovladač tlačítkový 10A, 250V, tango, řaz.1/0, B vč. rámečku | 13 | ks | 120 | 1560 | 70 | 910
zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 250V, tango, řaz.2P+PE, B vč. rámečku | 46 | ks | 140 | 6440 | 70 | 3220
zásuvka s ochr. kolíkem 16A, 250V, tango, řaz.2P+PE, RZ vč. rámečku | 11 | ks | 140 | 1540 | 70 | 770
zásuvka s ochr. kolíkem s ochranou před přepětím, tango, řaz.2P+PE, B vč. rámečku | 42 | ks | 650 | 27300 | 70 | 2940
zásuvka s ochr. kolíkem s ochranou před přepětím, tango, řaz.2P+PE, RZ vč.rámečku | 7 | ks | 690 | 4830 | 70 | 490
PA - svorka pro vyrovnání potenciálu, dvojnásobná, zeleno/žlutá, reflex SI | 15 | ks | 490 | 7350 | 83.1 | 1246.5
kabel propojovací pro ochran.pospojování-1m | 12 | ks | 50 | 600 | 0 | 0
kabel propojovací pro ochran.pospojování-3m | 3 | ks | 500 | 1500 | 0 | 0
vodič izolovaný CYA 0,5 [H05 V-K] | 15 | m | 1.5 | 22.5 | 7.53 | 112.95
součet |  |  |  | 152876.7 |  | 98570.05 | 251446.75
SVÍTIDLA VČ. SVĚTEL. ZDROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ:
S1 svítidlo stomatologické zavěšené 4xT5-49W/940 | 1 | ks | 22960 | 22960 | 209 | 209
S2 svítidlo podhledové mikroprizmat. LED 32W/840, 4600 lm | 23 | ks | 4500 | 103500 | 131 | 3013
S3 svítidlo podhledové mikroprizmat. Zářivkové 4xT5-24W/940 | 30 | ks | 2500 | 75000 | 209 | 6270
S4 svítidlo podhledové ve vyšším krytí LED 10,3W, 750lm/840 | 4 | ks | 2000 | 8000 | 88.9 | 355.6
S5 svítidlo přisazené LED 18W/840, 1850lm | 1 | ks | 2500 | 2500 | 138 | 138
S6 svítidlo přisazené LED 10W/840, 980lm | 4 | ks | 2000 | 8000 | 138 | 552
N svítidlo nouzové, únikové LED 4W, 170lm | 5 | ks | 4500 | 22500 | 138 | 690
P svítidlo prosvětlený piktogram LED 1,5W | 12 | ks | 1250 | 15000 | 138 | 1656
příspěvek na recyklaci | 1 | ks | 1000 | 1000 | 0 | 0
součet |  |  |  | 258460 |  | 12883.6 | 271343.6
DODÁVKA ROZVADĚČŮ:
R-1WP-1 - rozvaděč zapuštěný, rozměr 800x950x140, IP43 | 1 | ks | 45000 | 45000 | 1000 | 1000
RS-1-2 - rozvaděč zapuštěný, rozměr 500x650x140, IP43 | 1 | ks | 18000 | 18000 | 3000 | 3000
VP1-1, 1-2, VP 2-1, 2-2 vyrovnávače potenciálu s přípojnicí | 4 | ks | 400 | 1600 | 160 | 640
součet |  |  |  | 64600 |  | 4640 | 69240
ÚPPRAVA ROZVADĚČE RS1:
svodič přepětí FLP-B+C GE/3+1 | 1 | ks | 6900 | 6900 | 200 | 200
jistič PL7-C32/3 | 1 | ks | 660 | 660 | 70 | 70
ranžír CY6 mm | 6 | m | 0 | 0 | 20 | 120
ranžír CY10 mm | 8 | m | 0 | 0 | 20 | 160
pojistkové nožové vložky PN 80A gG do RH - pole5 - jištění přívodu R-1NR1 | 3 | ks | 77 | 250 | 0 | 0
součet |  |  |  | 7810 |  | 550 | 8360
DEMONTÁŽ:
demontáž stávaj. silnoproudých rozvodů - odhad | 1 | ks | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 12000
silnoproudé rozvody celkem | [6 empty] | 612390.35
REVIZE:
výchozí revize vč. revizní zprávy |  |  | 0 | 0 | 4500 | 4500 | 4500